****

LATVIJAS REPUBLIKA

**PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS SILTUMS”**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655

Talsu ielā 84, Ventspilī, LV- 3602

Tālrunis 636 02 200, fakss 636 02 210, e-pasts: [vent.siltums@ventspils.lv](mailto:vent.siltums@ventspils.lv)

Ventspilī

15.06.2020.

**Iepirkuma ar identifikācijas Nr. VS 20/58**

**Ieinteresētajiem piegādātājiem**

**Atbildes uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumu**

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” sniedz atbildes uz Ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par iepirkumu „Sagādes un transporta iecirkņa ēkas jumta remonts Talsu ielā 69, Ventspils”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 20/58 (turpmāk – Iepirkums):

1. Jautājums: *Vai nav nepieciešams veikt skārda detaļu – parapetu cepures nomaiņu?*

Atbilde: Jā, ir.

1. Jautājums: *Vai pamatnes gruntēšana nav paredzēta, vai jāiekļauj pozīcijas cenā kausēšanas darbiem?*

Atbilde: Ja jumta ieklāšanas tehnoloģija paredz pamatnes gruntēšanu – tad jā.

Iepirkuma līgumcenā ir jāietver visas līguma darbības laikā ar remontu saistītās izmaksas

1. Jautājums: *Vai ir iespēja piedāvāt atjaunot hidroizolācijas materiāla virsklāju bez demontāžas?*

Atbilde: Nē, saskaņā ar tehnisko specifikāciju ir jāveic vecā seguma demontāža.