## Sheet2
[5 empty] | Iepirkuma identifikācijas Nr. VS 19/26 | [6 empty] | Pielikums Nr.2. 03.04.2019.
Pasūtītājs : Pašvldības SIA"Ventspils siltums
Izpildītājs :
Objekta nosaukums : Elektroinstalācijas rekonstrukcija sagādes un transporta iecirkņa 2 un 3 stāvā
Objekta adrese : Talsu ielā 69, Ventspilī
Tāme
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(€/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | kopā(€) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | summa (€)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Esošā gaismekļu demontāža | k-ts | 19
2 | Esošā kabeļu demontāža | k-ts | 1
3 | Esošā sadalnes z/a demontāža | k-ts | 1
4 | Sadalnes skapis v/a IP65 ar komutāc. aizsardz. aparātiem | k-ts | 1
5 | Sadalnes skapis z/a IP43 ar komutāc. aizsardz. aparātiem | k-ts | 1
6 | Gaismeklis LED ne sliktāka par 1x45W 4000K, 4500Lm, 100lm/W, IP66, L70=500000st. | gab. | 19
7 | Gaismeklis avar. LED ne sliktāka par 1x1.5W, 3st. 4000K, IP65, 3,6V 1800mA Ni-Cd batteries | gab. | 6
8 | Gaismeklis plafons ar sensoru LED 1x22W 4000K, 1700Lm, 80lm/W, IP44, L70=300000st. | gab. | 5
9 | Gaismeklis LED ne sliktāka par 1x135W 15000lm, 4000K, 110lm/W, IP65, L70=500000st. | gab. | 2
10 | Spuldze LED 10W E27 | gab. | 2
11 | Kontaktligzda v/a 5x16A+3x16A IP44 | gab. | 1
12 | Kontaktligzda z/a 1x16A IP20 | gab. | 25
13 | Kontaktligzda z/a 1x16A IP44 | gab. | 5
14 | Slēdzis 1 pol. z/a IP20 | gab. | 12
15 | Slēdzis 1pol. v/a IP54 | gab. | 3
16 | Nozarkārba v/a IP65 | gab. | 20
17 | Kabelis (N)YM-5x10 | m | 25
18 | Kabelis (N)YM-5x4 | m | 12
19 | Kabelis (N)YM-5x2.5 | m | 10
20 | Kabelis (N)YM 3x1.5 | m | 70
21 | Pārslēgšanas darbi | k-ts | 1
22 | Elektriskie mērījumi | k-ts | 1
23 | Nodošanas dokumentācija | k-ts | 1
24 | Palīgmateriāli | k-ts | 1
| Pavisam KOPĀ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Virsizdevumi | [12 empty] | 0
| Peļņa | [12 empty] | 0
| Darba devēja sociālais nodoklis | 24.09% | [11 empty] | 0
| KOPĀ | [12 empty] | 0
| PVN | 21% | [11 empty] | 0
| PAVISAM: | [12 empty] | 0