Pielikums Nr.1

11.11.2020.

**Tehniskā specifikācija**

**Grīdas seguma nomaiņa katlu mājas Brīvības ielā 38 vadības pults telpā un gaitenī, Ventspilī.**

**Apraksts:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darbu nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums** |
| **Grīdas** |  |  |  |
| 1 | Esošā grīdas seguma, grīdlīstu demontāža. | m² | 44 |
| 2 | Bojātā grīdas apakšklāja karkasa remonts (izlīdzināšana) | m² | 10,3 |
| 3 | Lamināta parketa (33.klase) ieklāšana un grīdlīstu montāža | m² | 44 |

Visi izmēri ir orientējoši un pirms piedāvājuma iesniegšanas jāprecizē uz vietas.

Visu demontēto izvest un utilizēt.

1. **Prasības pretendentiem**
	1. Pēdējo 3 gadu laikā veikti līdzīga veida darbi vismaz 2 objektos.
	2. Materiālu un darbu garantija –2 gadi.
2. **Iesniedzamie dokumenti**
	1. Pretendenta pieteikums
	2. Lokālā tāme (par katru telpu atsevišķi)
	3. Apliecinājums par pretendenta atbilstību 1.1.punktam (firmas nosaukums, kontaktpersona, telefona Nr.)

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija –Ražošanas daļas vadītājs Egils Liepiņš, m.t. 25757369

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu –iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs –zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2020. gada 19.novembraplkst. 11:00.**

Ražošanas daļas vadītājs Egils Liepiņš