| Pasūtītājs: Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Apsildes kabeļu montāža katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Ā M E |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tāmes kopējā vērtība: | € - |  |
| Tāme sastādīta 2018.gada cenās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv | Daudz | Vienības izmaksas | Kopā uz visu apjomu | Summa (€) |
|  |  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (€/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | kopā (€) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) |  |
| 1 | Kabelis DPH 26 | m. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabelis NYY 3x4 | m | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Termoregulātors | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nozarkārba | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Automāts 20A | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Siltumizolācijas noņemšana un uzlikšana | m | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Autopacēlājs | st. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Palīgmateriāli | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Transporta izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Virsizdevumi (t.sk. darba aizsardzība) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Peļņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Darba devēja sociālais nodoklis | 24,09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Kopsumma bez PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Pavisam € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

Papildus informācijas saņemšanu, objekta un darba vietas apskates laika noteikšanu var veikt pa doto tālruņa numuru:

Kontakttālrunis – siltumiekārtu inženieris G.Briedis  - m.t. 29474949.

Pirms iesniegumu izskatīšanas pretendentiem obligāti jāierodas darba vietā novērtēšanas veikšanai, darba apjoma, materiālu, sīkumu precizēšanai un saskaņošanai.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.10.2018.

Darbu izpilde līdz 16.11.2018.

Materiālu garantija 24 mēneši.