## 7.KOPĀ
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.
Būves nosaukums: MAĢISTRĀLĀS SILTUMTRASES REKONSTRUKCIJA POSMĀ NO NEKUST.
ĪPAŠUMA TALSU IELĀ 69, VENTSPILĪ LĪDZ NEKUST. ĪPAŠUMAM DZINTARU IELĀ 88, VENTSPILĪ. 4.POSMS.
Objekta adrese : TALSU UN DZINTARA IELAS VENTSPILĪ.
KOPTĀME Nr. 7
|  |  | Tāmes izmaksas Eur | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
N.p.k. | Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur)
1 | 1 | Demontāžas darbi
2 | 1 | Zemes darbi
3 | 1 | Montāžas darbi
4 | 1 | Būvniecības darbi
5 | 1 | Labiekārtošanas darbi
KOPĀ
Darba devēja sociālais nodoklis 23.59%
Virsizdevumi un pieskaitāmie izdevumi, apdrošināšana, bankas galvojumi un citi izdevumi atbilstoši Tehniskajām specifikācijām un līgumam, testēšana, darba aizsardzība, kvalitātes kontrole un vides aizsardzība, un peļņa ___%
Līgumcena
PVN 21%
Līguma summa:
| Sastādīja __________________________ |  |  | Pārbaudīja ________________________
| (vārds, uzvārds, paraksts) |  |  |  | (vārds, uzvārds, paraksts)

## 7.Gaisa 4.posms
Apakštāme Nr. 7
Apakštāmes nosaukums
Būves nosaukums: MAĢISTRĀLĀS SILTUMTRASES REKONSTRUKCIJA POSMĀ NO NEKUST.
ĪPAŠUMA TALSU IELĀ 69, VENTSPILĪ LĪDZ NEKUST. ĪPAŠUMAM DZINTARU IELĀ 88, VENTSPILĪ. 4.POSMS.
Objekta adrese : TALSU UN DZINTARA IELAS VENTSPILĪ.
Līguma NR. | [10 empty] | Tāmes izmaksas : |  | Eur
________ | [10 empty] | Tāme sastādīta:
N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvenība | Daudzums | Vienību izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas /Eur/
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur) | Kopā (Eur) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur) | Summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Demontāžas darbi
1 | Asfaltbetona malu iezāģēšana pirms | m | 140
uzlaušanas
2 | Esošā ielu asfaltbet. seguma un pamatojuma | m2 | 70
nojaukšana
3 | Nojaukt ielu betona apmales, nokraujot | m | 80
nokrautnēs
4 | Savākt asfaltbetona segumu un pamatojumu | m3 | 28
un iekraut automašīnā
5 | Būvgružu un šķembu transportēšana uz | km | 90
atbērtni līdz 15km
6 | Demontēt virszemes siltumtrases izolētos | m | 95
cauruļvadus Dn 500mm ar siltumizolāciju un
cinkotā skārda apvalku (ar līkumiem)
7 | Demontēt virszemes siltumtrases izolētos | m | 700
cauruļvadus Dn 300mm ar siltumizolāciju un
cinkotā skārda apvalku (ar līkumiem)
8 | Demontēt virszemes siltumtrases izolētos | m | 284
cauruļvadus Dn 250mm ar siltumizolāciju un
cinkotā skārda apvalku (ar līkumiem)
9 | Demontēt virszemes siltumtrases izolētos | m | 95
cauruļvadus Dn 150mm ar siltumizolāciju un
cinkotā skārda apvalku (ar līkumiem)
10 | Demontēt virszemes siltumtrases izolētos | m | 330
cauruļvadus Dn 150mm ar siltumizolāciju un
cinkotā skārda apvalku (ar līkumiem)
11 | Demontēt atgaisošanas un izlaides armatūru | gab | 6
12 | Demontēt virszemes siltumtīklu dz-betona | gab | 12
balstus H=1.5m un balstu pamatus
13 | Demontēt virszemes siltumtīklu dz-betona | gab | 4
balstus H=4m un balstu pamatus
14 | Demontēt virszemes siltumtīklu slīdošos | gab | 84
balstus ar metālkonstrukciju
15 | Iekraut automašīnās demontētās konstrukcijas | tn | 682
(cauruļvadus, armatūru,dz-bet.elementus,
balstus, estakādes u.c.)
16 | Celtniecības atkritumu transportēšana līdz 15km | km | 810
Zemes darbi
1 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausa | m3 | 1350
tilp.0,65m3,iekraujot automašīnās ar
aizvešanu
2 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem | m3 | 75
no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma
b=0,15m
| Smilts | m3 | 82.5
3 | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un | m3 | 200
akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru,ar seko-
jošu blietēšanu pa kārtām b=0,10m un
planēšanu ar roku darbu
| Smilts | m3 | 220
4 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, | m3 | 1075
blietējot ar elektroblieti
5 | Blietēt grunti ar elektroblieti | h | 36
6 | Ūdens pazemināšanas iekārtas uzstādīšana | obj. | 1
Montāžas darbi
1 | Montēt rūpnieciski izolētas caurules ar | m | 732
signālvadiem, Dn219/355mm
2 | Montēt rūpnieciski izolētas caurules ar | m | 276
signālvadiem, Dn114/225mm
3 | Montēt rūpnieciski izolētas caurules ar | m | 384
signālvadiem, Dn114/225mm
(ATZ.3;4)
4 | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus 90° | gab | 18
Dn 219/355mm,horizontālos
5 | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus 90° | gab | 10
Dn 114/225mm,horizontālos
6 | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus 90° | gab | 6
Dn 114/225mm,horizontālos (ATZ.3;4)
7 | Montēt izolētus līkumus,SXB, 90°, horizon. | k-ts | 4
Dn114/225mm (ATZ.3)
| Savienojums SX līkuma Dn200mm | gab | 4
| Metināms līkums 114 priekš SXB | gab | 4
| Putu pakas Nr.9 | gab | 8
8 | Montēt rūpn. izolētus atzarus, paralēlos | gab | 4
Dn 219/355mm-Dn114/225mm(ATZ.1)
9 | Montēt rūpn. izolētus atzarus,perpendik. | gab | 4
Dn 219/355mm-Dn114/225mm(ATZ.2)
10 | Montēt rūpn. izolētus atzarus, vertikālos | gab | 2
Dn 114/225mm-Dn114/225mm(ATZ.3)
11 | Montēt rūpn. izolētus atzarus, vertikālos | gab | 2
Dn 114/225mm-Dn88/180mm(ATZ.3A)
12 | Montēt rūpn. izolētus atzarus,perpendikulāros | gab | 2
Dn114/225mm-Dn114/225mm(ATZ.4)
13 | Montēt rūpnieciski izolētas pārejas | k-ts | 2
Dn219/355mm -Dn139/250mm
14 | Montēt rūpnieciski izolētas pārejas | k-ts | 2
Dn139/250mm -Dn114/225mm
15 | Montēt savienojumus SX*Dn219/355mm | gab | 110
| Putu pakas Nr.9 | gab | 220
16 | Montēt savienojumus SX*Dn114/225mm | gab | 52
| Putu pakas Nr.9 | gab | 52
17 | Montēt savienojumus SX*Dn114/225mm | gab | 62
| Putu pakas Nr.9(ATZ.3;4) | gab | 62
18 | Montēt savienojumus SX*Dn88/180mm | gab | 2
| Putu pakas Nr.9(ATZ.3A) | gab | 2
19 | Montēt gala cepures Dn219/355mm | gab. | 2
20 | Montēt gala cepures Dn114/225mm | gab. | 6
21 | Montēt gala cepures Dn114/225mm(ATZ.3;4) | gab. | 4
22 | Montēt gala cepures Dn88/180mm(ATZ.3A) | gab. | 2
23 | Cinkotais skārds virszemes siltumtīklu | m2 | 700
cauruļvadu noklāšanai
24 | Cinkotā skārda līkumi 90° Dn355mm | gab | 14
25 | Cinkotā skārda līkumi 90° Dn225mm | gab | 10
26 | Cinkotā skārda līkumi 90°Dn225mm(ATZ.3;4) | gab | 2
27 | Montēt metināmās tērauda caurules | m | 2
Dn323.9*5.6mm
28 | Montēt metināmu tērauda pāreju DN200- | gab. | 2
DN300
29 | Montēt metināmu tērauda pāreju DN100- | gab. | 2
DN50
30 | Montēt metināmās tērauda caurules | m | 2
Dn273.0*5mm
31 | Montēt metināmu tērauda pāreju DN100- | gab. | 2
DN250
32 | Montēt metināmās tērauda caurules | m | 2
Dn114.3*3.6mm
33 | Montēt metināmās tērauda caurules | m | 8
Dn114.3*3.6mm(ATZ.3;4)
34 | Notīrīt rūsu no melnajām caurulēm | m2 | 4.5
35 | Gruntēt caurules ar gruntskrāsu URF-0110 | m2 | 4.5
36 | Krāsot caurules ar pretkorozijas krāsu | m2 | 9
Neosprint 30
37 | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens | m | 1
vates čaulām Paroc PS DN300,b=100mm
38 | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens | m | 1
vates čaulām Paroc PS DN300,b=60mm
39 | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens | m | 1
vates čaulām Paroc PS DN250,b=100mm
40 | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens | m | 1
vates čaulām Paroc PS DN250,b=60mm
41 | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens | m | 1
vates čaulām Paroc PS DN100,b=80mm
42 | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens | m | 1
vates čaulām Paroc PS DN100,b=60mm
43 | Cinkotais skārds(ATZ.3;4) | m2 | 7.4
44 | Notīrīt rūsu no melnajām caurulēm(ATZ.3;4) | m2 | 2.2
45 | Gruntēt caurules ar gruntskrāsu URF-0110 | m2 | 2.2
(ATZ.3;4)
46 | Krāsot caurules ar pretkorozijas krāsu | m2 | 4.4
Neosprint 30(ATZ.3;4)
47 | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens vates | m | 3
čaulām Paroc PS DN100,b=80mm(ATZ.3;4)
48 | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens vates | m | 3
čaulām Paroc PS DN100,b=60mm(ATZ.3;4)
49 | Cinkotais skārds(ATZ.3;4) | m2 | 4.8
50 | Montēt signālvadu savienojuma kārbas 1517 | gab. | 2
51 | Montēt kabeļa izvadus gala cepurē | gab. | 4
52 | Montēt ūdensizturīgu kasti signālvadu | gab. | 2
savienojumu kārbu izvietošanai
53 | Iebūvēt kabeli NYN 5*1.5mm2 | m | 32
54 | Signāllenta 0,05*500m | gab | 3
55 | Izbūvēt kompensācijas spilvenus | gab | 4
2000*1000*40cm
56 | Izbūvēt kompensācijas spilvenus | gab | 3
2000*1000*40cm(ATZ.3)
57 | Pievienoties esoš. virszemes siltumtīkliem | vieta | 2
Dn300mm
58 | Pievienoties esoš. virszemes siltumtīkliem | vieta | 2
Dn250mm
59 | Pievienoties esoš. virszemes siltumtīkliem | vieta | 2
Dn100mm
60 | Pievienoties esoš. virszemes siltumtīkliem | vieta | 2
Dn100mm (ATZ.3;4)
61 | Pievienoties esoš. virszemes siltumtīkliem | vieta | 2
Dn80mm (ATZ.3A)
62 | Pievienoties esoš. virszemes siltumtīkliem | vieta | 2
Dn50mm (ATZ.3;4)
63 | Cauruļvadu savienojumu blīvuma pārbaude | gab | 158
ar rengenoskopijas metodi
64 | Cauruļvadu savienojumu blīvuma pārbaude | gab | 64
ar rengenoskopijas metodi(ATZ.3;4)
65 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude ar 1.5 | m | 534
darba spiediena
66 | Cauruļvadu marķēšana un tīkla montāža | m | 534
tranšejās
67 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude ar 1.5 | m | 192
darba spiediena (ATZ.3;4)
68 | Cauruļvadu marķēšana un tīkla montāža | m | 192
tranšejās(ATZ.3;4)
69 | Pārvietot siltuma skaitītāju uz ATZ.2 | gab | 2
70 | Montēt siltuma skaitītāju ELKORA S-25 | k-ts | 1
DN80/80mm ar diviem plūsmas mērītājiem
71 | Montēt temperatūras sensoru PT100 | k-ts | 2
72 | Pārvietot siltuma skaitītāju uz ATZ.2 | gab | 2
(uz virszemes siltumtrases DN100)
73 | Demontēt esošās SKP caurules un iebūvēt | m | 210
jaunas kanalizācijas spiedvada caurules
Dn250mm ar līkumiem(8gab) uz rekonstr.
balstiem
74 | Siltināt virszemes spiedkanalizācijas | m | 210
cauruļvadus Dn250mm un līkumus ar Paroc
b=40mm akmens čaulām, vai analogu materiālu
75 | Montēt cinkotā skārda aizsargčaulas uz | m | 210
virszemes siltinātās spiedkanalizācijas,
t.s.līkumus
76 | Virszemes spiedkanalizācijas cauruļvadu | k-ts | 105
stiprināšana ik pēc 2.0m
77 | Izbūvēto cauruļvadu skalošana un | m | 210
nodošana ekspluatācijā
78 | Iebūvēt PVC gofrētu cauruli DN100 kabeļiem | m | 80
79 | Iebūvēt kabeļu reni 125(100) | m | 30
80 | Iebūvēt kabeli NYN 5*1.5mm2 | m | 20
81 | Iebūvēt kabeli CAT 5E | m | 600
82 | Iebūvēt slēdzamu elektrības skapi ar durvīm | gab | 1
400*600*250mm
83 | Iebūvēt automātisko slēdzi 2A | gab | 1
84 | Vada turētājs (50gab) | k-ts | 26
85 | Vadu skavas (100gab) | k-ts | 5
86 | Līplenta | gab | 1
87 | Lodalva | gab | 5
88 | Papildvads 25m | gab | 1
89 | Montēt rūpnieciski izolētu nerūsējošā | gab | 8
tērauda lodveida krānu atgaisošanai (izlaidei)
Dn219/355mm/Dn60/140mm,standarta
90 | Montēt rūpnieciski izolētu lodveida krānus | gab | 2
Dn 114/225 ar nerūsējošā tērauda lodveida
servisa krānu Dn48/125mm, standarta
91 | Montēt rūpnieciski izolētu lodveida krānus | gab | 2
Dn 114/225mm, standarta
92 | Montēt rūpnieciski izolētu nerūsējošā | gab | 6
tērauda lodveida krānu atgaisošanai (izlaidei)
Dn114/225mm/Dn48/110mm,standarta
93 | Montēt rūpnieciski izolētu lodveida krānus | gab | 8
Dn 114/225 ar nerūsējošā tērauda servisa
lodveida krānu Dn48/125mm,standarta(ATZ.3)
94 | Montēt rūpnieciski izolētu lodveida krānus | gab | 2
Dn 114/225mm, standarta (ATZ.3;4)
95 | Montēt rūpnieciski izolētu lodveida krānus | gab | 2
Dn 88/180mm, (ATZ.3A)
96 | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 2
Būvniecības darbi
1 | Iebūvēt saliekamā dz-betona kanalizācijas | k-ts | 1
akas Dn 1500mm
| Čuguna lūka,vieglā | gab | 1
| Čuguna vāku paceļamais gredzens KO-10 | gab | 1
| Grodu vāks Dn 1680*150(KCP-15) | gab | 1
| Grodi Dn1500*900 (KC-15-06) | gab | 1
| Bituma mastika | kg | 24
| Java | m3 | 0.13
2 | Montēt pamatu blokus FBS -12-4-3 | gab | 2
3 | Iebūvēt šķembu pamatslāni zem blokiem | m3 | 0.24
4 | Iebūvēt saliekamā dz-betona kanalizācijas | k-ts | 1
akas Dn 1000mm dziļ. līdz 1.0m (ATZ.3)
| Čuguna lūka,vieglā | gab | 1
| Čuguna vāku paceļamais gredzens KO-10 | gab | 1
| Grodu vāks Dn 1160*150(KCP-10) | gab | 1
| Grodi Dn1000*900 (KC-10-09) | gab | 3
| Bituma mastika | kg | 14
| Java | m3 | 0.07
5 | Montēt pamatu blokus FBS -12-4-3 (ATZ.3) | gab | 6
6 | Iebūvēt šķembu pamatslāni zem blokiem | m3 | 0.24
(ATZ.3)
Kāpņu pamati pie balstiem 5,6,19,23,24.
7 | Izrakt bedres kāpņu pamatu izbūvei ar roku | m3 | 9.7
darbu
8 | Izbūvēt blietētu šķembu sagatavošanas | m3 | 0.18
kārtu zem kāpņu pamatiem b=100mm
9 | Izbūvēt kāpņu pamatus no mon. betona | m3 | 1.2
B20 ar veidņu izbūvi un nojaukšanu
10 | Veidņi | m2 | 11.9
11 | Betona B20 transportēšana ar mikseri | reisi | 1
12 | Miksera izmantošana objektā | h | 1
13 | Betona sūknēšana | h | 1
14 | Aizbērt ar roku darba spēku bedres,noblietējot | m3 | 8.4
grunti
15 | Iekraut lieko grunti automašīnā | m3 | 1.3
16 | Aizvest lieko grunti uz atbērtni | m3 | 1.3
Esošo dz/betona balstu remonts-28gab
17 | Bojātā betona virsmu attīrīšana | m2 | 36.4
18 | Atsegtās armatūras attīrīšana ar smilšu | m2 | 8.4
strūklu
19 | Atsegtās armatūras noklāšana ar pretkorozijas | m2 | 8.4
aizsargsuspensiju Sika Mono Top-610
2.kārtās
20 | Remontējamās betona virsmas nogruntēšana | m2 | 120.4
ar Sika Mono Top-610
21 | Remontjavas Sika Top 122 ieklāšana | m2 | 120.4
bojājumu vietās
22 | Remontējamās virsmas nolīdzināšana ar plāno | m2 | 120.4
apmetuma javu Sika Top -121
23 | Metālkonstrukciju gruntēšana un krāsošana | m2 | 33.6
ar "HAMMERITE"
Projektētās balstu un kāpņu metāla konstrukcijas.
24 | Montēt balstu, siju un kāpņu metāla | tn | 15.34
konstrukcijas
| Dubult Tprofils HEA160 | tn | 8.21
| Dubult Tprofils HEA100 | tn | 0.13
| U profils UPN 160 | tn | 1.48
| Kvadrātveida caurule 100*100*4 | tn | 0.8
| Kvadrātveida caurule 60*60*4 | tn | 0.44
| Leņķdzelzs 63*63*5 | tn | 0.12
| Kvadrāts 20*20 | tn | 0.03
| Kvadrāts 15*15 | tn | 0.02
| Kvadrāts 15*15 | tn | 0.02
| Caurule Dn32*3 | tn | 0.04
| Lokšņu tērauds | tn | 1.69
| Pārējie profili | tn | 2.25
| Metināšanas šuves | tn | 0.11
25 | Karsti cinkotā loksne "ASVA" 33*75/30*3 | m2 | 14.5
26 | Notīrīt rūsu no metāla konstrukcijām | m2 | 613.6
un gruntēt ar sertificētu gruntskrāsu GF-021
27 | Krāsot metāla konstrukcijas ar Latvijā sertif. | m2 | 613.6
metāla aizsargkrāsu PF-115 2 reizes
Balsti.
28 | Montēt nekustīgos balstus "Hilti"rūpnieciski | gab | 6
izolētai caurulei Dn219/355mm
29 | Montēt slīdošos balstus "Hilti"rūpnieciski | gab | 36
izolētai caurulei Dn219/355mm
30 | Montēt slīdošos balstus "Hilti"rūpnieciski | gab | 30
izolētai caurulei Dn114/225mm
Metāla konstrukcijas
31 | Notīrīt rūsu no metāla konstrukcijām | m2 | 2100
32 | Metālkonstrukciju krāsošana | m2 | 2100
ar "HAMMERITE" krāsu 3reizes
Labiekārtošanas darbi
Ielu asfaltbetona seguma un pamatojuma atjaunošana.
1 | Ielu asfaltbetona virskārtas malu piezāgēšana | m | 140
salaiduma vietās
2 | Iebūvēt drenējošo smilts ar filtrācijas koef.> | m3 | 19.25
1m/dienn.kārtu b=250mm
3 | Ierīkot nesaistītu minerālmater. maisījuma | m2 | 70
0/63 pamatni b=150mm
4 | Ierīkot nesaistītu minerālmater. maisījuma | m2 | 70
0/45 kārtu b=150mm
5 | Ierīkot karstā asfaltbetona maisījuma kārtu | m2 | 70
AC22 BASE,S-III, b=60mm
6 | Segas pamatkārtas gruntēšana ar emulsiju | m2 | 70
BE-50
7 | Ierīkot karstā asfaltbetona maisījuma kārtu | m2 | 70
AC16 SURF,III, b=40mm
8 | Esošu ielu betona apmaļu BR 100.30.15 | m | 80
uzstādīšana uz betona C16/20 pamatnes
(25% izmantojot jaunas)
Zālāja ierīkošana pēc siltumtrases izbūves.
9 | Atbērt atpakaļ blietētu, smilšainu grunti, | m2 | 2650
izlīdzinot un planējot
10 | Zālāja ierīkošana,uzberot melnzemi b=0,1m | m2 | 2650
mehanizēti sagatavojot augsni un iesējot
zāli (zālāja sēkla 35g/m2)
Tiešās izmaksas kopā:
| Sastādīja __________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja ________________________
| (vārds, uzvārds, paraksts) | [7 empty] | (vārds, uzvārds, paraksts)

## 8.KOPĀ
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.
Būves nosaukums: MAĢISTRĀLĀS SILTUMTRASES REKONSTRUKCIJA POSMĀ NO NEKUST.
ĪPAŠUMA TALSU IELĀ 69, VENTSPILĪ LĪDZ NEKUST. ĪPAŠUMAM DZINTARU IELĀ 88, VENTSPILĪ. 5.POSMS.
Objekta adrese : TALSU UN DZINTARA IELAS VENTSPILĪ.
KOPTĀME Nr. 8
|  |  | Tāmes izmaksas Eur | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
N.p.k. | Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur)
1 | 1 | Demontāžas darbi
2 | 1 | Zemes darbi
3 | 1 | Montāžas darbi
4 | 1 | Būvniecības darbi
5 | 1 | Labiekārtošanas darbi
KOPĀ
Darba devēja sociālais nodoklis 23.59%
Virsizdevumi un pieskaitāmie izdevumi, apdrošināšana, bankas galvojumi un citi izdevumi atbilstoši Tehniskajām specifikācijām un līgumam, testēšana, darba aizsardzība, kvalitātes kontrole un vides aizsardzība, un peļņa ___%
Līgumcena
PVN 21%
Līguma summa:
| Sastādīja __________________________ |  |  | Pārbaudīja ________________________
| (vārds, uzvārds, paraksts) |  |  |  | (vārds, uzvārds, paraksts)

## 8.Gaisa 5.posms
Apakštāme Nr. 8
Apakštāmes nosaukums
Būves nosaukums: MAĢISTRĀLĀS SILTUMTRASES REKONSTRUKCIJA POSMĀ NO NEKUST.
ĪPAŠUMA TALSU IELĀ 69, VENTSPILĪ LĪDZ NEKUST. ĪPAŠUMAM DZINTARU IELĀ 88, VENTSPILĪ. 5.POSMS.
Objekta adrese : TALSU UN DZINTARA IELAS VENTSPILĪ.
Līguma NR. | [10 empty] | Tāmes izmaksas : |  | Eur
________ | [10 empty] | Tāme sastādīta:
N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvenība | Daudzums | Vienību izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas /Eur/
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur) | Kopā (Eur) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur) | Summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Demontāžas darbi
1 | Asfaltbetona malu iezāģēšana pirms | m | 41
uzlaušanas
2 | Esošā ielu asfaltbet. seguma un pamatojuma | m2 | 35
nojaukšana
3 | Nojaukt ietvju betona bruģa segumu , to | m2 | 6
nokraujot nokrautnēs
4 | Nojaukt ietvju un ielu betona apmales, | m | 12
nokraujot nokrautnēs
5 | Nojaukt šķembu segumu | m2 | 430
6 | Demontēt esošo stiepļu žogu un pamatus | m | 230
| Savākt asfaltbetona un betona bruģakmens | m3 | 58.2
segumu un šķembu pamatojumus un iekraut
7 | automašīnā
| Būvgružu un šķembu transportēšana uz | km | 180
8 | atbērtni līdz 15km
| Demontēt virszemes siltumtrases izolētos | m | 480
cauruļvadus Dn 500mm ar siltumizolāciju un
9 | cinkotā skārda apvalku (ar līkumiem)
| Demontēt virszemes siltumtrases izolētos | m | 960
cauruļvadus Dn 250mm ar siltumizolāciju un
10 | cinkotā skārda apvalku (ar līkumiem)
| Demontēt virszemes siltumtrases izolētos | m | 480
cauruļvadus Dn 150mm ar siltumizolāciju un
11 | cinkotā skārda apvalku (ar līkumiem)
| Demontēt atgaisošanas un izlaides armatūru | gab | 10
12 | uz virszemes trases
| Demontēt virszemes siltumtīklu dz-betona | gab | 45
13 | balstus H=4m un balstu pamatus
| Demontēt virszemes siltumtīklu slīdošos | gab | 45
14 | balstus ar metālkonstrukciju
| Demontēt virszemes siltumtīklu metāla | gab | 2
15 | estakādes (L=25m) ar kāpnēm
| Iekraut automašīnās demontētās konstrukcijas | tn | 1420
(cauruļvadus, armatūru,dz-bet.elementus,
16 | balstus, estakādes u.c.)
| Celtniecības atkritumu transportēšana līdz 15km | km | 1710
10kV KL AK SP-8-TP-238 posma pārlikšana
17 | Iekraut un aizvest lieko grunti | m3 | 10.2
Zemes darbi
1 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausa | m3 | 870
tilp.0,65m3,iekraujot automašīnās ar
aizvešanu
2 | Grunts izstrāde ar roku darba spēku | m3 | 80
3 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem | m3 | 45
no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma
b=0,15m
| Smilts | m3 | 49.5
4 | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un | m3 | 120
akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru,ar seko-
jošu blietēšanu pa kārtām b=0,10m un
planēšanu ar roku darbu
| Smilts | m3 | 132
5 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, | m3 | 755
blietējot ar elektroblieti
6 | Blietēt grunti ar elektroblieti | h | 25
7 | Iebūvēt tranšeju atbalsta sienas H=2400mm, | gab | 25
L=3500mm un nojaukt (nomas maksa
2.mēnešiem)
8 | Ūdens pazemināšanas iekārtas uzstādīšana | obj. | 1
9 | Siltumtīklu izbūve ar caurduršanas metodi | m | 26
zem dzelzceļa (2.5mzem sliedes pēdas )
apvalcaurule Dn=323.9*5.6-2gab , L=13m
10kV KL AK SP-8-TP-238 posma pārlikšana
10 | Tranšeja-bedre kabeļa vai citu apakšzemes | gab | 3
komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)
11 | Tranšeja-bedre VS uzmavām | gab | 2
12 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz | m | 154
divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m
dziļumā
13 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz | m | 6
divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1.5m
dziļumā
Montāžas darbi
Siltumtrašu cauruļvadi
1 | Montēt rūpnieciski izolētas caurules ar | m | 408
signālvadiem, Dn114/225mm
2 | Montēt rūpn. izolētas caurules ,dubultās, ar | m | 228
signālvadiem, 2*Dn114/315mm
3 | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus 90° | gab | 4
Dn 114/225mm, horizontālos
4 | Montēt izolētus līkumus,SXB, 90°, horizon. | k-ts | 4
Dn114/225mm
| Savienojums SX līkuma Dn200mm | gab | 4
| Metināms līkums 114 priekš SXB | gab | 4
| Putu pakas Nr.9 | gab | 8
5 | Montēt izolētus līkumus,SXB, 85°, horizon. | k-ts | 2
Dn114/225mm
| Savienojums SX līkuma Dn200mm | gab | 2
| Metināms līkums 114 priekš SXB | gab | 2
| Putu pakas Nr.9 | gab | 4
6 | Montēt izolētus līkumus,SXB, 75°, horizon. | k-ts | 2
Dn114/225mm
| Savienojums SX līkuma Dn200mm | gab | 2
| Metināms līkums 114 priekš SXB | gab | 2
| Putu pakas Nr.9 | gab | 4
7 | Montēt rūpnieciski izolētu transformācijas | gab | 2
pāreju "F" Dn114/225mm2-2*Dn114/315mm
1.tips
8 | Montēt savienojumus SX*Dn114/225mm | gab | 48
| Putu pakas Nr.9 | gab | 48
9 | Montēt savienojumus SX*2*Dn114/315mm | gab | 21
| Putu pakas Nr.11 | gab | 21
10 | Montēt gala cepures Dn114/225mm | gab. | 4
11 | Montēt sienas blīves Dn114/225mm | gab. | 2
12 | Montēt metināmās tērauda caurules | m | 26
Dn324*5.6mm (aizsargcaurule )
13 | Montēt elastīgo uzmavu BS Dn114/225mm | gab | 2
| Putu pakas Nr.9 | gab | 2
14 | Iebūvēt nerūsējošā tērauda skavu Dn324mm | gab | 4
15 | Iebūvēt nerūsējošā tērauda skavu Dn225mm | gab | 4
16 | Iebūvēt ģeotekstilu starp skavām | m2 | 4
17 | Montēt metināmās tērauda caurules | m | 2
Dn273.0*5mm
18 | Montēt metināmu tērauda pāreju DN100- | gab. | 2
DN250
19 | Notīrīt rūsu no melnajām caurulēm | m2 | 28.45
20 | Gruntēt caurules ar gruntskrāsu URF-0110 | m2 | 2
21 | Krāsot caurules ar pretkorozijas krāsu | m2 | 4
Neosprint 30
22 | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens | m | 1
vates čaulām Paroc PS DN250,b=100mm
23 | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens | m | 1
vates čaulām Paroc PS DN250,b=60mm
24 | Cinkotais skārds | m2 | 3.1
25 | Montēt dalīto kabeļu aizsargcauruli | m | 25
EVOCAB SPLIT DN110
26 | Montēt dalīto kabeļu aizsargcauruli | m | 50
EVOCAB SPLIT DN160
27 | Signāllenta 0,05*500m | gab | 2
28 | Izbūvēt kompensācijas spilvenus | gab | 18
2000*1000*40cm
29 | Montēt signālvadu savienojuma kārbas 1517 | gab. | 6
30 | Montēt kabeļa izvadus gala cepurē | gab. | 20
31 | Iebūvēt kabeli NYN 5*1.5mm2 | m | 3
32 | Pievienoties esošajiem siltumtīkliem | vieta | 2
kanālā DN100mm
33 | Pievienoties esoš. virszemes siltumtīkliem | vieta | 2
Dn250mm
34 | Cauruļvadu savienojumu blīvuma pārbaude | gab | 69
ar rengenoskopijas metodi
35 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude ar 1.5 | m | 432
darba spiediena
36 | Cauruļvadu marķēšana un tīkla montāža | m | 432
tranšejās
37 | Vada turētājs (50gab) | k-ts | 10
38 | Vadu skavas (100gab) | k-ts | 2
39 | Līplenta | gab | 3
40 | Lodalva | gab | 1
41 | Papildvads 25m | gab | 1
42 | Montēt rūpnieciski izolētu lodveida krānus | gab | 2
Dn 114/225 ar pagarinātu kātu hmax=1000mm
43 | Montēt rūpnieciski izolētu lodveida krānus | gab | 2
Dn 114/225 ar diviem nerūsējošā tērauda
lodveida krāniem izlaidei Dn48/125mm, ar
pagarinātu kātu hmax=2000mm
44 | Montēt rūpnieciski izolētu nerūsējošā | gab | 2
tērauda lodveida krānu atgaisošanai
Dn114/225mm/Dn48/110mm, ar pagarinātu
kātu hmax=1000mm
45 | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
10kV KL AK SP-8-TP-238 posma pārlikšana
46 | Ieguldīt kabeļu aizsargcauruli EVOCAB | m | 160
FLEX 160 450N gatavā tranšejā
47 | Kabeļa aizsargcaurules DN160 līkums 90⁰ | gab | 2
48 | Aizsagcaurules DN160 gala vāks | gab | 2
49 | Iebūvēt VS 3-dzīslu kabeli AHXAMK- | m | 160
W-12kV 3*240al+35Cu caurulē
50 | VS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | piev | 1
51 | Montēt 10kV kabeļa savienojuma uzmavu | k-ts | 2
POLJ 12/3*120-240
52 | Polietilena brīdinājuma lente "Kabelis" | m | 160
53 | Smiltis kabeļa spilvena izveidošanai | m3 | 10.2
54 | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
55 | VS kabeļa pārbaude ar laboratoriju | gab | 1
56 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana-160m | obj. | 1
57 | EPL digitālā uzmērīšana 160m | obj. | 1
58 | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju | obj. | 1
un pielaišanu pie darba
59 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | obj. | 1
60 | Rakšanas atļaujas saņemšana | obj. | 1
61 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | obj. | 1
62 | Objekta sagatavošana nodošanai - | obj. | 1
pieņemšanai ekspluatācijā
Būvniecības darbi
1 | Iebūvēt saliekamā dz-betona kanalizācijas | k-ts | 3
akas Dn 1000mm dziļ. līdz 1.0m
| Čuguna lūka,vieglā | gab | 3
| Čuguna vāku paceļamais gredzens KO-10 | gab | 3
| Grodu vāks Dn 1160*150(KCP-10) | gab | 3
| Grodi Dn1000*300 (KC-10-03) | gab | 1
| Grodi Dn1000*600 (KC-10-06) | gab | 2
| Grodi Dn1000*900 (KC-10-09) | gab | 3
| Bituma mastika | kg | 42
| Java | m3 | 0.21
2 | Montēt pamatu blokus FBS -12-4-3 | gab | 6
3 | Iebūvēt šķembu pamatslāni zem blokiem | m3 | 0.6
Labiekārtošanas darbi
Ielu asfaltbetona seguma un pamatojuma atjaunošana.
1 | Ielu asfaltbetona virskārtas malu piezāgēšana | m | 41
salaiduma vietās
2 | Iebūvēt drenējošo smilts ar filtrācijas koef.> | m3 | 9.6
1m/dienn.kārtu b=250mm
3 | Ierīkot nesaistītu minerālmater. maisījuma | m2 | 35
0/63 pamatni b=150mm
4 | Ierīkot nesaistītu minerālmater. maisījuma | m2 | 35
0/45 kārtu b=150mm
5 | Ierīkot karstā asfaltbetona maisījuma kārtu | m2 | 35
AC22 BASE,S-III, b=60mm
6 | Segas pamatkārtas gruntēšana ar emulsiju | m2 | 35
BE-50
7 | Ierīkot karstā asfaltbetona maisījuma kārtu | m2 | 35
AC16 SURF,III, b=40mm
Ietvju betona bruģakmens seguma atjaunošana.
8 | Iebūvēt drenējošo smilts ar filtrācijas koef.> | m3 | 1.65
1m/dienn.kārtu b=250mm
9 | Ierīkot nesaistītu minerālmater. maisījuma | m2 | 6
0/32 pamatni b=150mm
10 | Ierīkot nesaistītu minerālmater. maisījuma | m2 | 6
2/5.6 kārtu b=50mm
11 | Izbūvēt betona bruģakmens ietvju segumu | m2 | 6
b=60mm (jauns 25%)
12 | Esošu ietvju betona apmaļu BR 100.20.8 | m | 6
uzstādīšana uz betona C16/20 pamatnes
(25% izmantojot jaunas)
13 | Esošu ielu betona apmaļu BR 100.30.15 | m | 6
uzstādīšana uz betona C16/20 pamatnes
(25% izmantojot jaunas)
Zālāja atjaunošana.
14 | Atbērt atpakaļ blietētu, smilšainu grunti | m2 | 3250
b=100mm,izlīdzinot un planējot
15 | Zālāja ierīkošana,uzberot melnzemi b=0,1m | m2 | 3250
mehanizēti sagatavojot augsni un iesējot
zāli (zālāja sēkla 35g/m2)
Būvgrāvja aizpildīšana pēc demontāžas
16 | Aizpildīt būvgrāvi pēc demontāžas darbiem | m2 | 2350
ar esošo grunti, kas paliek pāri pēc balstu
pamatnes demontāžas un siltumtrases izbūves,
lieko grunti noplanējot uz vietas
17 | Zālāja ierīkošana,uzberot melnzemi b=0,1m | m2 | 2350
mehanizēti sagatavojot augsni un iesējot
zāli (zālāja sēkla 35g/m2)
18 | Atjaunot demontēto stiepļu žogu un pamatus | m | 230
Šķembu seguma atjaunošana.
19 | Atjaunot šķembu segumu | m2 | 430
10kV KL AK SP-8-TP-238 posma pārlikšana
20 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 320
Tiešās izmaksas kopā:
| Sastādīja __________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja ________________________
| (vārds, uzvārds, paraksts) | [7 empty] | (vārds, uzvārds, paraksts)