Pielikums Nr.1

17.09.2018.

Tehniskā specifikācija

Sensoru (PH līmeņa noteikšanai) piegāde katlumājai Talsu ielā 69, Ventspilī.

- Apraksts:

  - BFB verdošā slāņa katliem, katla iekšējā kontūra ūdens sagatavošanas stendam PH līmeņa noteikšanai, nepieciešams iegādāties rezerves daļas sensorus PH līmeņa noteikšanai ar kalibrēšanas buferšķīdumiem.

  - POLYMETRON Model 8350/8351 Sensori PH noteikšanai – 2.gab.

- Prasības:

  - Garantijas termiņš darbiem – ne mazāk kā 12 mēneši.

  - Izpildes termiņš – 3 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.

  - Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.

Papildinformācija - katlumājas vadītājs Andris Pētersons (tel. 29806020).

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 28.septembris.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs					A.Pētersons