Pielikums Nr.1

14.02.2023.

**Siltumenerģijas skaitītāju verificēšanas tehniskā specifikācija**

**Siltumenerģijas skaitītāju verificēšanas procesam jāatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 40 ”Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu ”.**

1. Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana: 0,6m³/h-**5** gab.; 1,5m³h-**21** gab.; 2,5m³/h-**3** gab.; 3,5m³/h-**39** gab; 6,0m³/h-**34** gab.; 10,0m³/h-**40** gab.
2. Katras mērīšanas līdzekļu partijas verificēšanas laiks nevar būt lielāks par 5 (piecām) darba dienām, pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Vienā partijā var būt no 8 (astoņiem) līdz 10 (desmit) mērīšanas līdzekļiem.
3. Darbu izpildē ievērot spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī nacionālos un Eiropas Savienības standartus, kuri ir spēkā attiecībā uz darbiem to izpildes laikā.
4. Ja verificēšanas rezultātā mērīšanas līdzeklis atzīts par nederīgu, to noteikti ir jāpaziņo pasūtītājam (sastādot aktu).
5. Daudzums var mainīties 30% robežās.
6. Siltumenerģijas skaitītāju partijas saņemšanas vieta ir Talsu iela 84, Ventspilī.
7. Izpildītājam jānodrošina transporta pakalpojumi.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, LV 3602 vai pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 03.03.2023. plkst. 14.00

Tālr. 63602215, 29741115

Inženierinspektors M.Popovs

Pielikums Nr.2

14.02.2023.

***Pretendenta pieteikums***

**2023. gada................**

**Adresēts: PSIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī**

..............................................................................................................................................................

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par
“Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana” par līgumcenu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums** | **Cena, EUR** | **Summa, EUR (bez PVN)** |
| 1 | 0,6m³/h  | gab. | 5 |  |  |
| 2 | 1,5m³h  | gab. | 21 |  |  |
| 3 | 2,5m³/h  | gab. | 3 |  |  |
| 4 | 3,5m³/h  | gab. | 39 |  |  |
| 5 | 6,0m³/h  | gab. | 34 |  |  |
| 6 | 10,0m³/h | gab. | 40 |  |  |
| **Līgumcena** |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

1. Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām.
2. Apliecinām piedāvājuma atbilstību prasībām.
3. Norādītā līgumcena ietver visas līguma darbības laikā ar darbiem saistītās izmaksas, t.sk., nodokļus, kā arī iespējamos sadārdzinājumus u.c. riskus, atbilstoši prasībām un tā pielikumiem, un uzņemas garantijas saistību izpildi.
4. Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.
5. Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 1 mēnesis pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.
6. Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................