Pielikums Nr.1

22.02.2023.

**Tehniskā specifikācija**

**“Katlu tīrīšanas iekārtas PUTZMAUS X-LARGE PMXL52-180 iegāde katlu mājai Brīvības ielā 38, Ventspilī”**

1. Veikt Katlu tīrīšanas iekārtas PUTZMAUS X-LARGE PMXL52-180 vai analoga iegādi un piegādi katlumājai Brīvības ielā 38, Ventspilī, ar šādiem tehniskajiem parametriem:

1.1. Iekārtas darbību nodrošina saspiests gaiss no 6 līdz 8 bar.

1.2. Iekārtas tīrīšanas birste nedrīkst kustēties rotējošā virzienā.

1.3. Gaisa patēriņš minūtē- ne mazāks par 220l

1.4. Iekārtas svars- nelielāks par 5 kg

1.5. Darbības zona- vertikāli (uz augšu un leju) un horizontāli (uz priekšu un atpakaļ)

1.6. Darbības vides temperatūra –ne mazāka par 70° C

1.7. Tīrīšanas tehnoloģija- pulsējoša

1.8 Apkopes bloks (eļļotājs un ūdens atdalītājs)

1.10. Iekārtas metāla ietvars

1.8. Garantija - ne mazāk kā 2 gadi

 1.9. Komersants nodrošina iekārtas un tās komplektācijas piegādi.

 1.10. Iekārtas metāla ietvars

Avansa maksājums nav paredzēts.

Papildinformācija: ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t.29806020

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt, nosūtot pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, LV 3602 vai arī pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.03.2022. plkst.10.00.

Siltumenerģētikas speciālists E.Grinvalds

 Pielikums Nr.2

22.02.2023.

***Pretendenta pieteikums***

**2023. gada................**

**Adresēts: PSIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī**

..............................................................................................................................................................

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par
“Pārnēsājamu katlu iekārtas tīrīšanas iekārtu PUTZMAUS X-LARGE PMXL-180 piegādI katlu mājai Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī” par līgumcenu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums** | **Cena, EUR** | **Summa, EUR (bez PVN)** |
| 1 | **Katlu tīrīšanas iekārtas piegāde** | gab. | 1 |  |  |
| **Līgumcena** |  |

Iekārtas nosaukums Brīvības 38 ielas katlu mājai:

|  |
| --- |
|  |

Piegādes termiņš: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Garantijas termiņš: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

1. Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām.
2. Apliecinām piedāvājuma atbilstību prasībām.
3. Norādītā līgumcena ietver visas līguma darbības laikā ar darbiem saistītās izmaksas, t.sk., nodokļus, kā arī iespējamos sadārdzinājumus u.c. riskus, atbilstoši prasībām un tā pielikumiem, un uzņemas garantijas saistību izpildi.
4. Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.
5. Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 1 mēnesis pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.
6. Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats......................................