Pielikums Nr.1

18.03.2024

Materiālu specifikācija.

„Rūpnieciski izolēto cauruļvadu un remontmateriālu piegāde”

| Nr. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltumtrases materiāli Kūrmājas 3 |  |  |
| 1.1 | Rūpnieciski izolēta caurule 2*42/180 | m | 42 |
| 1.2 | Ievada līkums izolēts 2*42*180, 90 grad. 2.5*1.5 | Gab. | 1 |
| 1.3 | Savienojums izolācijas komplekts 180 | Gab. | 6 |
| 1.4 | Līkums izolēts 2*42/180, 90 grad. 1.0*1.0 | Gab. | 1 |
| 1.5 | Gala uzmava 2*42/180 | Gab. | 1 |
| 1.6 | Rūpnieciski izolēta pāreja komplekts 2*76/250 uz 2*60-42/180 | Gab. | 1 |
| 1.7 | Signālvadu savienojuma kabelis L-2 m | Gab. | 1 |
| 1.8 | Kompensācijas spilveni 1000*2000 | Gab. | 2 |
| 1.9 | Signālvadu kārba | Gab. | 1 |
| 1.10 | Savienojums izolācijas komplekts 250 | Gab. | 1 |
| 2. | Siltumtrases materiāli Annas ielā 4 |  |  |
| 2.1 | Rūpnieciski izolēta caurule 33/110 | m | 24 |
| 2.2 | Līkums izolēts 33/110, 90 grad. 1.0*1.0 | Gab. | 14 |
| 2.3 | Rūpnieciski izolēts ventilis 48/110 bez servisa krāniem | Gab. | 2 |
| 2.4 | T veida atzara izolācijas savienojuma komplekts 48/110 uz 33/110 | Gab. | 2 |
| 2.5 | Gala kape 110 | Gab. | 6 |
| 2.6 | Savienojuma izolācijas komplekts 110 | Gab. | 24 |
| 2.7 | Signalizācijas savienojuma komplekts | Gab. | 1 |
| 2.8 | Ievada gredzeni 110 | Gab. | 4 |
| 2.9 | Īscaurule ar noslēgventili DN 25 bez atslēguma | Gab. | 2 |
| 2.10 | Signalizācijas savienojuma kārba | Gab. | 1 |
| 3. | Siltumtrases remontmateriāli |  |  |
| 3.1 | Rūpnieciski izolēta caurule 42/125 | m | 48 |
| 3.2 | Līkums izolēts 42/125, 90 grad. 1.0*1.0 | Gab. | 6 |
| 3.3 | Rūpnieciski izolēts ventilis 42/125/110 bez servisa krāniem | Gab. | 4 |
| 3.4 | Izolācijas savienojuma komplekts 110/125 | Gab. | 16 |
| 3.5 | Gala kape 125 | Gab. | 6 |
| 3.6 | Savienojums izolācijas komplekts 110/140 | Gab. | 10 |
| 3.7 | Savienojums izolācijas komplekts 140/160 | Gab. | 14 |
| 3.8 | Rūpnieciski izolētas caurules 76/140 | m | 36 |
| 3.9 | Rūpnieciski izolētas caurules 89/160 | m | 36 |
| 3.10 | Rūpnieciski izolēts ventilis 89/180*160 bez servisa krāniem | Gab. | 2 |
| 3.11 | Rūpnieciski izolēts ventilis 76/160*140 bez servisa krāniem | Gab. | 2 |
| 3.12 | Rūpnieciski izolēts ventilis 48/125/110 bez servisa krāniem | Gab. | 4 |
| 3.13 | Līkums izolēts 48/125, 90 grad. 1.0*1.0 | Gab. | 6 |

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv   (ieskenēts piedāvājums).

Uzņēmuma vadītāja parakstītu izziņu par materiālu atbilstību tehniskajai specifikācijai.

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.03.2024.

Materiālu piegāde, Talsu iela 69, Ventspils līdz 22.04.2024.

Materiālu garantija 24 mēneši.

Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs					G.Briedis

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

| Nr.p.k. | Prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,027 W/mK. Tehniskajos projektos var būt noteikts mazāka λ | 1.1 Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams iesniegt apliecinājumu (sertifikātu) rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem par izolācijas putu vadītspēju λ, ne lielāku kā noteikts Tehniskajos projektos un/vai Finanšu piedāvājuma veidnēs – apakštāmēs. |
| 2. | Instrukcija par materiālu montāžu un ekspluatāciju | 2.1 Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas, pārbaudes un ekspluatācijas instrukcija valsts valodā. |
| 3. | Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | 3.1. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.2. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.3. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību LVS EN 488 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.4. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489 vai ekvivalenta standarta prasībām. |
| 4. | Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | 4.1. Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti. 4.2. Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta ar putu izolējošo materiālu. |
| 5. | Garantijas laiks piegādātiem materiāliem – 2 (divi) gadi vai ilgāk, ja pagarināto garantiju nodrošina materiālu piegādātājs. | 5.1. Ražotāja izziņa par materiālu garantijas termiņu rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem. |

Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs					G.Briedis