Pielikums Nr.1

06.11.2025

Tehniskā specifikācija

“Šķeldas katla BHH “KIV” Nr.2 ūdens kontūras avārijas dzesētāja izgatavošanu pēc parauga ar piegādi Brīvības ielas katlu mājā, Ventspilī”

1.	Aprakts:

1.1	Izgatavot un piegādāt jaunu ūdens avārijas dzesētāju pēc esoša parauga;

1.2 	Caurules diametrs - 12mm nerūsējošais tērauds “AISI 304”, sieniņas biezums 1.0mm (bezšuvju, hidrauliskās) vai augstākas kvalitātes;

1.3 	Dzesētāja pamatnes diametrs 425mm - tērauds S235JRC vai augstākas kvalitātes;

1.4 	Metināšanas tehnoloģija - TIG;

1.5	Izgatavošanas termiņš - 12 kalendārās dienas;

1.4	Piegādāt to katlu mājā, Brīvības ielā 38, Ventspils;

- Prasības:

  - Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.

  - Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam obligāti darbu apjomu jāprecizē katlu mājā Brīvības ielā 38 uz vietas pie katlu mājas vadītāja E.Grinvalda, m.t. 28209317

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1 un Nr.2;

  - Darba izpildes tāme un piegādes termiņš;

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – katlu mājas vadītājs Edvīns Grinvalds, m.t. +371 28209317;

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2025.gada 12.novembrim plkst. 10:00.

Katlu mājas Brīvības ielas vadītājs						E.Grinvalds

Pretendenta  pieteikums

2025. gada................

Adresēts: PSIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.................................................................................................................................................................

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par 
“Šķeldas katla BHH “KIV” Nr.2 ūdens kontūras avārijas dzesētāja izgatavošanu pēc parauga ar piegādi Brīvības ielas katlu mājā, Ventspilī” par līgumcenu:

| Nr. | Nosaukums | Mērv. Gb | Cena, EUR | Summa, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šķeldas katla BHH “KIV” Nr.2 ūdens kontūras avārijas dzesētāja izgatavošanu pēc parauga ar piegādi Brīvības ielas katlu mājā, Ventspilī. | 1 |  |  |
| Līgumcena kopā: |  |  |  |  |

Garantijas termiņš __________________________

Kopējais darbu izpildes termiņš __________________________

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;

- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................