Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

Projektēšanas uzdevums.

| Objekta nosaukums: | Bijušā centrālā siltumpunkta ēkas nojaukšana Inženieru ielā 81A, Ventspilī. |
| --- | --- |
| Objekta adrese: | Inženieru iela 81A. |
| Pasūtītājs: | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”. |
| Būvniecības veids: | Nojaukšana. |
| Būvprojektēšanas stadija: | Paskaidrojuma raksts ēkai. |
| Projektēšanas risinājumu variantu skaits: | Viens. |
| Projekta dokumentācijas izstrāde: | projekta dokumentācija. |
| Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits: | 4 eksemplāri un elektroniski CD-formātā (projekts - formātos AutoCAD un PDF, tāme - Excel formātā). |

1. Projektēšanas sevišķie noteikumi.

1.1. Projektam jābūt izstrādātam saskaņā ar Latvijas Republikas būvnormatīviem, atbilstoši Latvijas likumdošanas prasībām, t.sk. Būvniecības likuma, Aizsargjoslu likuma un Civillikuma prasībām, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju noteikumi”, Ventspils pilsētas saistošiem apbūves noteikumiem, inženiertīklu ekspluatējošo dienestu tehniskiem noteikumiem un Ventspils ielu būvniecības vadlīnijām.

Izpildītājs pasūta un saņem projektēšanai nepieciešamos tehniskos noteikumus un

topogrāfisko plānu projektēšanai.

1.2. Būvdarbu apjoms – bijušā centrālā siltumpunkta CSP-30 ēkas nojaukšana Inženieru ielā 81A, ieskaitot labiekārtošanu objekta teritorijas robežās saskaņā ar plānu – 1. pielikumā.

Darbu apraksts:

- bijušās centrālā siltumpunkta ēkas demontāža, kadastra Nr.27000100514, kopējā ēkas platība 213m2;

- atslēgtas bezkānala siltumtrases konstrukciju demontāža būvdarbu robežās: rūpnieciski izolēti  tērauda cauruļvadi 2×Ø76/140 uz ēku Inženieru ielā 83 un rūpnieciski izolēti  plastmasas cauruļvadi Ø110/200; Ø76/140 uz ēku Inženieru ielā 85;

- objektā esošo inženiertīklu pievadu demontāža (t.sk. ELT, UKT) posmā no ēkas līdz zemes gabala robežai – saskaņā ar inženiertīklu ekspluatācijas dienestu izsniedzamajiem tehniskiem noteikumiem.

Demontējamās ēkas esošā dokumentācija - 2. pielikumā.

Gaidāmais rezultāts: objekta teritorijā Inženieru ielā 81A jābūt pilnīgi tukšai un labiekārtotai teritorijai, atbrīvotai no ēkas ar pamatiem, inženierkomunikācijām (izņemot darbojošos tranzīta tīklus). Atjaunojams trotuāra apjoms projektētājam jāprecizē ar Ventspils domes administrācijas Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu.

  - Būvju nojaukšanas projekta nepieciešamo saskaņošanu ar inženiertīklu ekspluatācijas dienestiem un zemes īpašniekiem, kā arī akceptēšanu ar Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu veic Izpildītājs.

  - Izpildītājs vāc nepieciešamo informāciju projektēšanas darbu veikšanai.

  - Projekta sastāvdaļā jāsatur sekojošie rasējumi un specifikācijas:

    - paskaidrojuma raksts, kurā norādīta informācija par:

•	ēku paredzēto nojaukšanas metodi;

•	demontējamajām inženierkomunikācijām.

    - ģenplāns ar nojaucamo ēku un demontējamajām inženierkomunikācijām, to skaitā atslēgtas bezkanāla siltumtrases konstrukcijas;

    - ģenplāns ar nojaucamo ēku un zemes īpašuma gabaliem;

    - materiālu specifikācijas teritorijas labiekārtošanas darbiem;

    - labiekārtošanas rasējumi - atjaunojamo segumu zonas un to konstruktīvie griezumi;

    - DOP – darbu organizācijas projekts;

    - detalizētā materiālu un būvdarbu Tāme atbilstoši spēkā esošajam Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, ieskaitot labiekārtošanas darbus būvdarbu robežās.

  - Visus neskaidros jautājumus projektētājam jārisina ar Pasūtītāju projektēšanas gaitā.

Pielikumā:

- 1. pielikums – Esošās situācijas plāns uz 2 lp.

- 2. pielikums – Demontējamās ēkas dokumentācija uz 8 lp.

- 3. pielikums – Siltumtrases izpilddokumentācija uz 1 lp.

| Izpildītājs ____________________________ _______________________________ (paraksts, vārds, uzvārds) | Pasūtītājs Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” _______________________________ (paraksts, vārds, uzvārds) |
| --- | --- |