Pielikums Nr.1

27.01.2026.

Siltumenerģijas skaitītāju verificēšanas tehniskā specifikācija

Siltumenerģijas skaitītāju verificēšanas procesam jāatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 40 ”Noteikumi par  valsts metroloģiskajai kontrolei  pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu ”.

- Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana: 0,6m³/h-23 gab.; 1,5m³h-39 gab.; 2,5m³/h-6 gab.; 3,5m³/h-87 gab; 6,0m³/h-67 gab.; 10,0m³/h-31gab.;40,0m³/h-1gab.

- Katras mērīšanas līdzekļu partijas verificēšanas laiks nevar būt lielāks par 5 (piecām) darba dienām, pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Vienā partijā var būt no 8 (astoņiem) līdz 10 (desmit) mērīšanas līdzekļiem.

- Darbu izpildē ievērot spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī nacionālos un Eiropas Savienības standartus, kuri ir spēkā attiecībā uz darbiem to izpildes laikā.

- Ja verificēšanas rezultātā mērīšanas līdzeklis atzīts par nederīgu, to noteikti ir jāpaziņo pasūtītājam (sastādot aktu).

- Daudzums var mainīties 30% robežās.

- Siltumenerģijas skaitītāju partijas saņemšanas vieta ir Talsu iela 84, Ventspilī.

- Izpildītājam jānodrošina transporta pakalpojumi.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, LV 3602 vai pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 17.02.2026. plkst. 11.00

Tālr. 63602215, 29741115

Inženierinspektors								M.Popovs

Pielikums Nr.2

27.01.2026.

Pretendenta  pieteikums

2026. gada................

Adresēts: PSIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

..............................................................................................................................................................

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par 
“Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana” par līgumcenu:

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena, EUR | Summa, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,6m³/h | gab. | 23 |  |  |
| 2 | 1,5m³h | gab. | 39 |  |  |
| 3 | 2,5m³/h | gab. | 6 |  |  |
| 4 | 3,5m³/h | gab. | 87 |  |  |
| 5 | 6,0m³/h | gab. | 67 |  |  |
| 6 | 10,0m³/h | gab. | 31 |  |  |
| 7 | 40,0m³/h | gab. | 1 |  |  |
| Līgumcena |  |  |  |  |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām.

- Apliecinām piedāvājuma atbilstību prasībām.

- Norādītā līgumcena ietver visas līguma darbības laikā ar darbiem saistītās izmaksas, t.sk., nodokļus, kā arī iespējamos sadārdzinājumus u.c. riskus, atbilstoši prasībām un tā pielikumiem, un uzņemas garantijas saistību izpildi.

- Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.

- Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 1 mēnesis pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.

- Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................