Pielikums Nr.1

21.04.2026.

Tehniskā specifikācija

BFB katla primārā gaisa ventilatora elektrodzinēja 90kW specifikācija katlu mājā

Talsu ielā 69, Ventspilī.

- Apraksts:

Lai nodrošinātu nepārtrauktu tehnoloģisko iekārtu nepārtrauktu darbību ir nepieciešams iegādāties “BFB” katlu primārā gaisa ventilatora elektrodzinēju katlu mājā (k/m) Talsu ielā 69, Ventspilī.

- Piegādes apraksts:

  - Veikt jauna 90 kW elektrodzinēja SIEMENS 1LE15032DA234AB4-Z vai ekvivalenta piegādi primārā gaisa ventilatoram (skatīt Pielikums Nr.2):

    - Dzinēja pamatnes stiprinājumu veidam, jaunajam dzinējam jāatbilst tam pašam standarta stiprinājumam:

    - Tehniskie parametri (veiktspēja) jāatbilst esošajam;

    - Savietojamības analīze (rasējums, shēma) - mehānisko savietojamību (stiprinājumi), gan elektrisko savietojamību.

  - Energoefektivitātes klase ne zemāka par IE4.

  - Piegādātajam dzinējam jābūt ar visiem nepieciešamajiem sertifikātiem, pārbaudes sertifikātam no izgatavotāja rūpnīcas.

  - Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts precizēt uz vietas k/m Talsu ielā 69, Ventspilī, esošā dzinēja novietojumu un citas nianses pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona m.t.29806020

- Prasības

Garantijas termiņš – ne mazāk kā 12 mēneši.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums, kurā ietvertas visas punktu Nr.1, Nr.2 un Nr.3,  kā arī to apakšpunktu prasībām un  informāciju;

  - Pretendenta cenu aptaujas dokumenti jāparaksta paraksttiesīgai personai.

Papildinformācija – Enerģētiķis E.Bormanis, tālr. 26555263.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, LV 3602 vai pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz  2026.gada 8. maija plkst. 10:00.

Ražošanas daļas vadītāja vietnieks					            	A.Pētersons

Pielikums Nr.2

21.04.2026.

Elektrodzinēja tehniskie parametri