Darba uzdevums

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa pārbaude,  apkope un ugunsdzēsības hidrantu  pārbaude

- Ugunsdzēsības aparāti:

  - Saskaņā ar 19.04.2016. MK noteikumiem nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk tekstā MK noteikumi Nr.238) jāveic ugunsdzēsības aparātu apskates un nepieciešamās tehniskās apkopes. Visas darbības ar ugunsdzēsības aparātiem jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr.238.

  - Nodrošināt esošo ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (atbilstoši MK noteikumu nr.238 269.punktam). Ja novērtējuma gaitā konstatēts aparāta bojājums, ugunsdzēsības aparātam nodrošina tehnisko apkopi. Ja nepieciešams, veikt remontu, uzpildi un hidraulisko pārbaudi. Par tehnisko apkopi veic atzīmi uzlīmē atbilstoši noteikumos noteiktajam.

  - Ja ugunsdzēsības aparāta remonts ir jāveic apkopes centrā, un tas uz laiku ir no objekta jāaizved un tā remonta laikā pakalpojuma sniedzējam jānodrošina objekts ar citu - līdzvērtīgu ugunsdzēsības aparātu.

  - Pārbaudāmo ugunsdzēsības aparātu skaits – 204 (divi simti četri).

  - Pieteikumā informatīvi jānorāda cenas arī ugunsdzēsības aparātu apkopei, hidrauliskai pārbaudei, uzpildei.

  - Prasības pretendentam:

Pretendents ir sertificēts atbilstoši LVS 402:2014 „Ugunsdzēsības  aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības” noteiktām prasībām. Piedāvājumam pievienot sertifikāta kopiju.

  - Pakalpojuma sniegšanas vieta – Ventspilī - Talsu ielā 84, Talsu ielā 69, Brīvības ielā 38.

- Ugunsdzēsības virszemes hidranti:

  - Ugunsdzēsības virszemes hidrantu pārbaude jāveic atbilstoši 19.04.2016. MK noteikumiem nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

  - Pārbaudes akti jāsastāda atbilstoši iepriekšminētajiem MK noteikumu 11.pielikumam.

  - Pārbaudāmo ugunsdzēsības hidrantu skaits – 4 (četri).

  - Pakalpojuma sniegšanas vieta – Ventspilī - Talsu ielā 69.

- Pakalpojuma sniegšanas laiks – iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju, bet ne vēlāk kā līdz 30.jūnijam.

- Piedāvājumā lūdzam aizpildīt pielikumā esošo tabulu. Ja piedāvātā pakalpojuma cena nemainīsies, Pakalpojuma sniegšanu var veikt vēl vienu gadu, t.i.2027.gads.

- Piedāvājumu iesniegt līdz 1.jūnija plkst. 14:00 sūtot uz e-pasta adresi iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv.

- Visi jautājumi, kuri saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu, jārisina līdz pieteikuma iesniegšanai pa tālr. 636 02216 vai 26 424 008.

Pielikumā – Pieteikuma veidlapa – 1 lp.

Tehniskās daļas vadītāja						V.Maula