Pielikums Nr.1

12.05.2026.

Tehniskā specifikācija

Šķeldas katlu pelnu izvada transportiera ķēžu saišu, skrāpju, tapu, gredzenu piegāde katlu mājai Talsu ielā 69, Ventspilī.

1.Apraksts:

  - Veikt šķeldas katlu pelnu izvades transportieru kalto ķēžu (skat. Pielikums Nr.2) 580 posmu x 142mm piegādi komplektā ar tapām un sprostgredzeniem (ķēdes metāla marka C45 – dzesēts un rūdīts).

Kopējais ķēdes garums – 82.36m. Vēlamās ražotājvalstis – Latvija, Vācija, Čehija, Somija.

  - Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājās Talsu ielā 69 uz vietas, pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29806020.

- Prasības tehniskiem datiem un komplektācijai:

  - Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem;

  - Ķēžu un to komplektējošām daļām piegādes termiņš – 16 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža;

  - Piegādes vieta: – katlu māja Talsu iela 69, Ventspils, Latvija.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.;

  - Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.;

  - Jāiesniedz ķēžu tehniskā dokumentācija, rasējumi ar izmēriem.

Avanss nav paredzēts

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2026.gada 26.maija plkst. 10:00.

Ražošanas daļas vadītāja vietnieks				                           Andris Pētersons

Pielikums Nr.2

12.05.2026.

Pelnu izvades transportiera ķēdes posma attēls (142mm)