Pielikums Nr.1

27.05.2026.

Tehniskā specifikācija

Hidrostaciju apkope katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī.

- Apraksts:

  - Veikt šķeldas noliktavas 3 (trīs) hidrostaciju apkopi katlu mājā Talsu ielā 69;

Apkopes darbus veikt saskaņā ar iekārtu (hidrostaciju) rūpnīcas izgatavotājas prasībām, tai skaitā:

    - Hidrauliskās eļļas L-HV-32 nomaiņu – 1 040L;

    - Filtru nomaiņu – 3gab.;

    - Visu cauruļvadu un to savienojumu, ieskaitot lokanos pārbaude.

  - Veikt šķeldas katlu “KIV” un šķeldas katlu “AGRO”  11 (vienpadsmit) hidrostaciju apkopi katlu mājā Brīvības ielā 38. Apkopes darbus veikt saskaņā ar iekārtu (hidrostaciju) rūpnīcas izgatavotājas prasībām, tai skaitā:

    - Eļļas filtru nomaiņa visām hidrostacijām;

    - Visu cauruļvadu un to savienojumu ieskaitot lokanos pārbaude.

  - Visiem darbu veikšanai nepieciešamajiem materiāliem un iekārtām jābūt iekļautiem darbu apjomā;

  - Veikt hidrostaciju darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā pēc apkopes darbiem;

  - Apkopes darbu izpildes termiņš – 2 nedēļa;

  - Darbu veikšanu paredzēt periodā no 04.08. līdz 30.09.2024.g., iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;

  - Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Talsu ielā 69 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29806020, katlu mājā Brīvības ielā 38 – pie katlu mājas vadītāja E.Grinvalda, m.t. 28209317.

- Prasības:

  - Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2;

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, LV 3602 vai pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2026. gada 9.jūnija plkst. 10:00.

Ražošanas daļas vadītāja vietnieks				                           A.Pētersons

Pielikums Nr.2

27.05.2026.

Pretendenta  pieteikums

2026. gada................

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.................................................................................................................................................................

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par “Hidrostaciju apkope katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī” par līgumcenu:

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena, EUR | Summa, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šķeldas noliktavas trīs hidrostaciju apkope katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | Šķeldas katlu “KIV” un “AGRO” 11 (vienpadsmit) hidrostaciju apkopi katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī | kompl. | 1 |  |  |
| Līgumcena |  |  |  |  |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;

- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................