Pielikums Nr.1

27.05.2026.

Tehniskā specifikācija

“Katlu mājas elektroenerģijas uzskaites iekārtu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī”

- Apraksts:

Lai nodrošinātu patērētās elektroenerģijas uzskaiti un analīzi ir nepieciešams iegādāties elektroenerģijas skaitītājus ar strāvmaiņiem, ko iespējams pieslēgt attālinātas nolasīšanas sistēmai,  katlu mājā (k/m) Talsu ielā 69, Ventspilī.

- Prasības

  - Piegādāt 15 skaitītāju komplektus ar strāvmaiņiem, ko iespējams pieslēgt attālinātas nolasīšanas sistēmai:

| Nr. | Produkta kods | Apraksts | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2CSG280275R1000 | CT1M-2 200 | 36 |
| 2 | 2CSG280305R1000 | CT1M-2 400 | 9 |
| 3 | 2CCG001158R0001 | SCU200 SCU200 Control Unit | 1 |
| 4 | 2CCG001160R0001 | INS-PS-1 InSite Power Sup. Module 10W | 1 |
| 5 | 2CMA100180R1000 | B24 212-100 el. skaitītājs 6A 400V | 15 |

  - Garantijas termiņš – ne mazāk kā 12 mēneši;

  - Piegādes termiņš –  4 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža;

  - Piegādes adrese – Talsu iela 69, Ventspils.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums ar tāmi saskaņā ar punktiem Nr.1 un Nr.2,

  - Pretendenta cenu aptaujas dokumenti jāparaksta paraksttiesīgai personai.

Papildinformācija – enerģētiķis E.Bormanis, tālr. 26555263.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, LV 3602 vai pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz  2026.gada 8. jūnija plkst. 10:00.

Enerģētiķis  					            	E.Bormanis