Pielikums Nr.1

02.06.2026.

Tehniskā specifikācija

“Dūmeņu tehniskā stāvokļa pārbaude Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspilī”

Apraksts

- Veicamo darbu apraksts:

  - Dūmeņu tehniskā stāvokļa novērtēšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī;

    - Veikt katlu mājas esošo  divu dūmeņu (Ø=1400mm un 4*Ø=900mm) apsekošanu;

  - Dūmeņu tehniskā stāvokļa novērtēšana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī:

    - Veikt katlu mājas esošo  piecu dūmeņu (Ø=1400mm; 3*Ø=850mm; Ø=900mm) apsekošanu;

  - Dūmeņu tehniskā stāvokļa novērtēšana katlu mājā Fabrikas ielā 2a, Ventspilī:

    - Veikt katlu mājas esošā dūmeņa (Ø=200mm ) apsekošanu;

  - Pēc apsekošanas sastādīt aktu par dūmeņu tehnisko stāvokli, saskaņā ar 15.09.2020. MK noteikumiem Nr.585 “Ugunsdrošības prasības” 74. punkta prasībām.

  - Kopējais darbu izpildes termiņš - 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža;

  - Darbu veikšanu paredzēt laika periodā no 15.06. līdz 15.09.2026.g. iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

- Prasības Pretendentiem:

  - Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus;

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – ražošanas daļas vadītāja vietnieks A.Pētersons, m.t. 29806020;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt Talsu ielā 84 vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2026. gada 11.jūnija plkst. 10:00.

Ražošanas daļas vadītāja vietnieks						A.Pētersons

Pielikums Nr.2

02.06.2026.

Pretendenta  pieteikums

2026. gada................

Adresēts: Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

..............................................................................................................................................................

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par 
“Dūmeņu tehniskā stāvokļa pārbaude Pašvaldības SIA “Ventspils Siltums”  par līgumcenu:

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena, EUR | Summa, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dūmeņu tehniskā stāvokļa novērtēšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī | kompl. | 1 |  |  |
| 2. | Dūmeņu tehniskā stāvokļa novērtēšana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī | kompl. | 1 |  |  |
| 3. | Dūmeņu tehniskā stāvokļa novērtēšana katlu mājā Fabrikas ielā 2a, Ventspilī | gab. | 1 |  |  |
| Līgumcena kopā: |  |  |  |  |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām.

- Apliecinām piedāvājuma atbilstību prasībām.

- Norādītā līgumcena ietver visas līguma darbības laikā ar darbiem saistītās izmaksas, t.sk., nodokļus, kā arī iespējamos sadārdzinājumus u.c. riskus, atbilstoši prasībām un tā pielikumiem, un uzņemas garantijas saistību izpildi.

- Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.

- Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 1 mēnesis pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.

- Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................