Pielikums Nr.1

02.06.2026.

Tehniskā specifikācija

“Sāls tablešu piegāde katlu mājām Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī”

- Tehniskais raksturojums:

  - Tabletes masa: 	13,0 g (+/- 3,0g);

  - Diametrs:		25,0mm (+/- 1,0mm);

  - Augstums:	15,0mm (+/- 4,0mm);

  - Krāsa:		Balta;

  - Nātrija hlorīds:	Ne vairāk kā 99,7%;

  - Kalcija joni:		Ne vairāk kā 0,02%;

  - Magnija joni:		Ne vairāk kā 0,01%;

  - Sulfāta joni:		Ne vairāk kā 0,20%;

  - Ūdenī nešķīstošas vielas: Ne vairāk kā 0,03%

  - Sāls tabletes iegūtas no akmens sāls;

  - Pielietojams: ūdens apstrādē ‘Na’ katjonu apmaiņai;

  - Fasēts: polietilēna vai polipropilēna maisos;

  - Maisa svars: 	25 kg;

  - Garantētais glabāšanas laiks iepakojumā: 2 gadi;

  - Derīguma termiņš: neierobežots;

  - Kopējais iepērkamais daudzums:	10 tonnas.

Piegādes laiks: 2 nedēļas.

- Iesniedzamie dokumenti:

2.2. Pretendenta pieteikums saskaņā ar tehnisko specifikāciju;

2.3. Līgumcena (bez PVN) – ar piegādi uz k/m Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī:

    - KM Brīvības ielā 38 – 5 tonnas;

    - KM Talsu ielā 69 – 5 tonnas.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks A.Pētersons, m.t. 29806020;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt Talsu ielā 84 vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2026. gada 15.jūnijam plkst. 10:00.

Ražošanas daļas vadītāja vietnieks						A.Pētersons