Pielikums Nr.1

04.08.2026

Materiālu specifikācija.

“Rūpnieciski izolēto cauruļvadu un remontmateriālu piegāde siltumtrasei Jāņa iela 11”

| Nr. | Darba nosaukums |  | Mērvienība |  | Daudzums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltumtrases materiāli |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rūpnieciski izolētas 2.sērijas tērauda caurules Ø42/125 ar signalizāciju, ar PE segumu- 12 m |  | gab. |  | 6 |  |
| 1.2 | Izolēti, 2.sērijas 90° līkumi ar signalizāciju Ø 42x125, ar PE segumu |  | gab |  | 4 |  |
| 1.3 | Cauruļu un izolācijas savienojumu komplekti Ø125, PE apvalkam |  | kompl. |  | 12 |  |
| 1.4 | Izolēts ievada līkums ar signalizāciju Ø 42x/125 |  | gab. |  | 2 |  |
| 1.5 | Izolēti noslēgventīļi Ø 42x125, bez atgaisotājiem, ar kātu pagarinājumiem |  | gab. |  | 2 |  |
| 1.6 | Elastīgi ievadgredzeni iebetonēšanai Ø125 |  | gab. |  | 2 |  |
| 1.7 | Brīdinājuma lente |  | m |  | 23 |  |
| 1.8 | Pievienojuma savienojuma mezgls zem 45 * pie maģistrāles48/110 Ø ar bez atslēguma metodi . |  | gab. |  | 1 |  |
| 1.9 | Gala kārbas ( signalizācijai) |  | gab. |  | 1 |  |
| 1.10 | Signalizācijas lente 60 m |  | gab. |  | 1 |  |

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv   (ieskenēts piedāvājums).

Uzņēmuma vadītāja parakstītu izziņu par materiālu atbilstību tehniskajai specifikācijai.

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.08.2026. plkst.10.00.

Materiālu piegāde, Talsu iela 69, Ventspils līdz 25.08.2026.

Materiālu garantija 24 mēneši.

Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs					G.Briedis

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

| Nr.p.k. | Prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,027 W/mK. Tehniskajos projektos var būt noteikts mazāka λ | 1.1 Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams iesniegt apliecinājumu (sertifikātu) rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem par izolācijas putu vadītspēju λ, ne lielāku kā noteikts Tehniskajos projektos un/vai Finanšu piedāvājuma veidnēs – apakštāmēs. |
| 2. | Instrukcija par materiālu montāžu un ekspluatāciju | 2.1 Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas, pārbaudes un ekspluatācijas instrukcija valsts valodā. |
| 3. | Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | 3.1. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.2. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.3. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību LVS EN 488 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.4. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489 vai ekvivalenta standarta prasībām. |
| 4. | Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | - 4.1. Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti. - 4.2. Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta ar putu izolējošo materiālu. |
| 5. | Garantijas laiks piegādātiem materiāliem – 2 (divi) gadi vai ilgāk, ja pagarināto garantiju nodrošina materiālu piegādātājs. | - 5.1. Ražotāja izziņa par materiālu garantijas termiņu rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem. |

Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs					G.Briedis