

Pielikums Nr.1 07.08.2026. 
 
Tehniskā specifikācija 
Kompresoru apkope katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī
 Apraksts: 
1.1. Veikt kompresoru apkopi katlu mājā Talsu ielā 69, kas paredz: 
1.1.1. Kompresora “BOGE” C-20 apkope: 
1.1.1.1. Filtru komplekta nomaiņa – 1kompl.; 
1.1.1.2. BOGE SYPREM S eļļas nomaiņa – 10L. 
1.1.2. Kompresora “BOGE” C-9 apkope: 
1.1.2.1. Filtru komplekta nomaiņa – 1kompl.; 
1.1.2.2. BOGE SYPREM S eļļas nomaiņa – 5L. 
1.1.3. Kompresora “AB – 130/15” apkope: 
1.1.3.1. Filtru komplekta nomaiņa – 1kompl.; 	
1.1.3.2. Eļļas ROTAIR 2000  nomaiņa – 5L. 
1.1.4. Kompresora “Atlas Copco” SF2FF apkope: 
1.1.4.1. Filtru komplekta nomaiņa – 1kompl..; 
1.1.4.2. Piedziņas siksnas nomaiņa – 1gab.; 
1.1.4.3. Atpakaļgaitas vārsta nomaiņa – 1gab.; 
1.1.4.4. Smērvielas nomaiņu (SPECIAL GREASE FOR SF 80G). 
1.2. Veikt kompresoru apkopi katlu mājā Brīvības ielā 38, kas paredz: 
1.2.1. Kompresora “FIRST AIR” apkope: 
1.2.1.1. Filtru komplekta nomaiņa – 1kompl.; 
1.2.1.2. Eļļas ROTAIR 2000 nomaiņa – 3.5L. 
1.2.2. Virzuļu kompresora apkope: 
1.2.2.1. KOMPRES eļļas CS 100 nomaiņa – 2L. 
1.2.3. Kompresora Hertz HGS 3 apkope (2 gab.): 
1.2.3.1. Filtru komplekta nomaiņa – 1kompl.; 
1.2.3.2. Eļļas ROTAIR 2000 nomaiņa – 3.5L. 
1.2.4. Kompresora DMC Pack 7-T apkope: 
1.2.4.1. Filtru komplekta nomaiņa – 1kompl.; 
1.2.4.2. Eļļas ROTAIR 2000 nomaiņa – 3.5L. 

1.3. Veikt kompresoru darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā pēc apkopes darbiem, tai skaitā, atjaunot apkopes servisa intervāla brīdinājumu visiem iepriekš norādītajiem kompresoriem; 
1.4. Visiem darbu veikšanai nepieciešamajiem materiāliem un iekārtām jābūt iekļautiem darbu apjomā, izmantot tikai ražotāja oriģinālos apkopes materiālus; 
1.5. Apkopes darbu izpildes termiņš – 3 nedēļas; 
1.6. Darbu veikšanu paredzēt periodā no 24.08. līdz 30.09.2026.g., iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju; 
1.7. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38 uz vietas pie enerģētiķa E.Bormaņa, m.t. 26555263. 
 



2. Prasības: 
2.1. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu). 
2.2. Apliecinājums, ka personāls ir sekmīgi nokārtojis zināšanu pārbaudi mācību kursa "Spiedieniekārtu kompleksa tehniskais stāvoklis, tā droša lietošana un apkope" atbilstoši MK noteikumu Nr. 518;
2.3. Apliecinājums, ka personālam ir spēkā esoša elektrodrošības Bz grupas apliecība.
 
3. Iesniedzamie dokumenti: 
3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2; 
3.2. Pretendenta cenu aptaujas dokumenti jāparaksta paraksttiesīgai personai 
 
Avanss nav paredzēts. 
 Papildinformācija – enerģētiķis E.Bormaņa, m.t. 26555263.. 
 
Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums). 
 
Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena. 
Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2026. gada 17.augusta plkst. 10:00. 
 
 
Ražošanas daļas vadītāja vietnieks 	 	 	 	                          A.Pētersons 





















[bookmark: _GoBack]






Pielikums Nr.2
07.08.2026.


Pretendenta  pieteikums


2026. gada................


Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī


.................................................................................................................................................................
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par “Kompresoru apkope katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī” par līgumcenu:


	Nr.
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudzums 
	Cena, EUR
	Summa, EUR (bez PVN)

	1
	Kompresoru apkope katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī
	kompl.
	1
	
	

	2
	Kompresoru apkope katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī
	kompl.
	1
	
	

	Līgumcena
	





Kopējais darbu izpildes termiņš __________________________

Ar šo mēs apstiprinām, ka:
· mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
· iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;




	Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................


