Pielikums Nr.1

11.08.2026.

Tehniskā specifikācija

Šķeldas noliktavas virsmu tīrīšana no putekļiem un nosēdumiem.

Apraksts:

1.Veicamo darbu apraksts (darbi augstumā!!!):

  - Šķeldas noliktavas iekārtu un sienu tīrīšana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspils:

    - Veikt šķeldas noliktavas iekārtu un konstrukciju attīrīšanu no putekļu un netīrumu uzaugumiem;

    - Darbu veikšanai izmantot salokamās trepes.

  - Kopējais darbu izpildes termiņš – 3 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža;

  - Darbu veikšanu paredzēt laika periodā no 07.09. līdz 09.10.2026.g., iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

  - Darbu veikšanas laikā katlu mājas darbība netiks apturēta.

- Prasības Pretendentiem:

  - Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus (ir apmācīts veikt darbus augstumā). Nepieciešamības gadījumā PSIA “Ventspils siltums” ir tiesīgs pieprasīt pacēlāja ar grozu operatora apmācības apliecību;

  - Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums saskaņā ar pieteikuma veidlapu (pielikums Nr.2.);

  - Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.;

  - Veikto darbu saraksts atbilstoši punktam Nr.2.2.

Par darba drošību objektos atbild darbu veicējs!

Pirms cenu piedāvājuma iesniegšanas obligāti ir jāveic objektu apskate klātienē sastādot par to apmeklēšanas aktu.

Apmeklējumu saskaņot ar ražošanas daļas vadītāja vietnieku Andri Pētersonu m.tel. 29806020.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšana līdz 2026.gada 21.augusta. plkst.10:00.

Piedāvājumu Cenu aptaujai iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Avanss nav paredzēts.

Ražošanas daļas vadītāja vietnieks				                   A.Pētersons

Pielikums Nr.2

11.08.2026.

Pretendenta  pieteikums

2026. gada................

Adresēts: PSIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

..............................................................................................................................................................

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par 
“Katlu mājas cauruļvadu un šķeldas noliktavas virsmu tīrīšana no putekļiem un nosēdumiem” objektos” par līgumcenu:

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena, EUR | Summa, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šķeldas noliktavas virsmu tīrīšana no putekļiem un nosēdumiem | kompl. | 1 |  |  |
| Līgumcena |  |  |  |  |  |

Kopējais darbu izpildes termiņš __________________________

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām.

- Apliecinām piedāvājuma atbilstību prasībām.

- Norādītā līgumcena ietver visas līguma darbības laikā ar darbu veikšanu saistītās izmaksas, t.sk., nodokļus, kā arī iespējamos sadārdzinājumus u.c. riskus, atbilstoši prasībām un tā pielikumiem, un uzņemas garantijas saistību izpildi.

- Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.

- Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 1 mēnesis pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.

- Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................

Pielikums Nr.3

11.08.2026.

LATVIJAS REPUBLIKA

# PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS  SILTUMS”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655

Talsu ielā 84, Ventspilī, LV- 3602

Tālrunis 636 02 200, e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv

Ventspilī

# OBJEKTA APMEKLĒŠANAS AKTS

___.___.2026.

Akts sastādīts par to, ka ________________________________ ir apmeklējis Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” katlu māju  Talsu ielā 69, Ventspilī , saskaņā ar iepirkumu Nr. VS_____.

Akts sastādīts  divos eksemplāros - pa vienam katrai pusei.

Pasūtītājs:				            		Ieinteresētais pretendents:

________________ 		 		                 	__________________