
Pielikums Nr.1
31.08.2026.


Tehniskā specifikācija


Bīstamo iekārtu tehnisko pārbaudi  katlu mājās Talsu ielā 69, Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21, Ventspilī atbilstoši LR likumdošanas prasībām.
Nosacījumi:
1. Bīstamo iekārtu atrašanās – katlu mājās Talsu ielā 69, Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21, Ventspilī;
2. Pakalpojumu sniedzējs – juridiska persona, kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir akreditējusi SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”, Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcija, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, attiecīgo bīstamo iekārtu jomā (turpmāk – inspicēšanas institūcija);
3. Pakalpojumu sniedzējam jābūt vismaz 5 gadu pieredzei siltumiekārtu inspicēšanas jomā. Cenu piedāvājumam jāpievieno papildinformācija – apliecinājuma dokuments par inspicēšanas institūcijas statusu;
4. Pārbaudāmo iekārtu saraksts ar nepieciešamām pārbaudēm – Pieteikuma veidlapā. Piedāvājumu iesniegt atbilstoši veidlapai;
5. Pārbaudāmo iekārtu skaits var mainīties ± 20% (ražošanas nepieciešamība);
6. Iesniegumā jānorāda vienības cena, EUR bez PVN;
7. Tehniskās pārbaudes veicamas periodiski pēc atbildīgās personas uzaicinājuma, laiku savstarpēji saskaņojot;
8. Pakalpojumu sniegšanas termiņš – 1 (viens) gads. Ja pakalpojuma cenas paliek nemainīgas, līgumu iespējams pagarināt līdz 3 (trim) gadiem;
9. Pakalpojumu cenā jābūt iekļautiem visiem papildus izdevumiem – transports, drošības zīmes, drošības vārstu plombēšana.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija - ražošanas daļas vadītāja vietnieks A.Pētersons, m.t. 29806020, 


Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, LV 3602 vai pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).
Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.
Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2026. gada 11.septembra plkst. 10:00.






Ražošanas daļas vadītāja vietnieks				                           A.Pētersons















Pielikums Nr.2
31.08.2026.


____________________________
(Komersanta nosaukums, reģistrācijas nr.)

CENU PIEDĀVĀJUMS 2026./2027.gadam

Iepirkumam: 	Bīstamo iekārtu tehnisko pārbaudi  katlu mājās Talsu ielā 69, Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21, Ventspilī atbilstoši LR likumdošanas prasībām.

Katlu māja Talsu ielā 69
	Nr. p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Rūpnīcas
	Reģistrācijas nr.
	[bookmark: _GoBack]Tehniskās pārbaudes veids
	Nākošā pārbaude
	2026./2027. Pārbaudes cena, eur
	2027./2028. Pārbaudes cena, eur
	2028./2029. Pārbaudes cena, eur

	1
	Tvaika katls KE – 25 – 14-250C
	6809
	               5SK012447    
	Ārējā
	15.11.2026.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iekšējā
	15.11.2026.
	 
	 
	 

	2
	Ūdenssildāmais  katls BFB Nr.1
	8100/8101
	1SK027321
	Ārējā
	08.11.2026.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iekšējā
	08.09.2029.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Hidrauliskā
	08.09.2029.
	 
	 
	 

	3
	Ūdenssildāmais  katls BFB Nr.2
	8102/8103
	1SK027322
	Ārējā
	08.11.2026.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iekšējā
	08.09.2029.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Hidrauliskā
	04.09.2029.
	 
	 
	 

	4
	Gaisa spiedtvertne  60V012 (gaisa resīvers ar aprīkojumu)
	B13193
	1S2027320
	Ārējā
	08.11.2026.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iekšējā
	15.06.2029.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Hidrauliskā
	15.06.2029.
	 
	 
	 

	5
	Ūdens sildītājs PSV – 125 – 7 – 15 Nr.2
	3330
	5SK012449
	Ārējā
	19.12.2026.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iekšējā
	02.04.2028.
	 
	 
	 

	6
	Siltummaiņu komplekss GEA ECOFLEX
	140/12164       140/12165
	1SK027323
	Ārējā
	08.11.2026.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iekšējā
	19.09.2027.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Hidrauliskā
	19.09.2027.
	 
	 
	 

	7
	Katls DASNSTOKER TVB-H18
	22-2501
	2SK040447
	Ārējā
	19.12.2026.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iekšējā
	16.01.2028.
	 
	 
	 

	8
	Horizontālais tērauda rezervuārs
	1112
	1RB027259
	Daļējā
	03.03.2029.
	 
	 
	 

	9
	Kopā:
	 
	 
	 







Katlu māja Brīvības ielā 38, Pērkoņu ielā 21
	Nr.
	Iekārtas nosaukums
	Rūpnīcas Nr.
	Reģistrācijas Nr.
	Tehniskās pārbaudes veids
	Nākošā pārbaude
	2026./2027. Pārbaudes cena, eur
	2027./2028. Pārbaudes cena, eur
	2028./2029. Pārbaudes cena, eur

	p.k.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ūdenssildāmais katls BHH 10000
	3478
	1SK026479
	Ārējā
	24.10.2025.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iekšējā
	24.09.2029
	 
	 
	 

	2
	Ūdenssildāmais katls BHH 10000
	3479
	1SK02648
	Ārējā
	24.10.2025.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iekšējā
	24.09.2029
	 
	 
	 

	3
	Ūdenssildāmais katls AVR-S 5500
	141364 K1
	4SK042014
	Ārējā
	28.04.2027.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iekšējā
	21.11.2028.
	 
	 
	 

	4
	Ūdenssildāmais katls AVR-S 5500
	141363 K2
	4SK042015
	Ārējā
	28.04.2027.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iekšējā
	21.11.2028.
	 
	 
	 

	5
	Katls AK-600 (Pērkoņu 21)
	6281
	5KI020685
	Ārējā
	07.11.2026.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iekšējā
	18.07.2027.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Hidrauliskā
	18.07.2027.
	 
	 
	 

	6
	Horizontālais tērauda rezervuārs HTT Ne.2
	1019
	1RB026473
	Daļējā
	17.07.2028.
	 
	 
	 

	7
	Horizontālais tērauda rezervuārs HTT Ne.2
	1020
	1RB026474
	Kārtējā
	17.07.2028.
	 
	 
	 

	8
	Groza pacēlājs Iteco PE60EX
	 
	5CP029933
	Kārtējā TP
	27.03.2026.
	 
	 
	 

	9
	Siltummaiņu komplekss NT 250S B-10
	140/12107
	5S2026574
	Ārējā
	10.10.2026.
	 
	 
	 

	
	
	140/12108
	
	Iekšējā
	10.10.2026.
	 
	 
	 

	10
	Ūdens sildāmais katls Buderus S825M – 14700x13
	111221
	5SK026285
	Ārējā
	26.06.2026.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iekšējā
	13.10.2028.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Hidrauliskā
	13.10.2028.
	 
	 
	 

	10
	Kopā:
	 
	 
	 

	11
	Pavisam kopā:
	 
	 
	 






	Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................


