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Darbu specifikācija.

 “Labiekārtošanas darbi pēc siltumtrases izbūves Jāņa iela 11”

	Pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms

	
	
	
	

	1
	Esošo apmaļu demontāža, un transportēšana uz atbērtni 
	m2
	6,00

	2
	Esošā laukakmens bruģa seguma saudzīga demontāža, novietošana atkārtotai izmantošanai
	m2
	12,00

	3
	Esošā betona bruģakmens seguma saudzīga demontāža, novietošana atkārtotai izmantošanai
	m²
	55,00

	4
	Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti, filtrācijas koeficients kf >1m/dn. (līdz projektētam seguma šķērsgriezumam)
	m³
	6,10

	5
	Nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamata apakškārtai fr.0/63ps  - 180 mm
	m²
	6,20

	6
	Nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamata virskārtai fr.0/45  - 120mm
	m²
	6,20

	7
	Nesaistīto minerālmateriālu maisījuma izlīdzinošā kārta fr.0/8 - ~30-50 mm
	m²
	55,00

	8
	Betona bruģis no atgūtiem materiāliem
	m²
	55,00

	9
	Dabīgo laukakmeņu bruģis no atgūtiem materiāliem ar nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījuma pildījumu fr.0/8 - ~150 mm
	m²
	16,00

	10
	Betona apmale BR 15.22.100 pelēkā krāsā uz C30/37 pamata
	m
	6,00




Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv   (ieskenēts piedāvājums).
Uzņēmuma vadītāja parakstītu izziņu par materiālu atbilstību tehniskajai specifikācijai.
Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.
[bookmark: _GoBack]Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.09.2026. plkst. 10.00
Darbu izpilde līdz 25.09.2026.
Darbu izpildes garantija 24 mēneši.



                     Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs					G.Briedis







