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22.06.2026.

Tehniskā specifikācija
Šķeldas katla BFB pelnu izvades rotoraizvara komplekta iegāde katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Apraksts:
1.1. Veikt šķeldas katla BFB pelnu izvades rotoraizvara LAITEX L55250 ar reduktoru NORD SK 3382AZB - 80S/4 + elektrodzinējs 0,55kW , kura efektivitātes klase ir vismaz IE3, vai ekvivalents, piegādi katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī;
2. Prasības:
2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi; 
2.2. Darba izpilde termiņš – 8 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža.
2.3.  Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un  interpretācijas, Pretendentam obligāti darbu apjomu jāprecizē katlu mājā Talsu ielā 69 uz vietas  pie katlu mājas vadītāja A.Pētersona, m.t. 29806020;
3. Iesniedzamie dokumenti:
3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.

Avanss nav paredzēts.
Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Piedāvājumu var iesniegt, nosūtot pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, vai arī pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).
Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.
Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2026. gada 2.oktobra plkst. 10:00.





Ražošanas daļas vadītāja vietnieks                                           A. Pētersons
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Pretendenta  pieteikums

2026. gada................

Adresēts: PSIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

..............................................................................................................................................................
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par 
“Šķeldas katla BFB pelnu izvades rotoraizvara komplekta iegādi katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī”  par līgumcenu:


	Nr.
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudzums
	Cena, EUR
	Summa, EUR (bez PVN)

	1
	Šķeldas katla BFB pelnu izvades rotoraizvara komplekta iegāde katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī
	kompl.
	1
	
	

	Līgumcena kopā:
	




Piegādes termiņš: __________________________

Garantijas termiņš: _________________________

Ar šo mēs apstiprinām, ka:
1. Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām.
2. Apliecinām piedāvājuma atbilstību prasībām.
3. Norādītā līgumcena ietver visas līguma darbības laikā ar darbiem saistītās izmaksas, t.sk., nodokļus, kā arī iespējamos sadārdzinājumus u.c. riskus, atbilstoši prasībām un tā pielikumiem, un uzņemas garantijas saistību izpildi. 
4. Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.
5. Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 1 mēnesis pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.
6. Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.


Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................



