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                            30.09.2026.

Tehniskā specifikācija
[bookmark: _GoBack]Esošās automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas (UATS) vadības paneļa nomaiņa PSIA “Ventspils siltums” katlumājā Brīvības ielā 38, Ventspilī.


1. Apraksts:
Lai nodrošinātu drošu objekta darbību katlu mājā (k/m) Brīvības ielā 38, Ventspilī. Nepieciešams veikt esošā automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmas (UATS) vadības paneļa nomaiņu.
2. Darbu apjoms:
2.1. Nepieciešams veikt esošā vadības paneļa demontāžu.
2.2. Esošā vadības paneļa vietā uzstādīt:
2.2.1. Paneli FDP221/LV / FFS00703920LV vai analogu
2.2.2. SLC 2-cilpu paplašināšanas plati.
2.2.3. Veikt visus nepieciešamos montāžas, programmēšanas un sistēmas konfigurēšanas darbus.
2.3. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt objektos uz vietas. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam darbu apjomu jāprecizē objektā uz vietas pie  enerģētiķa E.Bormaņa m.t. 26555263.
2.4. Darbu izpildes termiņš: 1 mēneša laikā no līguma parakstīšanas brīža.
3. Prasības Pretendentiem un iesniedzamie dokumenti:
3.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem; 
3.2. Pretendenta pieteikums saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, norādot kopējās izmaksas.
3.3. Apliecinājums un sertifikāti, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā  aprakstītos darbus un personālam ir vismaz Bz elektrodrošības grupa.
3.4. Apliecinājums, ka Pretendenta piedāvājums atbilst visām tehnisko specifikāciju prasībām.
3.5. Apliecinājums, ka Pretendenta apkalpošanas darbiem izmantotie materiāli atbilst iekārtu rūpnīcas izgatavotājas rekomendācijām un prasībām. 
3.6. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

Papildinformācija – enerģētiķis E.Bormanis, m.t. 26555263;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt Talsu ielā 84 vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).
Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.
Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2026.gada 9.oktobra plkst. 10:00.



Enerģētiķis                                                                                                   E.Bormanis
	




