Pielikums Nr.1

08.10.2026

Materiālu specifikācija.

“Rūpnieciski izolēto cauruļvadu un remontmateriālu piegāde siltumtrasei Audēju ielā 9, Ventspilī”

| Caurule 48 / 125 mm 12 M Nordic | 8 |
| --- | --- |
| Caurule 42 / 125 mm 12 M Nordic | 3 |
| SX-WP savienojums D125 L=650 | 40 |
| Putu paka no. 4 | 40 |
| SXB-WP savienojums D125/110 līkuma | 8 |
| Met. līkums priekš SXB-WP savienojuma 048 S1-2-3 | 8 |
| Putu paka no. 6 | 8 |
| SXT-WP atzara savienojums 250/090-140 | 2 |
| SXT-WP atzara līkums 110-125/140-160,200-315 | 2 |
| Pievienojuma caurule priekš/SXT-WP savienojuma 048 90° s2+3 | 2 |
| 168/048 pastiprinošā plāksne | 2 |
| 1 1/2" Karstā pievienojuma ventīlis JIP type1 | 2 |
| Putu paka no. 10 | 2 |
| SXT-WP atzara savienojumse 125/090-125 | 2 |
| SXT-WP atzara līkums 110-125/125 | 2 |
| Pievienojuma caurule priekš/SXT-WP savienojuma 042 45° s2+3 | 2 |
| 048/042 pastiprinošā plāksne | 2 |
| Putu paka no. 8 | 2 |
| Līkums 48 / 125 mm 90 deg 1.000 x 1.000 mm Horizontal Nordic | 4 |
| Līkums 42 / 125 mm 90 deg 1.000 x 1.000 mm Horizontal Nordic | 2 |
| Līkums 48 / 125 mm 90 deg 1.500 x 1.500 mm Vertikal Nordic | 10 |
| Līkums 42 / 125 mm 90 deg 1.500 x 1.500 mm Vertikal Nordic | 2 |
| Izolēts ventīlis 48 / 125 mm 25 Bar 495 mm 1.500 mm Outlet | 2 |
| Gala kape DHEC 2200 25-42 / 110-128 mm | 2 |
| Gala kape DHEC 2300 26-54 / 110-140 mm | 2 |
| Gumijas riņķis 125 mm | 4 |
| Vadu skavas NORDIC (100 pcs) | 2 |
| Lodalva 2 mm with flux 500gr | 1 |
| Līplenta, roll 50 m | 2 |
| Papildvads (25 m) | 1 |
| Kabeļa izvads no gala kapes 5x0,75 mm2, 2 m | 4 |
| Pievienojuma kārba 1517 PG | 2 |
| Vadu turētāji (50 pcs) | 7 |

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv   (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.10.2026.

Materiālu piegāde, Talsu iela 69, Ventspils līdz 30.10.2026.

Materiālu garantija 24 mēneši.

Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs							G.Briedis

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

| Nr.p.k. | Prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,027 W/mK. Tehniskajos projektos var būt noteikts mazāka λ | 1.1 Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams iesniegt apliecinājumu (sertifikātu) rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem par izolācijas putu vadītspēju λ, ne lielāku kā noteikts Tehniskajos projektos un/vai Finanšu piedāvājuma veidnēs – apakštāmēs. |
| 2. | Instrukcija par materiālu montāžu un ekspluatāciju | 2.1 Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas, pārbaudes un ekspluatācijas instrukcija valsts valodā. |
| 3. | Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | 3.1. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.2. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.3. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību LVS EN 488 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.4. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489 vai ekvivalenta standarta prasībām. |
| 4. | Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | - 4.1. Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti. - 4.2. Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta ar putu izolējošo materiālu. |
| 5. | Garantijas laiks piegādātiem materiāliem – 2 (divi) gadi vai ilgāk, ja pagarināto garantiju nodrošina materiālu piegādātājs. | - 5.1. Ražotāja izziņa par materiālu garantijas termiņu rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem. |

Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs							G.Briedis