APSTIPRINĀTS

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju

iepirkumu komisijas

2021. gada 11.marta sēdē

Protokols Nr. 21/5-7.1

Iepirkuma

„Cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju piegāde un uzstādīšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī”

#### NOLIKUMS

Identifikācijas Nr. VS 2021/7

Ventspils, 2021

- Iepirkuma procedūra un identifikācijas numurs

  - Iepirkuma procedūra – iepirkums saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2020.gada 13.marta lēmuma Nr.28 2.4.punktu (turpmāk – Iepirkums), piemērojot Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas) noteikto kārtību par iepirkumu dokumentu sagatavošanu un piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs - Nr. VS 2021/7.

- Pasūtītājs:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, reģistrācijas Nr.40003007655.

- Kontaktpersonas:

  - Pasūtītāja kontaktpersona par nolikumu – Māris Reinbergs, tālr. 63602200, 29338975, fakss 63602210, e-pasta adrese: maris.reinbergs@ventspils.lv.

- Iepirkuma organizācija

  - Iepirkumu organizē Pasūtītājs. Iepirkuma nolikuma apstiprināšanu, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu nodrošina PSIA „ŪDEKA” izveidota Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 1.panta 5.daļas b) apakšpunktam.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk-Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šīs Iepirkuma  nolikums (turpmāk-Nolikums) ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa:

    - Pretendenta pieteikuma-Finanšu piedāvājuma veidlapa (pielikums Nr.1);

    - Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.2);

    - Iepirkuma līguma projekts (pielikums Nr.3);

    - Tāmes veidne (pielikums Nr.4).

  - Ieiteresētais piegādātājs - Piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma dokumentus.

  - Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā „Cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju piegāde un uzstādīšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī” (id. nr. VS 2021/7) (turpmāk – Iepirkums).

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem, skaidrojumiem, papildinājumiem un atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem (ja tādi tiks uzdoti) Pasūtītāja mājas lapā http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi, kā arī pēc pretendenta lūguma Iepirkuma dokumentus nosūtīs uz e-pastu. Pasūtītājs Iepirkuma dokumentus nosūtīs 2 (divu) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

  - Jautājumi, kas saistīti ar Iepirkuma priekšmetu, iesniedzami rakstveidā uz e-pastu: maris.reinbergs@ventspils.lv. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs atbildi sniedz trīs darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā pa pastu, faksu, e-pastu, pievienojot skenētu dokumentu.

  - Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma nosaukumu un tā identifikācijas numuru.

  - Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets – Cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju piegāde un uzstādīšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī, saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma prasībām.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendenti var iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Pretendenti, kas iesniegs piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgti no tālākās dalības Iepirkuma procedūras.

  - Iepirkuma līguma (turpmāk tekstā – Līgums) izpildes termiņš – 10 nedēļu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

- Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

  - Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un iesniegšanu līdz 2021.gada 8.aprīlim plkst.14.00, PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī. Piedāvājums iesniedzams personīgi PSIA „Ventspils siltums” kontaktpersonai Mārim Reinbergam (16.kabinets) vai sekretārei (4.kabinets) uzņēmuma administrācijas ēkas 2.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 16.30, piektdienās līdz plkst.15.30. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi neatvērtā veidā tiks izsniegti vai nosūtīti pa pastu atpakaļ attiecīgajam pretendentam.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus un aprakstus svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šā dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šā dokumenta tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros:

1) viens piedāvājuma dokumentu oriģināls ar norādi „Oriģināls”;

2) viena piedāvājuma dokumentu kopija ar norādi „Kopija”.

Ja piedāvājuma kopija atšķirsies no piedāvājuma oriģināla, Iepirkumu komisija ņems vērā piedāvājuma oriģinālu.

  - Piedāvājums jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) iepakojumā (aploksnē), kurā ievieto piedāvājuma oriģinālu un kopiju. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602

Piedāvājums iepirkumam

„Cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju piegāde un uzstādīšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī”

(id.nr. VS 2021/7)

Neatvērt līdz 2021.gada 8.aprīlim plkst.14.20

Pretendenta nosaukums, pasta adrese,

kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese, faksa numurs

  - Piedāvājumam jābūt cauršūtam vai caurauklotam ar sanumurētām lapām un ar uzlīmi, kas noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Uz piedāvājuma titullapas jābūt šādām norādēm:

    - Piedāvājums Iepirkumam „Cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju piegāde un uzstādīšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī” (id.nr. VS 2021/7).

    - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs.

  - Aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļautie dokumenti.

  - Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikumu dalībai Iepirkuma procedūrā, finanšu piedāvājumu, tehnisko piedāvājumu un pieredzes apliecinājuma dokumentus paraksta persona ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarots pārstāvis. Ja dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Pretendenta piedāvājuma dokumentiem jāpievieno attiecīga pilnvara (oriģināls) vai pilnvaras apliecināta kopija.

  - Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, bet dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, aizzīmogojams, marķējams un nosūtams tāpat kā piedāvājuma oriģināls, ar norādi, ka tās ir sākotnējā piedāvājuma izmaiņas. Piedāvājuma grozījumu gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Piedāvājuma atsaukšana izslēdz tālāku piedāvājuma līdzdalību Iepirkumā.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma norises un iznākuma.

- Dalības nosacījumi Iepirkumā

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 7.1. | Dalība Iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā veikt Iepirkuma dokumentos paredzēto pakalpojumu sniegšanu un uz to neattiecas zemāk minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi: - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; - ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma proceduras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un uz ko neattiecas iepriekš minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. | Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina 7.1.punkta minētas prasības pārbaudi attiecībā uz Latvijā reģistrētu personu. Gadījumā, ja Pretendents atbilst 7.1.(1) apakšpunktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz pierādījumus uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar Vadlīniju 6.4.2. punktā noteikto. |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republika noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi. | Pasūtītājs pārbauda 7.2. punktā minēto izslēgšanas nosacījumu esamību saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto sekojošās datu bāzēs: http://sankcijas.kd.gov.lv/; https://www.sanctionsmap.eu/#/main un https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/. Ja uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā. |

- Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti:

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8.1. | Pretendenta pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā, piekrītot Iepirkuma dokumentu prasībām. | Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā atbilstoši 1.pielikumam. |
| 8.2. | Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | Pretendenta pārstāvja, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, pārstāvības tiesības, Iepirkumu komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Ja Pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija, kuru paraksta Pretendenta pārstāvis (-ji) ar pārstāvības tiesībām. |
| 8.3. | Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā. Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam. | Par Nolikuma 8.3.punktā minēto prasību izpildi par Latvijā reģistrētu pretendentu Iepirkumu komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka ka uzvaras gadījumā līdz Iepirkumu līguma noslēgšanai piegādātāju apvienība pēc savas izvēles izveidos juridisku apvienību, reģistrējot to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LR Uzņēmumu reģistrā vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Apliecinājums nav jāiesniedz, ja Pretendents vai personu apvienība jau ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. |
| 8.4. | Pēdējo 3 gadu laikā (2018., 2019., 2020. un 2021.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis sūkņu piegādes un uzstādīšanas darbus vismaz 2 objektos ar sūkņu piegādes un uzstādīšanas darbu vērtību katrā objektā ne mazāka kā 30% no pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. | Apliecinājums par pieredzi, pievienot vismaz 2 (divas) pozitīvas Pasūtītāja atsauksmes. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. Apliecinājumā jābūt norādītam objekta nosaukumam,sūkņu piegādes un uzstādīšanas darbu vērtībai, atrašanās vietai un pasūtītāja kontaktpersonai. |
| 8.5. | Pretendenta rīcībā ir jābūt būvdarbu vadītājam ar spēkā esošu sertifikātu elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, kurš ir vadījis sūkņu uzstādīšanu vismaz 2 objektos. | Pretendentam jāiesniedz informācija par iepirkuma izpildei piedāvāto speciālistu (norādot vārdu un uzvārdu, sertifikāta numuru). Sniegtajai informācijai jāapstiprina, ka Pretendenta rīcībā ir sertificēts būvdarbu vadītājs šajā iepirkumā paredzēto darbu vadīšanai. Apliecinājums par pieredzi. Par šajā punktā norādītā speciālista sertifikāciju Pasūtītājs pārliecinās LR Būvkomersantu reģistra mājaslapā internetā pieejamā datu bāzē www.bis.gov.lv. |
| 8.6. | Pretendents darbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (punkts Nr.8.4.). Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. | Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nododamo darbu saraksts. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķiroša ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā ģenerāluzņēmējs saglabājot atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs pieejami apakšuzņēmēju resursi. |

- Tehniskais – Finanšu piedāvājums un iesniedzamie dokumenti

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie atlases dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9.1. | Darba veikšanai izmantotie materiāli (t.sk. tīkla cirkulācijas sūknis un frekvenču pārveidotājs) | Darba veikšanai izmantoto materiālu (t.sk. tīkla cirkulācijas sūknis un frekvenču pārveidotājs) saraksts, kur norāda materiāla marku, izgatavotājvalsti un tehniskos parametrus vai norāda materiālu ražotāja mājas lapas precīzu adrese internetā, kur iespējams iepazīties ar piedāvātā materiāla ražotāja sagatavoto tehnisko specifikāciju. |
| 9.2. | Tāme | Veicamo darbu tāme (pielikums Nr.4). Līgumcenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi. |

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2021.gada 8.aprīlī plkst.14.20 Ventspils pilsētas domē Jūras ielā 36, 2.stāvā. 3 (triju) darbdienu laikā pēc attiecīga pretendenta pieprasījuma Pasūtītājs nodrošina piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izsniegšanu.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas Iepirkumu komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkumā atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetentā institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents:

    - neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkumā vai

    - nav iesniedzis Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta Kvalifikācijas prasībām, vai

    - Pretendenta Finanšu piedāvājums neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām vai

    - ir sniedzis nepatiesu informāciju Kvalifikācijas novērtēšanai.

  - Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, Iepirkumu komisija var lūgt precizēt piedāvājumu.

  - Sākumā tiek pārbaudīts visu pretendentu finanšu piedāvājumi, t.sk. aritmētiskās kļūdas, un pēc tam atbilstību kvalifikācijas prasībām pārbauda tikai pretendentam ar piedāvāto zemāko cenu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkumu komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

  - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkumu komisija paziņo pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

  - Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram pēc finanšu piedāvājuma pārbaudes, un, atbilstoši nolikuma 10.16.punktā noteiktajam izvērtēšanas kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija  pieprasa iesniegt 10 dienas pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas pierādījumu iesniegšanai, par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nebija nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 euro.. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar  Nolikuma 10.14. punktā noteikto. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkuma procedūrā.

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda publiski pieejamajās datu bāzēs un/vai elektronisko iepirkumu sistēmā vai Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Iepirkumu komisija pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkuma procedūrā.

  - Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.

  - Iepirkumu komisija pārbauda un izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu vai uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām balstās Pretendents, vai uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas nosacījumi.

    - Pasūtītājs pārbauda Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas nosacījumu neesamību saskaņā ar 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto un sekojošās datu bāzēs: http://sankcijas.fid.gov.lv/; https://www.sanctionsmap.eu/#/main un https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/.

    - Ziņas par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu Komisija iegūst no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja par Pretendenta patiesā labuma guvējiem šāda informācija nav pieejama publiskās datu bāzēs, Pretendents iesniedz apliecinājumu par Pretendenta patieso labuma guvēju.

    - Ārvalstī reģistrēts Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādītas šajā punktā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas par Pretendentu, tai skaitā ziņas par Pretendenta patieso labuma guvēju. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

    - Gadījumā, ja tiks konstatēts, ka uz Pretendentu attiecas iepriekš minētās sankcijas, Komisija vērtēs to ietekmi uz iepirkuma līguma izpildi.

    - Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam iesniegt aktuālu informāciju par subjektiem, par kuriem veicama pārbaude un apliecināt iepriekš iesniegta vai izdota dokumenta atbilstību pašreizējai situācijai. Pretendentam ir jāiesniedz pieprasītā informācija 10 dienu laikā (Komisija var noteikt garāku termiņu) no pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja pieprasītā informācija netiek iesniegta Komisijas noteiktajā termiņā, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

    - Ja uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas iepirkumā.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar viszemāko cenu, no piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo līgumcenu bez PVN.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu līdz Līguma noslēgšanai, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- Līguma slēgšana

  - Par pamatu līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots pievienotais iepirkuma līguma projekts (3.pielikums). Līguma projekta nosacījumi ir Pretendentam saistoši.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nenoslēgt Līgumu un pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, tostarp, bet ne tikai, ja pretendentu piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas, ja tehnisku iemeslu dēļ ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Iepirkuma dokumentācijā u.c.

  - Ja tiks pieņemts lēmums Līguma slēgšanas tiesības piešķirt personu apvienībai, tad 10 (desmit) darba dienu laikā no rezultātu saņemšanas personu apvienībai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāreģistrē  juridiska apvienība LR Uzņēmumu reģistrā, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jānoslēdz sabiedrības līgums, un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Valdes priekšsēdētājs									A.Uzaris

Sagatavoja:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Sagādes un transporta iecirkņa vadītājs						M.Reinbergs

1.pielikums

Iepirkuma „Cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju piegāde un uzstādīšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2021/7 nolikumam

PRETENDENTA PIETEIKUMS

2021.gada ____ .____________

| Iepirkumam: | „Cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju piegāde un uzstādīšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī” |
| --- | --- |
| Identifikācijas Nr. | VS 2021/7 |
| Pasūtītājs: | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, reģ.Nr.40003007655 Juridiskā adrese – Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, tālr.63602200, fakss 63602210 |
| Pretendents: |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | /vārds, uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/ |
| Pretendents atbilst □ mazā* vai □ vidējā** (atbilstošo atzīmēt) uzņēmuma statusam. |

*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Piedāvājam cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju piegādi un uzstādīšanu katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī, veikt  par šādu līgumcenu:

| Darbu nosaukums | EUR |
| --- | --- |
| Cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju piegāde un uzstādīšana |  |
| Līgumcena (bez PVN) |  |
| PVN 21% |  |
| Piedāvātā līgumsumma ar PVN |  |

Nepieciešama avansa summa EUR bez PVN ___________ (ne vairāk kā 30% no Līgumcenas)

- Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma dokumentiem, ieskaitot Iepirkuma līguma projekta noteikumus, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām.

- Apliecinām piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.

- Norādītā līgumcena ietver visas Līguma darbības laikā ar remontu saistītās izmaksas, t.sk., nodokļus, kā arī iespējamos sadārdzinājumus u.c. riskus, atbilstoši Nolikumam un tā pielikumiem, un uzņemas garantijas saistību izpildi. Apliecinām, ka darbus veiksim ____ nedēļu laikā (ne vairāk kā 10 nedēļas) no Līguma noslēgšanas brīža.

- Apliecinām, ka materiālu un veikto darbu garantijas termiņš ir ___ mēneši (ne mazāk kā 24 mēneši).

- Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.

- Šis Pieteikums veido mūsu Piedāvājuma daļu.

- Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 3 mēneši pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.

- Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

2.pielikums

Iepirkuma „Cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju piegāde un uzstādīšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2021/7 nolikumam

Tehniskā specifikācija

- Apraksts:

  - Veikt tīkla cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju uzstādīšanu katlu mājā Brīvības ielā 38, kas paredz:

    - Iekārtu iegādi un piegādi sekojošā komplektācijā:

| Nr.p.k. | Parametra nosaukums | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
| Sūknis: |  |  |
| 1. | Nosaukums | Centrbēdzes konsolsūknis |
| 2. | Ražotājs: | Eiropas Savienības valsts, CE marķejums |
| 3. | Pārsūknējamā viela | Tīklu apkures ūdens |
| 4. | Vielas pH līmenis | 6 ÷ 9 pH |
| 5. | Vielas blīvums | 1000 kg/m³ |
| 6. | Vielas viskozitāte | 1 cSt |
| 7. | Vielas temperatūru diapazons | +70… + 110°C |
| 8. | Novietojums | Horizontālais |
| 9. | Spiediens (H) | Darba punktā 58 m |
| 10. | Ražīgums (Q) | Darba punktā ne mazāk kā 600 m³/h |
| 11. | Ieplūdes pievienojums | DN 250, PN16 |
| 12. | Izplūdes pievienojums | DN 200, PN16 |
| 13. | Spiediena klase | Ne mazāks par PN16 |
| 14. | Kavitācijas rezerve | Ne vairāk kā 3,5 m |
| 15. | Sūkņa efektivitāte | Ne mazāks par 85% |
| 16. | Sūkņa korpuss | Kaļamais čuguns |
| 17. | Darba rats | Čuguns |
| 18. | Vārpsta | Nerūsējošs tērauds |
| 19. | Vārpstas blīvējums | Mehāniskais blīvslēgs SiC/SiC/EPDM |
| 20. | Drenāžas un ventilācijas pievienojumi | G1/4’ un G3/8’ |
| 21. | Komplektācija | Sūknis, sajūgs ar aizsargu, elektromotors, montēti uz kopējas pamatnes |
| Elektromotors: |  |
| 22. | Rotācijas ātrums | Maksimāli 1500 n/min |
| 23. | Jauda | Ne vairāk par 132 kW |
| 24. | Spriegums, frekvence | 3x400/690 V, 50Hz |
| 25. | Strāva | Ne vairāk par 234 A |
| 26. | Aizsardzības klase | Ne zemāks par IP 55 |
| 27. | Efektivitātes klase | Ne zemāks par IE3 |
| Frekvences pārveidotājs: |  |
| 28. | Spriegums, frekvence | 3x400/690 V, 50Hz |
| 29. | Aizsardzības klase | Ne zemāks par IP 55 |
| 30. | Strāva | Atbilstošā sūkņa strāvai |
| 31. | Jauda | Atbilstošā sūkņa jaudai |

    - Veikt sekojošu sūkņa montāžas un apsaistes materiālu iegādi:

      - Filtrs čuguna ar atlokiem Dn300; Pn16 (ūdenim) – 1gab.;

      - Vārsts vienvirziena, divdaļīgs CH2222E Dn300; Pn16; EPDM vai analogs – 1gab.;

      - Vārsts tauriņveida Dn300; Pn16; AISI316 – disks ar reduktoru – 2gab.;

      - Kompensators (metāla) S50; Dn300; Pn16 vai analogs – 2gab.;

      - Manometrs Fig.130 0-16bar. ½”, 100mm ar glicerīnu – 2gab.;

      - Atdalošā O-veida caurule G1/2 ar vītni – 2gab.;

      - Manometra vārsts Fig.52 ½”; Pn40; DIN16270 – 2gab.;

      - Elektromontāžas materiāli (kabeļi, savienojumi, savilces, kontaktori, skrūves, klemmes, enkuri, āderuzgaļi u.t.t.) – 1kompl.;

      - Pārējie montāžas palīgmateriāli – 1kompl.;

    - Veikt viena no esošiem trim katlu mājas tīkla cirkulācijas sūkņiem ar elektromotoru demontāžu no esošiem apsaistes cauruļvadiem, ieskaitot elektroapsaisti un vājstrāvas daļu kopā ar frekvenču pārveidotāju, kas atrodas katlu mājas vadības un automatoizācijas telpā;

    - Veikt demontētā katlu mājas tīkla cirkulācijas sūkņa esošā betona pamata pārbūves darbus, lai uz tā būtu iespējams uzstādīt jauno tīkla sūkni ar elektrodzinēju;

    - Veikt jaunā katlu mājas tīkla cirkulācijas sūkņa ar elektrodzinēju uzstādīšanu uz pārbūvētā betona pamata, ieskaitot pievienošanu pie esošiem apsaistes cauruļvadiem;

    - Veikt jaunā katlu mājas tīkla cirkulācijas sūkņa ar elektrodzinēju elektromontāžas un pieslēgšanas darbus, ieskaitot frekvenču pārveidotāja uzstādīšanu esošajā katlu mājas vadības un automatizācijas telpā;

    - Veikt jaunā katlu mājas tīkla cirkulācijas sūkņa ar elektrodzinēju vājstrāvas un automatizācijas pieslēgšanas darbus;

    - Veikt jaunā katlu mājas tīkla cirkulācijas sūkņa ar elektrodzinēju un frekvenču pārveidotāju integrāciju esošajā katlu mājas vadības un kontroles sistēmā;

    - Veikt visus nepieciešamos montāžas, apsaistes un pieslēgšanas darbus pēc principa “līdz atslēgai”;

    - Veikt numerāciju atbilstoši esošajai sistēmai;

    - Darbus veikt saskaņā ar Latvijas republikas Ministru kabineta noteikumiem (MKN), Latvijas būvnormatīviem (LBN), Latvijas standartiem (LVS), EN, darba aizsardzības, vides aizsardzības prasībām un citiem normatīviem, kā arī reglamentējošiem aktiem - Būvniecības likumu, noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK (02.09.2014.) noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām, Latvijas energostandarta LEK-002 un LEK-008 prasībām;

    - Veikt jaunā katlu mājas tīkla cirkulācijas sūkņa ar elektrodzinēju un frekvenču pārveidotāju darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā pēc uzstādīšanas darbiem;

  - Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam ir jānoformē veikto darbu izpilddokumentācija, kurā jāiekļauj:

    - vispārējā darbu izpildes dokumentācijas teksta lapas (titullapa, satura rādītājs, būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, atbilstoši darbu vadīšanas sertifikāti, darba uzdevuma kopija, u.c.);

    - kopējs visu veikto darbu apraksts ar Izpildītāja un Pasūtītāja atbildīgo personu saskaņojumiem;

    - akti par veiktajām pārbaudēm;

    - tehniskās pases un atbilstības sertifikāti;

    - segto darbu akti;

    - elektrotehnisko mērījumu rezultātu protokoli un atskaites par padarītiem darbiem, kur iekļauti:

      - kabeļu izolācijas pretestības pārbaudes protokoli;

      - elektrisko kontaktsavienojumu pārbaudes protokoli;

      - mērīšanas rezultātu protokoli par pretestību mērīšanu starp zemēšanas ierīcēm un sazemētiem elementiem.

    - citi dokumenti, kas ir sagatavoti darbu veikšanas laikā.

  - Izpilddokumentācijas pilnu komplektu saskaņot ar Pasūtītāju.

  - Prasības darbu izpildei:

    - Pirms darbu uzsākšanas saskaņot darbu organizācijas principus, metodes, darbu izpildes termiņus, personāla sastāvu ar Pasūtītāja atbildīgo personu, lai nodrošinātu drošu darbu izpildi būvobjektā;

    - Izpildītāja darbu vadītājam pirms darbu sākuma iepazīties ar Pasūtītāja darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un iekšējās darba kārtības noteikumiem, parakstoties attiecīgajā žurnālā;

    - Saņemt no Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi darbu uzsākšanas atļauju.

  - Izpildītājam nodrošināt darba vietas sakopšanu katras darba dienas beigās un pilnā apjomā pirms darbu nodošanas;

  - Izpildītājam demontētos materiālus un celtniecības atkritumus utilizēt, metāllūžņus nodot Pasūtītājam;

  - Pie darbu izpildes ievērot katlu mājas Talsu iela 69 caurlaižu režīma noteikumus un PSIA “Ventspils siltums” iekšējās kārtības noteikumus (tiks izsniegti pēc pieprasījuma divu dienu laikā);

  - Prasības materiālu un iekārtu piegādei:

    - Visus darbiem nepieciešamos materiālus un iekārtas piegādā Izpildītājs. Darbiem izmantot jaunus, kvalitatīvus un ekspluatācijas īpatnībām piemērotus materiālus;

    - Materiāliem un konstrukcijām jāatbilst Latvijā spēkā esošiem normatīviem aktiem, kā arī Eiropas Savienības direktīvu prasībām;

    - Materiāliem un iekārtām jābūt ar ekvivalentiem vai ar augstākiem jaudas, efektivitātes, garantētā kalpošanas laika, darbības temperatūru diapazona rādītājiem nekā norādītie.

  - Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības - Izpildītājs ir atbildīgs par darba organizācijas atbilstību LR normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi, ja Izpildītājs neievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasības;

  - Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam obligāti darbu apjomu jāprecizē katlu mājā Brīvības ielā 38 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29806020.

- Garantija:

Garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

- Kopējais darbu izpildes termiņš – 10 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža.

- Darbu veikšanu paredzēt periodā no 01.06. līdz 01.09.2021.g., saskaņojot ar Pasūtītāju.

3.pielikums

Iepirkuma „Cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju piegāde un uzstādīšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2021/7 nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMS

## Pasūtītāja līgumu uzskaites Nr__________________                    		        Izpildītāja līgumu uzskaites Nr. ___________

Ventspilī                                                                                                 	                  2021. gada ___________

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr.40003007655, turpmāk– PASŪTĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un

____________, vienotais reģistrācijas Nr.____, turpmāk – IZPILDĪTĀJS,  ______________ personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma „Cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju piegāde un uzstādīšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī”, identifikācijas Nr. VS 2021/7, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā– Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju piegādi un uzstādīšanu katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī atbilstoši Iepirkuma  tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.2) un IZPILDĪTĀJA piedāvājumam iepirkumam (tāmei) (pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā– Darbi).

1.2. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti darbu izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

2. IZPILDĪTĀJA pienākumi

  - Nodrošināt darbu veikšanu pilnā apjomā saskaņā ar Līguma nosacījumiem sekojošā termiņā:

    - remonta darbu izpildes termiņš: 10 (desmit) nedēļas laika posmā no 01.06.2021. līdz 01.09.2021., saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU. Remontdarbu izpildes laiku IZPILDĪTĀJAM jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJU rakstveidā, izmantojot e-pastu, 5 (piecas) darba dienas pirms darbu uzsākšanas.

  - Nodrošināt darbu kvalitāti atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.

  - Par drošības tehnikas un ugunsdrošības normu ievērošanu objektā atbildību nes IZPILDĪTĀJS.

  - Par kārtību un tīrību objektos un to apkārtnē, kas ir saistīts ar darbu izpildi, atbildību nes IZPILDĪTĀJS.

  - Izdevumus par Līgumā neparedzētiem darbiem un pakalpojumiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, bet nav iekļauti Līguma cenā, sedz IZPILDĪTĀJS.

  - Lai pildītu Līgumā paredzētos Darbus, IZPILDĪTĀJAM jānodarbina personāls, kas ir kvalificēts attiecīgo darbu veikšanai.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Līguma Darbu izpildi, ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.

  - Iepirkumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņa vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšana pieļaujama tikai ar PASŪTĪTĀJA piekrišanu.

- PASŪTĪTĀJA pienākumi

3.1. Nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar visu darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;

3.2. Nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar elektroenerģijas pieslēgumu darbu veikšanai;

3.3.Savlaicīgi veikt norēķinus atbilstoši līguma 5. punkta noteikumiem;

3.4. Nodrošināt IZPILDĪTĀJAM brīvu piekļūšanu darbu veikšanas vietai, atbrīvojot to no traucējošām materiālu un iekārtu  vienībām, Pušu saskaņotajos laikos un termiņos;

3.5. Savlaicīgi, rakstveidā, izmantojot e-pastu, informēt IZPILDĪTĀJU  par PASŪTĪTĀJAM vēlamo darbu uzsākšanas un izpildes laiku.

4. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Veiktie darbi, kas pabeigti, tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kas sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegts parakstīšanai.

  - PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas iesniedz IZPILDĪTĀJAM parakstītu aktu vai motivētu atteikumu pieņemt darbu.

  - Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu pieņemt darbus, puses sastāda aktu, kurā saraksta veidā uzrāda darbus, kas jāizpilda vai novēršamos izpildīto darbu trūkumus, norādot to izpildes novēršanas termiņus. Sastādīto aktu PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJS pēc šajā punktā minētā akta veic darbus uz sava rēķina PASŪTĪTĀJA aktā noteiktajā termiņā un pēc to veikšanas nodod PASŪTĪTĀJAM, saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

5. Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma cena par Līgumā noteiktā Darba izpildi ir ______ EUR (_______________) bez PVN un tā noteikta saskaņā ar Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” veikto iepirkumu „Cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju piegāde un uzstādīšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī”, identifikācijas Nr. VS 2021/7. Līgumsumma _____ EUR (____________), tai skaitā 21% PVN _______ EUR (_____________).

  - Līguma cenā ir iekļautas visas darbaspēka un iekārtu, kā arī transporta un materiālu izmaksas.

  - Avansu _______ EUR, ar pievienotās vērtības nodokli, kas paredzēts materiālu iegādei, PASŪTĪTĀJS pārskaita uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas dienas.

  - 15 (piecpadsmit) dienu laikā no avansa pārskaitīšanas brīža IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM  Darbu izpildei nepieciešamo materiālu iegādes apliecinošos dokumentus.

  - Atlikušo summu _________ EUR, ar pievienotās vērtības nodokli, PASŪTĪTĀJS apņemas pārskaitīt uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

  - Par maksājumu izdarīšanas datumu tiek pieņemts datums, kurā PASŪTĪTĀJA banka pieņēmusi apmaksai PASŪTĪTĀJA  maksājuma uzdevumu.

- Pušu atbildība

  - Puses ir atbildīgas par līguma saistību pienācīgu izpildi.

  - IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par visiem tiešajiem zaudējumiem, ko tas vai tā personāls radījis PASŪTĪTĀJAM.

  - Ja IZPILDĪTĀJS neveic darbus (1.1.p, 5.4.p.) Pušu saskaņotajos un/vai Līgumā atrunātajos termiņos (2.1.p, 5.4.p.) vai neierodas Līguma 2.1.2. punktā norādītajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piedzīt līgumsodu 0.5%  apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10%  no līguma 5.1. punktā noteiktās cenas bez PVN. Šo līgumsodu PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt no IZPILDĪTĀJAM pienākošās atlīdzības par Darbu.

  - Ja PASŪTĪTĀJS aizkavē līgumā noteiktos maksājumu termiņus, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM par katru nokavēto dienu līgumsodu 0.5%  apmērā no aizkavēto maksājumu summas, bet ne vairāk kā 10%  no līgumā 5.1. punktā noteiktās cenas bez PVN.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

  - Cilvēku traumu un PASŪTĪTĀJA īpašuma vai trešo personu īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku nes IZPILDĪTĀJS, ja tas ir radies Darbu izpildes laikā, vai kā to tiešās sekas, ja ir konstatēta IZPILDĪTĀJA vaina, izņemot gadījumu, ja cilvēku traumas vai kaitējums ir radies PASŪTĪTĀJA vai viņa pārstāvju vainas dēļ. Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši PASŪTĪTĀJA objektā, tiek izmeklēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Pušu atbildīgie darbinieki par līguma izpildi:

    - no PASŪTĪTĀJA puses- Egīls Liepiņš,  e-pasts: egils.liepins@ventspils.lv ,  t. 225757369;

    - no IZPILDĪTĀJA puses- _________________ ,   e-pasts: ______________________  , tālr.__________.

- Garantijas

  - IZPILDĪTĀJS garantē veikto darbu atbilstību, kā pēc kvalitātes, tā arī pēc apjoma apstiprinātajai tāmei un tehniskās specifikācijas  prasībām.

  - Divdesmit četru mēnešu laikā pēc Darbu pieņemšanas akta apstiprināšanas visus atklātos defektus un trūkumus  IZPILDĪTĀJS labo par saviem līdzekļiem:

    - Atklātos defektus fiksē defektu aktā, ko paraksta abas puses.

    - Atklātos defektus Izpildītājs novērš 5 (piecu) darba dienu laikā, apstiprinot ar aktu.

    - Ja kāds no izpildītajiem darbiem neatbilst 7.1. punktā minētajām prasībām, tad IZPILDĪTĀJS to labo atkal par saviem līdzekļiem.

  - Ja IZPILDĪTĀJS atsakās veikt defektu aktā fiksētos defektus vai kavē Līguma 7.2.punktā paredzēto defektu novēršanas termiņu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot Līguma 6.3.punktā norādīto līgumsodu.

- Līguma spēkā stāšanās un līguma laušana

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

  - PasūtītājAM ir tiesības lauzt šo līgumu, ja IZPILDĪTĀJS neuzsāk darbus vai nepilda darbus pienācīgā kvalitātē, vai aizkavējis darbu izpildes termiņu ilgāk par 20 dienām.

  - Līguma 8.2.punktā atrunātā laušanas gadījumā, IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) diernu laikā jāveic saņemtā avansa atmaksa PASŪTĪTĀJAM un Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa.

  - Līguma 8.2.punktā atrunātā laušanas gadījumā PASŪTĪTĀJS apmaksā IZPILDĪTĀJAM 90% kvalitatīvi izpildītos darbus.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

- Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība

9.1. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

9.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. Gadījumā, kad savstarpēju vienošanos panākt nav iespējams, strīdu izšķir Latvijas Republikas tiesā.

10. Izmaiņas Līgumā

10.1. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11. Nepārvaramā vara

  - Šī līguma puses nav atbildīgas, ja šī līguma nosacījumu izpildi aizkavē vai padara neiespējamu jebkāds iemesls, kas atrodas ārpus tās puses, kuras rīcība tiek traucēta, un kuru traucētā puse nespēj novērst, izrādot atbilstošu centību. Šādi iemesli ir nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā dabas katastrofas, kara darbība, streiki, likumdevēja pieņemtie likumi, lēmumi un citi ārkārtēja rakstura apstākļi, kuru puses nevarēja paredzēt un novērst un kurus tiesu prakse atzīst par “nepārvaramu varu”.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīgs vienpusēji atteikties no savām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīgs prasīt zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Pusei, kurai ir kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos, kā arī izbeigšanos.

12. Neparedzētie apstākļi

  - Neparedzēti apstākļi – PASŪTĪTĀJA izsniegtajā dokumentācijā neparedzēti darbi vai citi objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi no IZPILDĪTĀJA tiek noteikta darba gaitā, abām pusēm sastādot aktu. Aktu noformē IZPILDĪTĀJS.

  - Ja neparedzēti apstākļi ietekmē  tāmes izmaksas, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par tāmes izmaksas izmaiņām.

  - Ja neparedzētie apstākļi ietekmē saistību izpildes termiņu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā no akta parakstīšanas iesniedz savus priekšlikumus par izmaiņām.

  - PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par IZPILDĪTĀJA priekšlikumiem attiecībā uz tāmes izmaksām un/vai darbu izpildes termiņa izmaiņām, par ko abas puses sastāda papildus vienošanos.

  - Ja būs nepieciešami līguma grozījumi, tie tiks veikti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma Vadlīnijām.

  - Darba izpildes termiņš tiek pagarināts šādos gadījumos:

    - Ja neparedzēto apstākļu dēļ radušies papildus darbi, kas prasa papildus darbietilpību.

    - IZPILDĪTĀJAM nav tiesības pretendēt uz līguma cenas un termiņa izmaiņām, ja nav veikta savlaicīga brīdinājuma procedūra saskaņā ar 12.2. un 12.3. punktā minēto.

13. Citi noteikumi

Līgums sastādīts valsts valodā divos eksemplāros, pa vienam katrai no pusēm, un tiem ir vienāds juridisks spēks.

14. Pielikumi

Pielikums Nr.1 – Tāme

Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija.

15. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS						IZPILDĪTĀJS

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Reģ. Nr. 40003007655

Juridiskā adrese: Talsu iela 84,

Ventspils, LV-3602

Norēķinu Konts LV45HABA0001402060112

AS Swedbank,   Kods HABALV22

e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv

Tālr.63602200

4.pielikums

Iepirkuma „Cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju piegāde un uzstādīšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2021/7 nolikumam

Remonta darbu izmaksu aprēķins (tāme)

Objekts: Cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju piegāde un uzstādīšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

Norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Pretendenta (Izpildītāja) piedāvātās vienību cenas

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Darba daudzums | Vienības izmaksas | Kopā uz visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (eur/h) | Darba alga (eur) | Mater (eur) | Mehānismi (eur) | Kopā (eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (eur) | Materiāli (eur) | Mehānismi (eur) | Summa (eur) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Materiāli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sūknis | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Elektromotors | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Frekvenču pārveidotājs | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Filtrs čuguna ar atlokiem Dn300; Pn16 (ūdenim) | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Vārsts vienvirziena, divdaļīgs CH2222E Dn300; Pn16; EPDM vai analogs | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Vārsts tauriņveida Dn300; Pn16; AISI316 – disks ar reduktoru | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Kompensators (metāla) S50; Dn300; Pn16 vai analogs | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Manometrs Fig.130 0-16bar. ½”, 100mm ar glicerīnu | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Atdalošā O-veida caurule G1/2 ar vītni | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Manometra vārsts Fig.52 ½”; Pn40; DIN16270 | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Elektromontāžas materiāli (kabeļi, savienojumi, savilces, kontaktori, skrūves, klemmes, enkuri, āderuzgaļi u.t.t.) | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Pārējie montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Darbi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Viena no esošiem trim katlu mājas tīkla cirkulācijas sūkņiem ar elektromotoru demontāža no esošiem apsaistes cauruļvadiem, ieskaitot elektroapsaisti un vājstrāvas daļu kopā ar frekvenču pārveidotāju, kas atrodas katlu mājas vadības un automatoizācijas telpā; | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Demontētā katlu mājas tīkla cirkulācijas sūkņa esošā betona pamata pārbūves darbi, lai uz tā būtu iespējams uzstādīt jauno tīkla sūkni ar elektrodzinēju; | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Jaunā katlu mājas tīkla cirkulācijas sūkņa ar elektrodzinēju uzstādīšana uz pārbūvētā betona pamata, ieskaitot pievienošanu pie esošiem apsaistes cauruļvadiem; | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Jaunā katlu mājas tīkla cirkulācijas sūkņa ar elektrodzinēju elektromontāža un pieslēgšana darbi, ieskaitot frekvenču pārveidotāja uzstādīšana esošajā katlu mājas vadības un automatizācijas telpā; | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Jaunā katlu mājas tīkla cirkulācijas sūkņa ar elektrodzinēju vājstrāvas un automatizācijas pieslēgšanas darbi; | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Jaunā katlu mājas tīkla cirkulācijas sūkņa ar elektrodzinēju un frekvenču pārveidotāju integrācija esošajā katlu mājas vadības un kontroles sistēmā; | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Visi nepieciešamos montāžas, apsaistes un pieslēgšanas darbi pēc principa “līdz atslēgai”; | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Jaunā katlu mājas tīkla cirkulācijas sūkņa ar elektrodzinēju un frekvenču pārveidotāju darbības pārbaude un nodošana ekspluatācijā pēc uzstādīšanas darbiem; | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Veikto darbu izpilddokumentācija | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiālu transporta izdevumi ...% |
| 5 | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (……%) |
| 6 | Kopā t.sk. virsizdevumi un peļņa |

# Footnotes

Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu