Pielikums Nr.1

24.05.2022.

**Tehniskā specifikācija**

**Virzuļkompresora piegāde** **katlu mājā Pērkoņu ielā 21, Ventspilī**

1. **Apraksts:**
	1. Veikt virzuļkompresora 5,5kW Pse7.5b-270L-3\_P (siksnas piedziņa, dzinējs 5,5kW, divpakāpju sūknis ar 2 cilindriem, 7,5ZS, spiediens 11bar., tvertnes tilpums 270 litri, gaisa ieplūde 872l/min., spriegums 400V/3-fāzu, 1200 apgr./min., GxPxA: 1640x560x1330mm, svars 148kg.) vai analoga, piegādi katlu mājā Pērkoņu ielā 21.
2. **Prasības:**
	1. Garantijas termiņš – ne mazāks kā 2 gadi;
	2. Darba izpildes termiņš – 6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
3. **Iesniedzamie dokumenti:**
	1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2;
	2. Pretendenta cenu aptaujas dokumenti jāparaksta paraksttiesīgai personai.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieka Andra Pētersona, m.t. 29806020.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2022. gada 2.jūnijs plkst. 14:00**.

Ražošanas daļas vadītājs Egils Liepiņš

Pielikums Nr.2

24.05.2022.

***Pretendenta pieteikums***

**2022. gada................**

**Adresēts: PSIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī**

.................................................................................................................................................................

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par virzuļkompresora piegādi katlu mājai Pērkoņu ielā 21, Ventspilī” par līgumcenu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums**  | **Cena, EUR** | **Summa, EUR (bez PVN)** |
| 1 | Virzuļkompresora piegāde | kompl. | 1 |  |  |
| **Līgumcena** |  |

Garantijas termiņš \_\_\_\_\_\_\_ (ne mazāks kā 2 gadi).

Darba izpildes termiņš \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ne vairāk kā 6 nedēļas laikā no līguma noslēgšanas brīža).

Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Modeļa tehniskie parametri saskaņā ar Tehniskās specifikācijas punktu Nr.1.1.:

|  |
| --- |
|  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

* mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
* iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

 Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................