Pielikums Nr.1

30.06.2020.

**Tehniskā specifikācija**

**„Kondicionieru uzstādīšana katlu mājas Talsu ielā 69 elektrosadales telpā, Ventspilī”**

1. **Darbu apraksts:**
	1. Veikt divu jaunu gaisa kondicionieru piegādi un uzstādīšanu katlu mājas elektrosadales telpā. Kondicionieri - “ALPIC AIR” ar dzesēšanas jaudu 2x14kW komplektā ar kondensāta sūkņiem (vai ekvivalentus). Sistēmā kā aukstumaģentu izvēlēties ozona slānim nekaitīgu vielu R-32 vai ekvivalentu, kuru atļauts izmantot ES tirgū.
	2. Veikt kondicionieru apsaistes darbus (aukstumaģenta vadu montāža, aukstumaģenta sistēmu vakumēšana, uzpildīšana, elektromantāža – barošanas kabeļi, vājstrāvas daļa, kondensāta izvadīšanas sistēma);
	3. Veikt visus nepieciešamos montāžas, apsaistes un pieslēgšanas darbus pēc principa “līdz atslēgai”;
	4. Veikt katlu mājā Talsu ielā 69 uzstādīto kondicionieru elektrosadales telpā darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā, ieskaitot to darbības pārbaudes un ieregulēšanu;
	5. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar izpildshēmām, materiālu atbilstības deklarācijām un veikto darbu aktiem, ieskaitot hidrauliskās pārbaudes;
2. **Prasības:**
	1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;
	2. Darbu izpildes termiņš – 5 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža;
3. **Prasības Pretendentiem:**
	1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls, ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus (Latvijas saldētājiekārtu inženieru asociācijas sertifikāts darbībām – tādu stacionāru, aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu uzstādīšanai, remontam vai apkopei, kurās ir ozona slāni noārdošas vielas vai dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, noplūžu pārbaude vai šādu vielu un gāzu rekuperācija no minētajām iekārtām);
	2. Apliecinājums, ka piedāvātajā kondicionēšanas sistēmā kā aukstumaģents ir izvēlēta ozona slānim nekaitīga viela - R-32 vai ekvivalenta, kuru ir atļauts izmantot ES un tās ķīmisko maisījumu drošības datu lapa;
	3. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).
4. **Iesniedzamie dokumenti:**
	1. Pretendenta pieteikums ar veicamo darbu izmaksu tāmi saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.;
	2. Apliecinājums par atbilstību punktiem Nr.1, Nr.2. un Nr.3., kā arī to apakšpunktiem.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks A.Pētersons, m.t. 29806020;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2020. gada 14.jūlija plkst. 14:00**.

Ražošanas daļas vadītājs Egils Liepiņš