Pielikums Nr.1

26.10.2021.

**Tehniskā specifikācija**

**Noliktavas remonts** **Talsu ielā 84, Ventspilī.**

**Apraksts:**

**1.Veicamo darbu apraksts:**

* 1. Noliktavas remonts Talsu ielā 84, Ventspilī:
	2. Veikt Talsu ielā 84 esošās noliktavas remonta darbus atbilstoši tāmei.
	3. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt Talsu ielā 84 uz vietas pie ekspluatācijas iecirkņa vadītāja G.Brieža, m.t. 29474949 un sastādīt apsekošanas aktu, kuru iesniegt kopā ar piedāvājumu.
	4. Darbu izpildes termiņš – 3 nedēļas no līguma parakstīšanas brīža.
1. **Prasības:**
	1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;
2. **Prasības Pretendentiem:**
	1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.
	2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).
3. **Iesniedzamie dokumenti:**
	1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2,Nr3,
	2. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla marku, izgatavotājvalsti un atbilstības deklarācijas;
	3. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – ekspluatācijas iecirkņa vadītājas Gundars Briedis, m.t. 29474949

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2021.gada 2.novembris plkst. 14.00**

Ekspluatācijas iecirkņa meistars Gundars Briedis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pielikums Nr.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekts: Noliktavas kosmētiskais remonts Talsu ielā 84  |  |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | Kopējās izmaksas | Summa (eur) |
| Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme | Darba alga (eur) | Materiāli (eur) | Mehān. (eur) | Kopā (eur) | darbietilpība (c/h) | darba alga (eur) | Materiāli (eur) | Mehānismi (eur) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Griestu apdares demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Griestu apšūšana ar reģipsi pa metāla karkasu | m2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Knauf reģipša apšuvums, t.sk. metāla profili | m2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šuvju aizdares materiāls | m2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Griestu špaktelēšana, krāsošana | m2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Špaktele | kg | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Emulsija (balta) | l | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sienu gruntēšana , līdzināšana 5 mm | m2 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Ģipša apmetums | kg | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Grunts | l | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sienu špaktelēšana, krāsošana | m2 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Špaktele | kg | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Emulsija (tonēta) | l | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Grīdu gruntēšana | m2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Grunts grīdai | l | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Grīdu līdzināšana 30 mm | m2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Izlīdzinošais sastāvs | kg | 1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ugunsdrošu metāla durvju izbūve | m2 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Krāsotas metāla durvis EI 30 | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Ugunsdrošas putas | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Enkuri | gb | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PVC loga izbūve | m2 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Verams PVC logs | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Poliuretāna putas | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Enkuri | gb | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kopā** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Soc. nodoklis |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|   | Tiešās izmaksas kopā: |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|   | Virsizdevumi |   |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|   | Plānotie uzkrājumi |   |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | **Kopā bez PVN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |