Pielikums Nr.1

08.08.2022.

**Tehniskā specifikācija**

**Garāžu jumta dzegas koka apšuvuma krāsošana un jumta notekreņu izbūve Talsu ielā 84, Ventspilī.**

**Apraksts:**

**1.Veicamo darbu apraksts:**

* 1. Veikt jumta dzegas koka krāsojamās daļas krāsošanu un notekcauruļu izbūvi. Talsu ielā 84, Ventspilī:
  2. Veikt remontu darbus Talsu ielā 84 atbilstoši tāmei.
  3. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas. Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt Talsu ielā 84 uz vietas pie ekspluatācijas iecirkņa vadītāja G.Brieža, m.t. 29474949 un sastādīt apsekošanas aktu, kuru iesniegt kopā ar piedāvājumu.
  4. Darbu izpildes termiņš – 4 nedēļas no līguma parakstīšanas brīža.

1. **Prasības:**
   1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;
2. **Prasības Pretendentiem:**
   1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.
   2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis līdzīgus darbus vismaz 2 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).
3. **Iesniedzamie dokumenti:**
   1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2,Nr3,
   2. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla marku, izgatavotājvalsti un atbilstības deklarācijas;
   3. Veicamo darbu tāme atbilstoši pielikuma Nr.2 un Nr. 3.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – ekspluatācijas iecirkņa vadītājas Gundars Briedis, M.t. 29474949

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2022.gada 16.augusts plkst. 14.00**

Ekspluatācijas iecirkņa meistars Gundars Briedis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasūtītājs**: PSIA Ventspils siltums | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekts: "Garāžu jumta dzegas koka apšuvuma krāsošana Talsu ielā 84, Ventspils.” | | | | | | | | | |  |  |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Darbu nosaukums | | | Mērv. | | Daudzums | |  | | | | | | | | Kopējās izmaksas | | | | | | | | summa (EUR) |
| Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme | Darba alga EUR | Materiāli EUR | | Mehānismi EUR | Kopā (EUR) | | darbietilpība (c/h) | | darba alga EUR | | | Materiāli ( EUR) | Mehānismi EUR | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 | 14 | | 15 |
| 1 | Dzegas tīrīšana, krāsošana | | | m2 | | 34,7 | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Krāsa koka fasādēm (tonēta) | | | l | | 10,5 | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | AL torņu izmantošana | | | k-pl | | 1 | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Kopā | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Virsizdevumi (t.sk.transporta izdevumi) | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Plānotā peļņa | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Soc.nodoklis | | | 23,59% | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Kopā bez PVN | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
| Objekts: „Jumta notekreņu izbūve Talsu ielā 84, Ventspilī” | | | | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudzums | | Vienības izmaksas | | | | | | | | | | | Kopējās izmaksas | | | | | | | | summa (eur) |
| Laika norma (c/h) | | Darba samaksas likme | Darba alga (eur) | | | Materiāli eur | | Mehānismi eur | Kopā (eur) | | darbietilpība (c/h) | | darba alga (eur) | | | Materiāli ( eur) | Mehānismi (eur) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 | 14 | | 15 |
| 2 | Jaunu jumta savācējreņu (metāla) uzstādīšana | m | 52 | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Jumta savācējrenes RR32 (metāls)125 mm | m | 52 | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Jumta āķi, distanceri | gb | 36 | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Renes noslēgi (metāls) | gb | 2 | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Izvadi (metāls) | gb | 1 | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Palīgmateriāli | k-pl | 2 | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
| 3 | Ūdens noteku uzstādīšana | m | 9 | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Ūdens notekrene RR32 (metāls)100 mm | m | 9 | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Līkumi(metāls) | gb | 4 | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Izvadi(metāls) | gb | 2 | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Noteku stiprinājumi | gb | 12 | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Palīgmateriāli | k-pl | 1 | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
| 4 | Hidrauliskā pacēlāja, vai sastatņu izmantošana | dienas | 1 | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Kopā |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Soc.nodoklis | 24,09% |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Tiešās izmaksas kopā: |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Virsizdevumi |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Plānotie uzkrājumi |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | Kopā bez PVN |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |