Pielikums Nr.1

25.05.2022.

**Tehniskā specifikācija**

“Sāls tablešu piegāde katlu mājām Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī”

1. **Tehniskais raksturojums:**
   1. Tabletes masa: 13,0 g (+/- 3,0g);
   2. Diametrs: 25,0mm (+/- 1,0mm);
   3. Augstums: 15,0mm (+/- 4,0mm);
   4. Krāsa: Balta;
   5. Nātrija hlorīds: Ne vairāk kā 99,7%;
   6. Kalcija joni: Ne vairāk kā 0,02%;
   7. Magnija joni: Ne vairāk kā 0,01%;
   8. Sulfāta joni: Ne vairāk kā 0,20%;
   9. Ūdenī nešķīstošas vielas: Ne vairāk kā 0,03%
   10. Pielietojams: ūdens apstrādē ‘Na’ katjonu apmaiņai;
   11. Fasēts: polietilēna vai polipropilēna maisos;
   12. Svars: 25 kg;
   13. Garantētais glabāšanas laiks iepakojumā: 2 gadi;
   14. Derīguma termiņš: neierobežots;
   15. Kopējais iepērkamais daudzums: **13 tonnas**.

Piegādes laiks: 2 nedēļas.

1. **Iesniedzamie dokumenti:**

2.2. Pretendenta pieteikums saskaņā ar tehnisko specifikāciju;

2.3. Līgumcena (bez PVN) – ar piegādi līdz pasūtītāja objektiem:

* + 1. KM Brīvības ielā 38 – 8 tonnas;
    2. KM Talsu ielā 69 – 5 tonnas.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks A.Pētersons, m.t. 29806020;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt Talsu ielā 84 vai pa e-pastu – [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2022. gada 2.jūnija plkst. 14:00**.

Ražošanas daļas vadītājs Egils Liepiņš