## 2_Koptame
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
2. iepirkuma daļa
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas, EUR
1 | Siltumtīklu maģistrāles izbūve no Vidumupītes pieslēguma līdz Lāčplēša ielas pieslēgumam Ventspilī
2 | Siltumtrases izbūve Ūdens ielā 6, Ventspilī
3 | Siltumtīklu izbūve ēkai Kuldīgas ielā 13, Ventspilī
4 | Siltumtrase ēkai Strazdu ielā 5, Ventspilī
KOPĀ
PVN _____%
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja: __________________
Sertifikāta Nr.: ____________________
Datums:______________

## 2_1_Kopsavilk_Vidumupite
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS
Objekta nosaukums: Siltumtīklu maģistrāles izbūve no Vidumupītes pieslēguma līdz Lāčplēša ielas pieslēgumam Ventspilī
Objekta adrese: Lielais prospekts, Lāčplēša iela, Ventspils
Būves nosaukums: siltumapgādes cauruļvadi
Pasūtījuma Nr.: ___________
Par kopējo summu,EUR
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
Nr.p.k. |  |  |  | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | Zemes darbi
2 | 2 | Celtniecības darbi
3 | 3 | Siltumtīklu maģistrāles izbūve
4 | 4 | Labiekārtošanas darbi
KOPĀ :
Virsizdevumi (_____%), t.sk. darba aizsardzība
Peļņa (_______%)
Pavisam kopā
Sastādīja: __________________ |  |  |  | Pārbaudīja: __________________
Sertifikāta Nr.: ____________________ |  |  |  | Sertifikāta Nr.: ____________________

## 2_1_1_Vidumupite
DARBU APJOMU SARAKSTS NR.1
Demontāžas darbi, zemes darbi
Objekta nosaukums: Siltumtīklu maģistrāles izbūve no Vidumupītes pieslēguma līdz Lāčplēša ielas pieslēgumam Ventspilī
Objekta adrese: Lielais prospekts, Lāčplēša iela, Ventspils
Būves nosaukums: siltumapgādes cauruļvadi
Pasūtījuma Nr.:
Tāmes izmaksas, EUR:
Tāme sastādīta _______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem. | [14 empty] | Tāme sastādīta:
[6 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p. k. | Kods | Darba nosaukums | Marka | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
[6 empty] | Ls | laiks |  |  |  |  | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Zemes darbi
1 | kalkulāc | Grunts izstrāde ar kausa ekskavatoru ar kausa tilpumu 0,65m3 ar aizvešanu |  | m3 | 540
2 | kalkulāc | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas |  | m3 | 40
3 | kalkulāc | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma; 0,10m |  | m3 | 24
| kalkulāc | smilts bez māla un akmens piejaukuma |  | m3 | 24
4 | kalkulāc | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar esksvatoru ar sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,20m un planēšana ar roku darbu |  | m3 | 208
| kalkulāc | smilts bez māla un akmens piejaukuma |  | m3 | 208
5 | kalkulāc | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, blietējot ar elektroblieti |  | m3 | 200
Demontāžas darbi
6 | kalkulāc | Demontēt rūpnieciski izolētas caurules tranšejā | D89/180 | m | 160
Būvgružu utilācija
7 | kalkulāc | Būvgružu utilizācija |  | m3 | 95
KOPĀ
|  | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi |  | %
Tiešās izmaksas kopā
| Sastādīja:_________________________ | [14 empty] | Pārbaudīja:________________
Sertifikāta Nr.:

## 2_1_2_Vidumupite
DARBU APJOMU SARAKSTS NR.2
Celtniecības darbi
Objekta nosaukums: Siltumtīklu maģistrāles izbūve no Vidumupītes pieslēguma līdz Lāčplēša ielas pieslēgumam Ventspilī
Objekta adrese: Lielais prospekts, Lāčplēša iela, Ventspils
Būves nosaukums: siltumapgādes cauruļvadi
Pasūtījuma Nr.:
Tāmes izmaksas, EUR:
Tāme sastādīta _______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāme sastādīta:
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
[5 empty] | Ls | laiks |  |  |  |  | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | kalkulāc | Dzelzbetona aka D1000 uzstādīšana | kompl. | 1
|  | čuguna lūka smagā hermētiskā | gab. | 1
|  | čuguna vāku paceļamais gredzens KO-10 | gab. | 1
|  | grodu vāks 1160x150 (KCP-10) | gab. | 2
|  | grods D1000x600 | gab. | 1
|  | betons B10 | m3 | 0.1
2 | kalkulāc | Pārseguma plātnes PP 10 uzstādīsana | gab | 2
3 | kalkulāc | Šķembu pamatslāņa iestrāde | m3 | 0.5
4 | kalkulāc | Teleskopiskā aka ar čuguna vāku Pipelife uzstādīšana D160 | gb | 2
5 | kalkulāc | Tranšejas sienu nostipr. Metal.vairogu uzstādīšana | m2 | 400
6 | kalkulāc | Gruntsūdens pazemināšana | m | 100
7 | kalkulāc | Izpilddokumentācijas izgatavošana | obj | 1
8 | kalkulāc | Šuvju defektoskopija | obj | 1
9 | kalkulāc | Hidrauliskā pārbaude | obj | 1
10 | kalkulāc | Pagaidu gājēju tiltiņu ar margām izveide 1,5*3,0 | gb | 4
|  | Koka dēļi tiltiņiem, kabeļu un koku aizsardzībai | m3 | 2
|  | Koka bruses 100*50 100*100 | m3 | 0.8
11 | kalkulāc | Ugunsdzēsības inventāra stenda izvietošana | obj | 1
12 | kalkulāc | Informācijas plakāta izgatavošana un uzstādīšana | obj | 1
13 | kalkulāc | Brīdinājuma plakāta izgatavošana un uzstādīšana | obj | 1
14 | kalkulāc | Pagaidu ceļazīmju uzstādīšana NR.118 | gb | 3
15 | kalkulāc | Pagaidu ceļazīmju uzstādīšana NR.301 | gb | 2
16 | kalkulāc | Pagaidu ceļazīmju uzstādīšana NR.316 | gb | 1
17 | kalkulāc | Barjeru ar signālugunīm uzstādīšana 912 | gb | 6
18 | kalkulāc | Koku aizsargāšana būvdarbu laikā | obj | 1
19 | kalkulāc | Apbraucamo ceļu shēmas nodrošināšana NR.118 | gb | 3
20 | kalkulāc | Apbraucamo ceļu shēmas nodrošināšana NR.316 | gb | 2
21 | kalkulāc | Apbraucamo ceļu shēmas nodrošināšana NR.302 | gb | 1
22 | kalkulāc | Apbraucamo ceļu shēmas nodrošināšana NR.730 | gb | 4
23 | kalkulāc | Apbraucamo ceļu shēmas nodrošināšana NR.732 | gb | 2
KOPĀ
|  | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | %
Tiešās izmaksas kopā
| Sastādīja:_________________________ | [13 empty] | Pārbaudīja:________________
Sertifikāta Nr.:

## 2_1_3_Vidumupite
DARBU APJOMU SARAKSTS NR.3
Siltumtīklu maģistrāles izbūve
Objekta nosaukums: Siltumtīklu maģistrāles izbūve no Vidumupītes pieslēguma līdz Lāčplēša ielas pieslēgumam Ventspilī
Objekta adrese: Lielais prospekts, Lāčplēša iela, Ventspils
Būves nosaukums: siltumapgādes cauruļvadi
Pasūtījuma Nr.:
Tāmes izmaksas, EUR:
Tāme sastādīta ________.gada tirgus cenās, pamatojoties uz _________ daļas rasējumiem. | [14 empty] | Tāme sastādīta:
[6 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Marka | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Montāžas darbi
1 | kalkulāc | Montēt rūpnieciski izolētas caurules ar signālvadiem | D114/225 | m | 550
2 | kalkulāc | Montēt rūpnieciski izgatavotu līkumu 90 gr | D114/225 | gab. | 14
|  | Rūpnieciski izgatavots līkums 90 gr | D114/225 | gab | 14
3 | kalkulāc | Montēt rūpnieciski izgatavotu līkumu 86 gr | D114/225 | gab. | 4
|  | Rūpnieciski izgatavots līkums 86 gr | D114/225 | gab | 4
4 | kalkulāc | Montēt rūpnieciski izgatavotu līkumu 73 gr | D114/225 | gab. | 2
|  | Rūpnieciski izgatavots līkums 73 gr | D114/225 | gab | 2
5 | kalkulāc | Montēt termonosēd mufi ar termonosēd mandžetēm | D225 | gab. | 82
6 | kalkulāc | Montēt gala noslēga termouzmavu | D225 | gab. | 2
7 | kalkulāc | Montēt metināmu gala noslēgu | D114 | gab. | 2
8 | kalkulāc | Uzstādīt signāllentu | 500m | m | 500
9 | kalkulāc | Montēt daļītu kabeļu aizsargcauruli Evocab Split | D110 | m | 30
10 | kalkulāc | Montēt daļītu kabeļu aizsargcauruli Evocab Split | D160 | m | 20
|  | elektrodi |  | kg | 28
|  | montāžas palīgmateriāli |  | kompl | 1
11 | kalkulāc | Uzstādīt rūpnieciski izolētu noslēgarmatūru h=1000 | D114/225 | gab. | 2
12 | kalkulāc | Uzstādīt rūpnieciski izolētu noslēgarmatūru ar vienu nerūsējošā tērauda servisa ventili D33 un vītņu korķi, H=1680 | D114/225 | gab. | 2
13 | kalkulāc | Uzstādīt lodveida ventili PN16 | DN15 | gab. | 2
KOPĀ
|  | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi |  | %
Tiešās izmaksas kopā
| Sastādīja:_________________________ | [13 empty] | Pārbaudīja:________________
Sertifikāta Nr.:

## 2_1_4_Vidumupite
DARBU APJOMU SARAKSTS NR.4
Labiekartošanas darbi
Objekta nosaukums: Siltumtīklu maģistrāles izbūve no Vidumupītes pieslēguma līdz Lāčplēša ielas pieslēgumam Ventspilī
Objekta adrese: Lielais prospekts, Lāčplēša iela, Ventspils
Būves nosaukums: siltumapgādes cauruļvadi
Pasūtījuma Nr.:
Tāmes izmaksas, EUR:
Tāme sastādīta _______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz __________ daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāme sastādīta:
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | kalkulāc | Zālāju atjaunošana uzberot melnzemi un iesējot zāli | m2 | 2130
|  | smilšmāla vai mālsmilts augsne 150mm ( māla saturs 10-40%) | m3 | 335.475
|  | smilts pamatne - blietēta | m2 | 2130
|  | zālāja sēkla 35g/m2 | kg | 74.55
2 | kalkulāc | Demontēt un atjaunot betona bruģa segumu ietvēm | m2 | 45
|  | betona bruģis esošais 60mm | m2 | 45
|  | nesaistītu minerālmateriālu 2/5 50mm slānis | m3 | 2.5875
|  | nesaistīti minerālmateriāli 0/45 150mm | m3 | 7.7625
|  | vidēji rupja smilts 200mm | m3 | 10.35
|  | smilts pamatne - blietēta | m2 | 45
3 | kalkulāc | Demontēt un atjaunot betona bruģa segumu brauktuvēm | m2 | 337
|  | betona bruģis esošais 80mm | m2 | 337
|  | nesaistītu minerālmateriālu 2/5 50mm slānis | m3 | 19.3775
|  | nesaistīti minerālmateriāli 0/45 150mm | m3 | 58.1325
|  | nesaistīti minerālmateriāli 0/45 200mm | m3 | 77.51
|  | vidēji rupja smilts 600mm | m3 | 212.31
|  | smilts pamatne - blietēta | m2 | 337
4 | kalkulāc | Ietvju apmaļu nojaukšana un atjaunošana | m | 40
5 | kalkulāc | Ielu apmaļu nojaukšana un atjaunošana | m | 155
6 | kalkulāc | Koku pārstādīšana | gb | 2
KOPĀ
|  | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | %
Tiešās izmaksas kopā
| Sastādīja:_________________________ | [13 empty] | Pārbaudīja:________________
Sertifikāta Nr.:

## 2_2_Kopsavilk_Udens
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS
Objekta nosaukums: Siltumtrases izbūve Ūdens ielā 6, Ventspilī
Objekta adrese: Ūdens iela 6, Ventspils
Būves nosaukums: siltumapgādes cauruļvadi
Pasūtījuma Nr.: ___________
Par kopējo summu,EUR
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
Nr.p.k. |  |  |  | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | Zemes darbi un demontāža
2 | 2 | Celtniecības darbi
3 | 3 | Siltumtīklu maģistrāles izbūve
4 | 4 | Labiekārtošanas darbi
KOPĀ :
Virsizdevumi (_____%), t.sk. darba aizsardzība
Peļņa (_______%)
Pavisam kopā
Sastādīja: __________________ |  |  |  | Pārbaudīja: __________________
Sertifikāta Nr.: ____________________ |  |  |  | Sertifikāta Nr.: ____________________

## 2_2_1_Udens
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.1
Zemes darbi un demontāža
Objekta nosaukums: Siltumtrases izbūve Ūdens ielā 6, Ventspilī
Objekta adrese: Ūdens iela 6, Ventspils
Būves nosaukums: siltumapgādes cauruļvadi
Pasūtījuma Nr.:
Tāmes izmaksas, EUR:
Apjomi sastādīti pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
|  |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p. k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
|  |  |  | Ls | laiks |  |  |  |  | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Zemes darbi
1 | Grunts izstrāde ar kausa ekskavatoru ar kausa tilpumu 0,65m3 ar aizvešanu | m3 | 358
2 | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas | m3 | 35
3 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma; 0,10m | m3 | 40
4 | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar esksvatoru ar sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,20m un planēšana ar roku darbu | m3 | 80
5 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, blietējot ar elektroblieti | m3 | 273
6 | Šķembu ierīkošana | m3 | 0.1
Esošās siltumtrases demontāžas darbi
7 | Caurules D100 ar izolāciju demontāža | m | 36
8 | Caurules D50 ar izolāciju demontāža | m | 90
9 | Dz/betona kanāla 600x450 demontāža | m | 63
Būvgružu utilācija
10 | Būvgružu utilizācija | m3 | 120
KOPĀ
| Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | %
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: ________________________
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: ____________________________
Sertifikāta Nr.:

## 2_2_2_Udens
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.2
Celtniecības darbi
Objekta nosaukums: Siltumtrases izbūve Ūdens ielā 6, Ventspilī
Objekta adrese: Ūdens iela 6, Ventspils
Būves nosaukums: siltumapgādes cauruļvadi
Pasūtījuma Nr.:
Tāmes izmaksas, EUR:
Apjomi sastādīti pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
|  |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p. k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Montēt teleskopisko aku ar čuguna vāku D400 Pipelife vai ekvivalents | gb | 2
2 | Montēt PVC cauruli D160 | gb | 2
3 | Montēt gumijas riņķi D160 | gb | 2
4 | Montēt skatakas elementu Uponor vai ekvivalents | gb | 2
5 | Šķembu iestrāde | m3 | 0.2
6 | Smilts bez māla un akmens piejaukuma iestrāde | m3 | 0.18
7 | Koka stumbru aizsardzības izbūve no koka dēļiem | m3 | 0.2
KOPĀ
|  | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | %
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: ________________________
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: ____________________________
Sertifikāta Nr.:

## 2_2_3_Udens
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.3
Siltumtīklu maģistrāles izbūve
Objekta nosaukums: Siltumtrases izbūve Ūdens ielā 6, Ventspilī
Objekta adrese: Ūdens iela 6, Ventspils
Būves nosaukums: siltumapgādes cauruļvadi
Pasūtījuma Nr.:
Tāmes izmaksas, EUR:
Apjomi sastādīti pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
|  |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Montāžas darbi
1 | Siltumtrases montāža ar rūpnieciski izolētam caurulēm ar signālvadiem d76,1/160 | m | 400
2 | Montēt rūpnieciski izolētu līkumu 90grad.1,00x1,00m, D76,1/160 | gab | 12
3 | Montēt rūpnieciski izolētu līkumu 90grad.1,71x1,70m,D76,1/160 | gab | 1
4 | Montēt rūpnieciski izolētu līkumu 90grad.0,56x1,40m,D76,1/160 | gab | 1
5 | Montēt rūpnieciski izolētu līkumu 90grad.0,87x1,00m,D76,1/160 | gab | 1
6 | Montēt rūpnieciski izolētu līkumu 90grad.1,00x0,87m,D76,1/160 | gab | 1
7 | Montēt rūpnieciski izolētu līkumu 7grad. 1,55x1,92m,D76,1/160 | gab | 1
8 | Montēt rūpnieciski izolētu līkumu 7grad. 1,62x1,43m,D76,1/160 | gab | 1
9 | Montēt rūpnieciski izolētu līkumu 27grad. 1,20x1,35m,D76,1/160 | gab | 1
10 | Montēt rūpnieciski izolētu līkumu 27grad. 1,29x1,58m,D76,1/160 | gab | 1
11 | Montēt rūpnieciski izolētu līkumu 37grad. 1,36x1,32m,D76,1/160 | gab | 1
12 | Montēt rūpnieciski izolētu līkumu 37grad. 1,37x1,35m,D76,1/160 | gab | 1
13 | Montēt rūpnieciski izolētu vertikālo līkumu 3grad. 1,00x1,00m,D76,1/160 | gab | 2
14 | Montēt rūpnieciski izolētu līkumu 7grad. 0,79x1,00m,D76,1/160 | gab | 1
15 | Montēt rūpnieciski izolētu līkumu 7grad. 1,00x1,17m,D76,1/160 | gab | 1
| Savienojuma SX līkums 160 vai ekvivalents | gb | 10
| metināms līkums 76 priekš SXB vai ekvivalents | gb | 10
| putu paka Nr.8 vai ekvivalents | gb | 10
16 | Montēt atzara komplektu priekš iegriešanās zem spiediena ∅160 - ∅76/160 | kompl. | 2
17 | Montēt HDPE atzaru ∅160 - ∅76/160 | gab | 2
18 | Montēt savienojumu SX 160 vai ekvivalents | gab | 72
| putu paka Nr.6 vai ekvivalents | gb | 72
| putu paka Nr.11 vai ekvivalents | gb | 2
19 | Montēt SXT atzara cauruli ∅76 90 gr vai ekvivalents | gab | 2
20 | Montēt piemetināmo ventilii HOT TAPPING VALVE DN65 | gab | 2
21 | Montēt rūpnieciski izolēto noslēgarmatūru L=1500mm, h=500mm | gab. | 2
22 | Montēt ēkas ievadmanžeti | gab. | 2
23 | Montēt gala uzmavu | gab. | 2
24 | Montēt putu spilvenus 2000*1000*40 cm | gab. | 68
25 | Montēt signālvadu savienojumu kārbu | gab. | 1
26 | Montēt signālvadu savienojumu kabelis NYM 3x1,5 | kompl. | 1
27 | Montēt dalīta kabeļu aizsargcauruli EVOCAB SPLIT d110 vai ekvivalents | gab. | 7
28 | Montēt dalīta kabeļu aizsargcauruli EVOCAB SPLIT d350 vai ekvivalents | gab. | 2
29 | Montēt ruberoīds | m² | 1
30 | Montēt signāllentu | m | 200
31 | Tranšejas sienu nostipr. metal.vairogu uzstādīšana | m2 | 57
32 | Gruntsūdens atsūknešana no tranšejas (trases garums) | m | 90
33 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1
34 | 100% Šuvju defektoskopija | kompl. | 1
35 | Hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1
KOPĀ
|  | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | %
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: ________________________
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: ____________________________
Sertifikāta Nr.:

## 2_2_4_Udens
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.4
Labiekartošanas darbi
Objekta nosaukums: Siltumtrases izbūve Ūdens ielā 6, Ventspilī
Objekta adrese: Ūdens iela 6, Ventspils
Būves nosaukums: siltumapgādes cauruļvadi
Pasūtījuma Nr.:
Tāmes izmaksas, EUR:
Apjomi sastādīti pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Zālāju atjaunošana uzberot melnzemi un iesējot zāli | m2 | 863
2 | Augsnes 10cm kārtas izveide | m3 | 86.3
| zālāja sēkla 35g/m2 | kg | 30.205
| Esošā grunts: Jāblīvē ar vibroplātni 200kg vai vibroveltni līdz izpildās nosacījumi Ev2/Ev1< 2,5 un Ev2 >45 MPa (DIN 18134) | m2 | 863
3 | Atjaunoti bruģakmens segumi ceļiem: | m2 | 185
| Betona bruģakmens - 6 cm iekāšana | m2 | 185
| Nesaistītu minerālmateriālu (2/5) izlīdzinošā kārta - 5 cm | m3 | 10.6375
| Blietēt līdz izpildās nosacījumi Ev2/Ev1< 2.5 un Ev2 >150 MPa (DIN 18134) | m2 | 185
| Nesaistītu minerālmateriālu 0/45, pamatu virskārta - 15 cm | m3 | 31.9125
| Nesaistītu minerālmateriālu 0/63, pamatu virskārta - 20 cm | m3 | 42.55
| Vidēji rupja smilts - 60 cm klājums | m3 | 127.65
| Esošā grunts: Jāblīvē ar vibroplātni 200kg vai vibroveltni līdz izpildās nosacījumi Ev2/Ev1> 2.5 un Ev2 >45 MPa (DIN 18134) | m2 | 185
4 | Atjaunoti bruģakmens segumi ietvei | m2 | 10
| Betona bruģakmens - 6 cm | m2 | 10
| Nesaistītu minerālmateriālu (2/5) izlīdzinošā kārta - 5 cm | m3 | 0.575
| Blietēt līdz izpildās nosacījumi Ev2/Ev1< 2.5 un Ev2 >90 MPa (DIN 18134) | m2 | 10
| Nesaistītu minerālmateriālu 0/45, pamatu virskārta - 20 cm | m3 | 2.3
| Vidēji rupja smilts - 60 cm klājums | m3 | 6.9
| Esošā grunts: Jāblīvē ar vibroplātni 200kg vai vibroveltni līdz izpildās nosacījumi Ev2/Ev1> 2.5 un Ev2 >45 MPa (DIN 18134). | m2 | 10
5 | Dabīgā akmens vid. 15cm iestradāšana vidēji rupjā smiltī - 15cm | m2 | 3
| Nesaistītu minerālmateriālu (2/5) izlīdzinošā kārta - 5 cm | m3 | 0.1725
| Blietēt līdz izpildās nosacījumi Ev2/Ev1< 2.5 un Ev2 >90 MPa (DIN 18134) | m2 | 3
| Nesaistītu minerālmateriālu 0/45, pamatu virskārta - 25 cm | m3 | 0.8625
| Vidēji rupja smilts - 20 cm klājums | m3 | 0.69
6 | Ielu apmaļu nojaukšana un atjaunšana BR 100,30,15 | m | 13
7 | Ielu apmaļu nojaukšana un atjaunšana BR 100,20,8 | m | 8
8 | Ielu apmaļu nojaukšana un atjaunšana BR 100,22,15 | m | 2
9 | Betona c30/37 iestrāde | m3 | 1
10 | Betona C16/20 iestrāde | m3 | 1
KOPĀ
|  | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | %
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: ________________________
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: ____________________________
Sertifikāta Nr.:

## 2_3_Kopsavilk_Kuldigas
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Siltumtīklu izbūve ēkai Kuldīgas ielā 13, Ventspilī.
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums : |  | SILTUMTĪKLU IZBŪVE ĒKAI KULDĪGAS IELĀ 13, VENTSPILĪ.
Būves nosaukums: |  | SILTUMTĪKLU IZBŪVE ĒKAI KULDĪGAS IELĀ 13, VENTSPILĪ.
Objekta adrese: |  | KULDĪGAS IELA 13, VENTSPILS.
Pasūtījuma Nr.:
Par kopējo summu,euro
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta |  |  |  |  | gada
Nr. | Kods, |  | Tāmes | Tai skaitā
p. | Tāmes | Būvdarbu veids vai konstruktīvā | izmaksas | darba | būvizstrā- | mehā- | Darb-
k. | Nr. | elementa nosaukums | euro | alga | dājumi | nismi | ietilpība
|  |  |  | euro | euro | euro | (c/h)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1/1 | Demontāžas darbi
2 | 1/2 | Zemes darbi
3 | 1/3 | Siltumtīklu cauruļvadu
montāžas darbi
4 | 1/4 | Būvniecības darbi
KOPĀ :
Virsizdevumi ...%
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa ...%
Pavisam kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## 2_3_1_Kuldigas
Lokālā tāme Nr.1/1
Demontāžas darbi .
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | SILTUMTĪKLU IZBŪVE ĒKAI KULDĪGAS IELĀ 13, VENTSPILĪ.
Objekta nosaukums : |  | SILTUMTĪKLU IZBŪVE ĒKAI KULDĪGAS IELĀ 13, VENTSPILĪ.
Objekta adrese: |  | KULDĪGAS IELA 13, VENTSPILS.
Pasūtījuma Nr.:
|  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas | [5 empty] | euro
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p. | Kods | Būvdarba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Būv- | Mehā- | Kopā, | Darb- | Darba | Būvizstrā- | Mehā- | Summa,
[5 empty] | norma, | sam.likm. | alga, | izstrād., | nismi, | euro | ietilpība, | alga, | dājumi, | nismi, | euro
k. |  |  |  |  | c/h | euro/h | euro | euro | euro |  | c/h | euro | euro | euro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg.c. | Nojaukt ielu betona bruģakmens segumu, bruģi nokraujot nokrautnēs | m2 | 17
2 | Līg.c. | Nojaukt betona bruģakmens segumu salaidumvietās, to nokraujot nokrautnēs | m2 | 11
3 | Līg.c. | Nojaukt ietvju betona bruģakmens segumu , bruģi nokraujot nokrautnēs | m2 | 7
4 | Līg.c. | Grants seguma un pamatojuma nojaukšana | m2 | 51
5 | Līg.c. | Nojaukt ielu betona apmales, nokraujot tās nokrautnēs | m | 10
6 | Līg.c. | Grants seguma un betona bruģakmens daļēja pamatojuma savākšana un iekraušana automašīnā | m3 | 37
7 | Līg.c. | Būvgružu un šķembu transportēšana uz atbērtni 15km attālumā | km | 120
8 | Līg.c. | Demontēt izolētos siltumtīklu cauruļvadus kanālā DN100 | m | 30
9 | Līg.c. | Demontēt siltumtīklu dz-betona kanālu ar pamatu KL 90-45 | m | 15
10 | Līg.c. | Demontēt esošo siltuma kameru (3,6*1,7;H=1,5m) ar tajā esošajiem cauruļvadiem ar izolāciju , armatūru un iekārtām | k-ts | 1
11 | Līg.c. | Savākt un iekraut automašīnā celtniecības atkritumus (caurules, siltumizolāciju , fasondaļas u.c.) | m3 | 8
12 | Līg.c. | Celtniecības atkritumu transports uz utilizāciju 15km attālumā | km | 30
13 | Līg.c. | Celtniecības atkritumu utilizācija | m3 | 8
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS (t.sk.darba devēja soc.nodoklis 24,09%):
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## 2_3_2_Kuldigas
Lokālā tāme Nr.1/2
Zemes darbi.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | SILTUMTĪKLU IZBŪVE ĒKAI KULDĪGAS IELĀ 13, VENTSPILĪ.
Objekta nosaukums : |  | SILTUMTĪKLU IZBŪVE ĒKAI KULDĪGAS IELĀ 13, VENTSPILĪ.
Objekta adrese: |  | KULDĪGAS IELA 13, VENTSPILS.
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas | [5 empty] | euro
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p. | Kods | Būvdarba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Būv- | Mehā- | Kopā, | Darb- | Darba | Būvizstrā- | Mehā- | Summa,
[5 empty] | norma, | sam.likm. | alga, | izstrād., | nismi, | euro | ietilpība, | alga, | dājumi, | nismi, | euro
k. |  |  |  |  | c/h | euro/h | euro | euro | euro |  | c/h | euro | euro | euro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg.c. | Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausa | m3 | 15
tilp.0,65m3,iekraujot automašīnās ar
aizvešanu
2 | Līg.c. | Grunts izstrāde bez meh. pielietošanas | m3 | 5
3 | Līg.c. | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem | m3 | 1.5
no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma
b=0,10m
|  | Smilts, K=1.1 | m3 | 1.65
4 | Līg.c. | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un | m3 | 3
akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru,ar seko-
jošu blietēšanu pa kārtām b=0,10m un
planēšanu ar roku darbu
|  | Smilts, K=1.1 | m3 | 3.3
5 | Līg.c. | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, | m3 | 15.5
blietējot ar elektroblieti
6 | Līg.c. | Blietēt grunti ar elektroblieti | h | 1
7 | Līg.c. | Iebūvēt un nojaukt tranšeju atbalsta sienas | gab | 4
H=1000mm, L=3500mm, (pielietošanas
nepieciešamību izvērtēt uz vietas būvniecības
laikā)
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS (t.sk.darba devēja soc.nodoklis 24,09%):
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## 2_3_3_Kuldigas
Lokālā tāme Nr.1/3
Siltumtīklu cauruļvadu montāžas darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | SILTUMTĪKLU IZBŪVE ĒKAI KULDĪGAS IELĀ 13, VENTSPILĪ.
Objekta nosaukums : |  | SILTUMTĪKLU IZBŪVE ĒKAI KULDĪGAS IELĀ 13, VENTSPILĪ.
Objekta adrese: |  | KULDĪGAS IELA 13, VENTSPILS.
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas | [5 empty] | euro
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p. | Kods | Būvdarba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Būv- | Mehā- | Kopā, | Darb- | Darba | Būvizstrā- | Mehā- | Summa,
[5 empty] | norma, | sam.likm. | alga, | izstrād., | nismi, | euro | ietilpība, | alga, | dājumi, | nismi, | euro
k. |  |  |  |  | c/h | euro/h | euro | euro | euro |  | c/h | euro | euro | euro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētas caurules ar signālvadiem Dn48/125mm vai ekvivalents | m | 36
2 | Līg.c. | Montēt izolētus līkumus SXB, 90°, horizontālos Dn48/125mm vai ekvivalents | k-ts | 1
|  | Savienojums SX līkuma 125 vai ekvivalents | gab | 1
|  | Metināms līkums 48 priekš SXB vai ekvivalents | gab | 1
|  | Putu pakas Nr.6 vai ekvivalents | gab | 1
3 | Līg.c. | Montēt izolētus līkumus SXB, 80°, horizontālos Dn48/125mm vai ekvivalents | k-ts | 2
|  | Savienojums SX līkuma 125 vai ekvivalents | gab | 2
|  | Metināms līkums 48 priekš SXB vai ekvivalents | gab | 2
|  | Putu pakas Nr.6 vai ekvivalents | gab | 2
4 | Līg.c. | Montēt izolētu atzaru SXT, paralēlo Dn76/140mm/Dn48/125mm vai ekvivalents | k-ts | 1
|  | SXT atzara mufe 140-125 vai ekvivalents | gab | 1
|  | SXT atzara līkums 140-125 vai ekvivalents | gab | 1
|  | SXT atzara caurule Dn48 90° 2.sērija vai ekvivalents | gab | 1
|  | Pastiprinošā plāksne 76-48 vai ekvivalents | gab | 1
|  | Putu paka Nr.8 vai ekvivalents | gab | 1
5 | Līg.c. | Montēt izolētu atzaru SXT, perpendikulāro Dn76/140mm/Dn48/125mm vai ekvivalents | k-ts | 1
|  | SXT atzara mufe 140-125 vai ekvivalents | gab | 1
|  | SXT atzara līkums 140-125 vai ekvivalents | gab | 1
|  | SXT atzara caurule Dn48 45° 2.sērija vai ekvivalents | gab | 1
|  | Pastiprinošā plāksne 76-48 vai ekvivalents | gab | 1
|  | Putu paka Nr.8 vai ekvivalents | gab | 1
6 | Līg.c. | Montēt savienojuma termonosēdošo uzmavu SX ar manžeti rūpnieciski izolētām caurulēm Dn48/125mm vai ekvivalents | k-ts | 4
|  | Putu pakas Nr.4 vai ekvivalents | gab | 4
7 | Līg.c. | Montēt savienojuma termonosēdošo uzmavu SX ar manžeti rūpnieciski izolētām caurulēm Dn76/140mm vai ekvivalents | k-ts | 4
|  | Putu pakas Nr.5 vai ekvivalents | gab | 4
8 | Līg.c. | Montēt sienas blīvi Dn48/125mm | gab | 2
9 | Līg.c. | Montēt gala cepuri Dn48/125mm | gab | 2
10 | Līg.c. | Montēt signālvadu savienojuma kārbu | gab. | 1
11 | Līg.c. | Montēt kabeļa izvadus gala cepurē | gab. | 2
12 | Līg.c. | Signāllenta 0,05*500m | gab | 1
13 | Līg.c. | Izbūvēt putu spilvenus 2000*1000*40cm | gab | 2
14 | Līg.c. | Vadu skavas (100gab) | k-ts | 2
15 | Līg.c. | Vada turētājs (50gab) | k-ts | 1
16 | Līg.c. | Līplenta | gab | 1
17 | Līg.c. | Lodalva | gab | 1
18 | Līg.c. | Papildvads 25m | gab | 1
19 | Līg.c. | Pievienoties esošajiem bezkanāla siltumtīkliem Dn76/140mm | gab | 4
20 | Līg.c. | Cauruļvadu savienojumu blīvuma pārbaude ar nesagraujošo metodi | gab | 8
21 | Līg.c. | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude ar 1.5darba spiedienu | m | 36
22 | Līg.c. | Cauruļvadu marķēšana un tīkla montāža tranšejā | m | 36
23 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētu lodveida krānus Dn48/125mm ar PLUS izolāciju | gab | 2
24 | Līg.c. | Montēt lodveida krānus NAVAL iemetinātus DN40, PN40 | gab | 2
25 | Līg.c. | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS (t.sk.darba devēja soc.nodoklis 24,09%):
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## 2_3_4_Kuldigas
Lokālā tāme Nr.1/4
Būvniecības darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | SILTUMTĪKLU IZBŪVE ĒKAI KULDĪGAS IELĀ 13, VENTSPILĪ.
Objekta nosaukums : |  | SILTUMTĪKLU IZBŪVE ĒKAI KULDĪGAS IELĀ 13, VENTSPILĪ.
Objekta adrese: |  | KULDĪGAS IELA 13, VENTSPILS.
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas | [5 empty] | euro
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p. | Kods | Būvdarba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Būv- | Mehā- | Kopā, | Darb- | Darba | Būvizstrā- | Mehā- | Summa,
[5 empty] | norma, | sam.likm. | alga, | izstrād., | nismi, | euro | ietilpība, | alga, | dājumi, | nismi, | euro
k. |  |  |  |  | c/h | euro/h | euro | euro | euro |  | c/h | euro | euro | euro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg.c. | Iebūvēt Uponor gludsienu teleskopiskās PEH skatakas elementus 400/315 ar slēgtu vāku 40T; H=350mm vai ekvivalents | k-ts | 2
2 | Līg.c. | Izurbt ēkas pamatos (laukakmeņu mūris b=1,3m) caurumu ievadam rūpnieciski izolētai caurulei d125mm un pēc izbūves aizdarīt ar javu | gab | 2
Ielu brauktuvju betona bruģakmens seguma atjaunošana.
3 | Līg.c. | Iebūvēt salizturīgu, drenējošās smilts ar koef.>1m/dienn. kārtu b=300mm, k=1.1 | m3 | 5.6
4 | Līg.c. | Iebūvēt nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamatni; N-IV klase, b=150mm, k=1,2 | m2 | 17
5 | Līg.c. | Iebūvēt nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamatni; N-III klase, b=150mm, k=1,2 | m2 | 17
6 | Līg.c. | Iebūvēt granīta sīšķembu izlīdzinošo kārtu, b=30-50mm, k=1,2 | m2 | 17
7 | Līg. c. | Atjaunot esošā betona bruģakmens b=80mm segumu (10-20% jauns) | m2 | 17
Ielu brauktuvju betona bruģakmens segumu salaiduma zona.
8 | Līg.c. | Iebūvēt granīta sīšķembu izlīdzinošo kārtu, b=30-50mm, k=1,2 | m2 | 11
9 | Līg. c. | Atjaunot esošā betona bruģakmens b=80mm segumu (10-20% jauns) | m2 | 11
Ietvju betona bruģakmens seguma atjaunošana.
10 | Līg.c. | Iebūvēt salizturīgu, drenējošās smilts ar koef.>1m/dienn. kārtu b=200mm, k=1.1 | m3 | 1.6
11 | Līg.c. | Iebūvēt nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamatni; N-III klase, b=150mm, k=1,2 | m2 | 7
12 | Līg.c. | Iebūvēt granīta sīšķembu izlīdzinošo kārtu, b=30-50mm, k=1,2 | m2 | 7
13 | Līg. c. | Atjaunot esošā betona bruģakmens b=60mm segumu (10-20% jauns) | m2 | 7
Pagalmu grants segumu atjaunošana.
14 | Līg.c. | Iebūvēt salizturīgu, drenējošās smilts ar koef.>1m/dienn. kārtu b=250mm, k=1.1 | m3 | 14
15 | Līg.c. | Iebūvēt nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamatni; N-III klase, b=100mm, k=1,2 | m2 | 51
16 | Līg.c. | Iebūvēt nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32 pamatni; N-III klase, b=100mm, k=1,2 | m2 | 51
Ielu apmales
17 | Līg.c. | Iebūvēt esošās ielu betona apmales 100.30.15 uz betona C16/20 pamata | m | 10
Zālāja atjaunošana pēc siltumtrases izbūves.
18 | Līg.c. | Iebūvēt salizturīgu, drenējošās smilts ar koef.>1m/dienn. kārtu b=280mm, k=1.1 | m3 | 20
19 | Līg.c. | Zālāja ierīkošana, uzberot melnzemi b=0,15m, sagatavojot augsni un iesējot zāli ( zālāja sēkla 35g/m2) | m2 | 65
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS (t.sk.darba devēja soc.nodoklis 24,09%):
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## 2_4_Kopsavilk_Strazdu
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Objekta nosaukums | SILTUMTRASE ĒKAI STRAZDU IELĀ 5, VENTSPILĪ.
Objekta adrese | STRAZDU IELĀ 5, VENTSPILĪ.
Par kopējo summu, EUR
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāmes Nr. | Lokālās tāmes nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | tai skaitā |  |  | darbietilp., c/h.
|  |  | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehan., EUR
Tāme Nr. 1 | Siltumtrases izbuve
Kopā:
Virsizdevumi (...%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa (...%)
Pavisam kopā
Sastādīja:
(paraksts)
Sertifikāta Nr.

## 2_4_1_tame_Strazdu
| 1. Lokālā tāme Nr.1 | Siltumtrases izbuve
| Būves nosaukums | SILTUMTRASE ĒKAI STRAZDU IELĀ 5, VENTSPILĪ.
| Objekta adrese | STRAZDU IELĀ 5, VENTSPILĪ.
| Sastādīta __________. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR
Nr. p/k | Darbu nosaukums | Mērvenība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Grunts darbi projektēto SAT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana, un nederīgās grunts izņemšana projektēto cauruļvadu montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni - Saules ielā 143, Ventspils | m3 | 52
2 | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanu | m3 | 2
3 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem | m3 | 1.8
4 | Smilts, K=1.1 | m3 | 1.98
5 | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru,ar sekojošu blietēšanu pa kārtām | m3 | 34
6 | Smilts, K=1.1 | m3 | 37.4
7 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, blietējot ar elektroblieti | m3 | 5
Montāžas darbi
8 | Siltumtrases montāža ar rūpnieciski izolētām caurulēm tranšejā | m | 60
9 | Rūpnieciski izolētas 2.sērijas tērtauda caurules Ø42/125 ar signalizāciju | m | 60
10 | Izolēti 90°leņķi ar signalizāciju Ø 42/125, 1 x 1m | kpl | 8
11 | Gala noslēgtermo kapes Ø 42/125 | kompl | 2
12 | Atzara īscaurule ar ventīli Ø42 | gab | 2
13 | Ziemas putu paciņa Nr. 8 | gab | 2
14 | Izolēti ievadlīkumi Ø 42/125; L=1x1,5 | gab | 2
15 | Cauruļu izolācijas savienojumu uzmava Ø 125 | kompl | 14
16 | Gala uzmava Ø 42/125 | kompl | 2
17 | Gala kārbas ( signalizācijai) | gab | 4
18 | Brīdinājuma lente | m | 30
19 | Signalizācijas slēguma materiāli | kompl | 1
20 | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
21 | Elastīgi ievadi iebetonēšanai Ø125 | gab | 2
22 | Izolēti noslēgventīļi Ø 42/125, bez atgaisotājiem | gab | 2
23 | Naval noslēgventīļi, metināmie Ø 42 | gab | 2
24 | Teleskopiskā aka ar vāku, noslēgventīļiem | kompl | 2
25 | Cauruļu hermetizācija sienā | gab | 2
26 | Pievienojums esošām caurulēm zem spiediena | piev | 2
27 | Metināto šuvju radiografiiskā pārbaude, 100% | kompl | 1
28 | Siltumtrases hidrauliskā pārbaude | t.m. | 60
Atjaunošana darbi
29 | Esošās caurules demontāža Ø 32 | m | 14
30 | Betona bruģa ietves demontāža , atjaunošana ar 10 % nomaiņu | m² | 5
31 | Betona bruģa brauktuves demontāža , atjaunošana ar 10 % nomaiņu | m2 | 14
32 | Betona apmale ēkām,demontāža, atjaunošana | m² | 2.4
33 | Bortiņu BR100.30.15 demontāža un montāža | m | 4
34 | Bortiņu BR100.20.8 demontāža un montāža | m | 7
35 | Caurumu urbšana un aizdare, sienā | gab | 2
36 | Esošo kabeļu nostiprināšana | kompl | 2
37 | Dekoratīvo koku izrakšana un stādīšana atpakaļ. | gab | 5
38 | Siltumtrases ievada virszemes daļas apšūšana ar skārdu izm. 0,5x0,3x0,5 | gab | 1
39 | Melnzemes kārtas atjaunošana zāles iesēšana | m² | 45
Būvlaukuma organizācija
40 | Ceļa zime uzstādīšana | gab. | 11
41 | Brīdinājuma zīme Nr. 118 | gab | 2
42 | Aizlieguma zīmes Nr.302 | gab | 2
43 | Virziena rādītāju un informācijas zīmes: Nr.730 | gab | 3
44 | Virziena rādītāju un informācijas zīmes: Nr.733 | gab | 2
45 | Ceļa apzīmējums ( barjera) Nr. 912 | gab | 2
Kopā:
Materiālu transporta izdevumi ... %
Tiešās izmaksas kopā
KOPĀ
Sastādīja:
(paraksts)
Sertifikāta Nr.