DARBU ORGANIZĀCIJA

1.OBJEKTA RAKSTUROJUMS

1.1. Objekts  „Siltumtrases izbūve ēkai Jūras ielā 1A, Ventspilī” izstrādāts pēc pašvaldības SIA „VENTSPILS SILTUMS” pasūtījuma un atbilstoši darba uzdevumam un iestāžu tehnisko noteikumu prasībām .

1.2. Objekts atrodas Ventas  kreisajā krastā. Siltumtrase objekta „Labiekārtojuma rekonstrukcija koplietošanas teritorijā, Jūras iel3A, Ventspilī” teritorijā.  Projektētās siltumtrases kopējais garums 30 metri.

2.Būvniecības darbu sastāvs

2.1. Projekta saskaņošana un darbu veikšanas  atļaujas saņemšana;

2.2.Materiālu pasūtīšana un piegāde;

2.5. Siltumtrases līdz  ēkā prognozējamā siltuma mezgla telpai;

2.6. Trases pārbaude;

2.6. Segumu atjaunošana ārpus koplietošanas teritorijas projektā iekļautā;

2.7. Objekta nodošana ekspluatācijā.

3.OBJEKTA BŪVNIECĪBAS ZONĀ IZVIETOTIE OBJEKTI

3.1.Darba zonā atrodas pilsētas inženiertīkli.

3.2. A. s. „Sadales tīkls” kabeļu un citu kabeļu un inženierkomunikāciju  aizsargjoslā darbus veikt bez tehnikas pielietojuma. Pirms rakšanas darbu sākšanas precizēt pazemes inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus, neskaidrību gadījumā izsaukt  atbilstošā dienesta pārstāvi.

3.3. Nodrošināt esošo koku sakņu, stumbra un vainaga  aizsardzību.

4.DARBA DROŠAĪBAS PASĀKUMI

4.1. Būvuzņēmējam darbu veikšanas projektā ir jāiekļauj sadaļa par darba drošības un ugunsdrošības pasākumiem, tai skaitā par avāriju risku samazināšanu un rīcību esošo inženierkomunikāciju bojājumu gadījumos.

4.2.Būvuzņēmējam jāievēro, ka darbu veikšanas zonā atrodas pilsētas inženierkomunikācijas. Nodrošināt  tīklu aizsardzību!

4.3.Ievērojot objekta izvietojumu pilsētā,  būvdarbu teritorija nožogojuma.

4.4. Gājēju pārvietošanas vietās novietot pagaidu, pārvietojamos gājēju tiltiņus.

4.5. Ja tranšeju  dziļums pārsniedz 1,5 metri nostiprināt to sienas ar vairogiem.

4.6. Veicot būvdarbus, visos gadījumos nodrošināt ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošanu atbilstoši MK noteikumiem.

4.7.Iespējamā ugunsgrēka dzēšana jānodrošina būvuzņēmējam ar mobilajiem ugunsdzēsības aparātiem.

5. APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

5.1. Veicot būvdarbus jāievēro dabas aizsardzības normatīvi un tehnisko noteikumu prasības, kas  paredzētas Latvijas būvnormatīvu ( LBN) noteikumos. Lai samazinātu tehnogēno  procesu ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības periodā, projektā paredzēti vairāki tehniskie pasākumi, kas ietver trīs pamatnodaļas:

- augsnes un augu slāņa un dzīvnieku pasaules aizsardzība;

- ūdenstilpņu aizsardzība pret piesārņošanu ar notekūdeņiem;

- atmosfēras gaisa aizsardzība pret piesārņošanu.

5.2.Par dabas aizsardzības galvenajiem pasākumiem uzskatāmi :

- kravu piegādes un atkritumu aizvešanas izmantojamo ceļa garuma samazināšana;

- atbērtas grunts sakraušanas sakārtošana, izslēdzot grunts kvalitātes rādītāju samazināšanu , kā arī grunts zaudējumus pārvietojot;

- izņemto apstādījumu krūmu aizvietošanu ar jauniem;

- speciālo laukumu iekārtošana degvielas un eļļas materiālu uzpildīšanai un maiņai, aiztaisāmo tvertņu ( maināmo konteineru ) uzstādīšana, degvielas un eļļas noplūdei augsnē nepieļaušanai:

- plānveida, regulāra būvlaukuma teritorijas tīrīšana no atkritumiem un būvgružiem.

Slēgt līgumus par šo atkritumu un būvgružu aizvešanu un nodošanu atkarībā no atkritumu veida :  sadzīves atkritumi, būvgruži un bīstamie atkritumi, ar juridisku vai fizisku personu,  kura normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā saņēmusi Atkritumu apsaimniekošanas, t.sk. bīstamo atkritumu, atļauju Ventspils Reģionālās vides pārvaldē ( tālr. 63625332).

6. atmosfēras  gaisa aizsardzība pret piesārņojumiem  būvniecības un

montāžas darbu veikšanas periodā:

Regulāra būvorganizāciju izmantojamo mašīnu un mehānismu tehniskā stāvokļa pārbaude;  CO satura kontrole izplūdes gāzēs.

Inženiere                               L.Rasa