Pielikums Nr.1

17.09.2018

Tehniskā  specifikācija.

- Lodveida krāna (metināms)  ar reduktora piedziņu piegāde, Talsu ielā 69, Ventspilī.

- Piegādes apraksts- piegāde specifikācijai:

| Noslēgarmatūras diametrs | DN 400 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spiediena klase | PN 16 |  |  |  |  |
| Max. Temperatūra | 1500C |  |  |  |  |
| Pievienojums | metināms |  |  |  |  |
| Pagrieziena tips | Ar reduktoru |  |  |  |  |
| Atbilstība EN | PN-EN ISO 5211 |  |  |  |  |

Papildus informācijas saņemšanu, objekta un darba vietas apskates laika noteikšanu var veikt pa doto tālruņa numuru:

Kontakttālrunis – siltumiekārtu inženieris G.Briedis  - m.t. +37129474949.

Materiālu piegāde līdz 28.10.2018.

Materiālu garantija 24 mēneši.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.09.2018.

Siltumiekārtu ekspluatācijas inženieris					G.Briedis